# 红外光谱学导论

| 日期 2026年9月16日 20:19 | 语言 俄语 → 中文 | 时长 1小时8分56秒 | 段落 402 句 |
| --- | --- | --- | --- |

[0:00]  Speaker 1

你好，我们要启动命令。

Привет, мы запустим команду.

[0:01]  Speaker 2

Но они будут сегодня?

但他们今天会来吗？

[0:03]  Speaker 1

明天就行。

Завтра подойдёт.

[0:03]  Speaker 2

Нет, не сегодня.

不，不是今天。

[0:04]  Speaker 1

等一下。

Подожди.

[0:05]  Speaker 2

Хорошо.

好的。

[0:31]  Speaker 2

Добрый день.

您好。

[0:31]  Speaker 1

Добрый день.

您好。

[0:36]  Speaker 2

Меня зовут Ефимова Александра Ивановна.

我叫叶菲莫娃·亚历山德拉·伊万诺芙娜。

[0:46]  Speaker 2

И, э-э, я вам пишу свою почту и адрес, если у вас будут какие-то вопросы.

呃，我把我自己的邮箱和地址写给您的，以便您有任何问题时联系我。

[0:53]  Speaker 2

У меня первый вопрос: вам —

我的第一个问题是：给您——

[1:03]  Speaker 2

Вы будете слушать русскую... с русского языка перевод с помощью переводчика сразу, или вы знаете русский и можете слышать?

你们会听俄语的……用翻译器直接从俄语翻译，还是你们懂俄语，能听懂？

[1:04]  Speaker 1

对。

Да.

[1:05]  Speaker 2

Привет.

你好。

[1:06]  Speaker 1

С помощью переводчика.

借助翻译器。

[1:07]  Speaker 2

Переводчика, да?

翻译器，对吧？

[1:12]  Speaker 2

Английский вы знаете лучше, чем русский, или хуже?

您的英语比俄语更好，还是更差？

[1:18]  Speaker 2

То есть нужно ли что-то иногда объяснять по-английски?

也就是说，有时候是不是需要用英语解释一些内容？

[1:19]  Speaker 2

Или не нужно?

还是不需要？

[1:21]  Speaker 1

Не видно.

看不见。

[1:23]  Speaker 2

Нет.

不。

[1:23]  Speaker 1

Нет.

不。

[1:25]  Speaker 2

Нет, нет.

不，不。

[1:26]  Speaker 2

Хорошо.

好的。

[1:32]  Speaker 2

Тогда я вас попрошу вот здесь.

那我请您在这里。

[1:37]  Speaker 2

На листочке написать, как вас зовут, и.

在一张小纸条上写上您的姓名，然后……

[1:50]  Speaker 2

Написать, чей-то... ага, чей-то почтовый адрес, чтобы я могла вам домашнее задание приносить.

写上某人的……嗯，某个人的邮政地址，这样我就能给你们送作业。

[1:55]  Speaker 2

Можно посмотреть?

可以看一下吗？

[2:01]  Speaker 2

У-7?

У-7？

[2:01]  Speaker 1

Да.

可以。

[2:03]  Speaker 2

Я правильно произношу?

我发音对吗？

[2:04]  Speaker 1

Да, да, правильно.

对，对，正确。

[2:05]  Speaker 2

Угу.

嗯。

[2:10]  Speaker 2

Я напишу крупнее на себя, да?

我会给自己写得更大一些，好吗？

[2:11]  Speaker 2

У-7.

У-7。

[2:14]  Speaker 2

Вас как зовут?

您叫什么名字？

[2:22]  Speaker 2

Просто внизу написать, крупно. Да, крупно.

就写在下面，写大一点。对，很大。

[2:34]  Speaker 2

Давайте я прочту.

我来念一下。

[2:39]  Speaker 2

Ли Цзэкунь?

李泽坤？

[2:40]  Speaker 1

赵。

Чжао.

[2:42]  Speaker 2

Угу.

嗯。

[2:49]  Speaker 2

Значит, у вас.

那么，你们的……

[2:53]  Speaker 2

Будет 2 спецкурса, да? Один —

会有两门专业课，对吧？一个——

[3:02]  Speaker 2

Спецкурс будет называться «Инфракрасный». А, простите, не так, у вас будет 2 спецкурса.

专业课将命名为“红外”。啊，抱歉，不是这样，你们会有两门专业课。

[3:29]  Speaker 2

В этих одну часть читаю я, я рассказываю про инфракрасную спектроскопию, а мой коллега будет вам рассказывать про Рамановскую спектроскопию, и вот эти, как бы, два курса, они связаны с колебаниями, которые происходят в твёрдых телах или молекулах, и всё это называется «колебательные спектроскопии».

其中一门课我来讲，我会讲红外光谱学；我的同事会讲拉曼光谱学。这两门课大致涉及固体或分子中发生的振动，统称为“振动光谱学”。

[3:49]  Speaker 2

По моей части курса есть вот такие две книги, и я вам, значит, если хотите, можете посмотреть. Я вам буду присылать на почту, вот здесь ещё напишите, пожалуйста, почту, я вам буду после каждого занятия.

至于这门课，我这边有两本书，所以你们如果愿意，可以看一下。我会把内容发到你们的邮箱里，请在这里再写上邮箱。每节课结束后，我会发给你们。

[3:49]  Speaker 1

Окей.

好的。

[4:05]  Speaker 2

Присылать текст из этой книги, да, то есть буду присылать текст из текущего занятия, чтобы вы могли прочесть. Я буду присылать вам вот эти презентации, и буду присылать домашнее.

发送这本书里的文本，对，也就是说，我会把当前课的文本发给你们，这样你们就可以读了。我会把这些演示文稿发给你们，也会发作业。

[4:09]  Speaker 2

Вопросы, чтобы вы могли посмотреть, что вам понятно, что вам непонятно.

提出问题，这样你们就能看看自己理解了什么，还有哪些地方不理解。

[4:17]  Speaker 2

Вот. То есть вот эти материалы у вас будут в электронном виде, то есть это учебники, там.

就是这样。也就是说，这些材料你们会有电子版，也就是教材之类的。

[4:24]  Speaker 2

Мы часть, часть из этих учебников будем проходить на занятии. Вот.

我们会在这节课上学习这些教材中的一部分。就是这样。

[4:26]  Speaker 2

То есть в одном.

也就是说，在一本里。

[4:38]  Speaker 2

Учебнике больше рассказывается про приборы, с помощью которых можно что-то исследовать, в другом учебнике больше написано про.

一本教材更多地讲的是可以用来研究某些事物的仪器，另一本教材则更多地写的是……

[4:43]  Speaker 2

Те методы, те результаты, которые можно получить.

可以采用的方法，以及可以获得的结果。

[5:06]  Speaker 2

Вот. А что, то есть с помощью инфракрасной спектроскопии можно... чем тут хорош этот метод? Он неразрушающий, и если вы берёте какой-то ваш объект, это может... мы потом позже будем говорить, какие именно образцы можно взять и.

就是这样。也就是说，借助红外光谱法可以……这种方法有什么好处？它是非破坏性的，如果你们拿走某个物体，这可能会……我们稍后会讲到，具体可以采集哪些样本，以及……

[5:27]  Speaker 2

Исследовать с помощью этого метода. Но можно узнать, что можно узнать. Можно узнать, получить информацию о составе вашего материала, образца, можно получить, в общем случае, информацию про его структуру.

用这种方法进行研究。可以了解可以了解什么。可以了解材料或样品的成分，也可以获得其结构方面的信息。

[5:44]  Speaker 2

И, значит, можно узнать фононные системы, то есть как он колеблется, и узнать про электронную систему, то есть узнать, определить с помощью этого метода и, допустим, концентрацию свободных носителей заряда по проводникам.

也就是说，可以了解声子系统，也就是它如何振动；也可以了解电子系统，也就是说，利用这种方法可以确定导体中自由载流子的浓度。

[5:49]  Speaker 2

Если говорить в.

如果说在……

[6:00]  Speaker 2

Общем случае про инфракрасную спектроскопию, то очень часто мы будем использовать, значит.

一般来说，关于红外光谱学，我们经常会使用它。

[6:07]  Speaker 2

Инфракрасное — это тот диапазон, который...

红外光谱是……的波段。

[6:09]  Speaker 2

У нас...

我们……

[6:12]  Speaker 2

Значит, ИК.

也就是说，红外线。

[6:16]  Speaker 2

Он же инфракрасный.

它就是红外的。

[6:30]  Speaker 2

Инфракрасный диапазон оптического спектра.

光学光谱中的红外区域。

[6:44]  Speaker 2

Его можно определить на языке длин волн, то есть если мы берём длины волн, у нас какие тут диапазоны? У нас идёт диапазон.

可以用波长来定义，也就是说，如果我们取波长，这里有哪些范围？我们正在讲这个范围。

[6:47]  Speaker 2

Сначала куль.

首先，库尔。

[6:51]  Speaker 2

Тра фиолетовый.

紫光。

[7:02]  Speaker 2

Потом дальше у нас идёт свет, который мы видим, это видимый свет.

然后接下来是我们看到的光，也就是可见光。

[7:14]  Speaker 2

И видимый диапазон, и после него уже инфракрасный начинается инфра.

可见光谱，然后是红外光谱，红外……

[7:17]  Speaker 2

Красный диапазон.

红色光谱。

[7:29]  Speaker 2

И у нас... если мы берём рассматриваем длины волн, этого излучения, то у нас длины волн в эту сторону, они...

而且我们……如果我们考虑这个辐射的波长，我们这边的波长，它们……

[7:31]  Speaker 2

Так вот, возрастают.

也就是说，它们在增加。

[7:42]  Speaker 2

То есть в эту сторону у нас возрастает длина волны. Для ультрафиолетового это нанометры.

也就是说，向这边，波长在增加。对于紫外线来说，是纳米。

[7:45]  Speaker 2

Здесь астрем, а здесь уже идёт инфракрасный.

这里是远紫外，而这里已经是红外线了。

[7:51]  Speaker 2

То есть мы будем рассматривать только вот этот диапазон спектра.

也就是说，我们将只考虑这个光谱范围。

[7:57]  Speaker 2

И вот во всех дальше... Значит.

然后在接下来的所有……那么。

[8:05]  Speaker 2

На слайдах мы будем пользоваться не длинами волн света, а мы будем пользоваться.

在幻灯片上，我们不会使用光的波长，而是会使用……

[8:09]  Speaker 2

Величиной, я сейчас...

量值，我现在……

[8:21]  Speaker 2

Которая обозначается буковкой мю и называется она по-русски «волновое число».

它用希腊字母 μ（мю）表示，俄语中称为“波数”。

[8:38]  Speaker 2

И волновое число — это просто величина, которая обратно вот так пропорциональна длине волны, и поэтому она имеет.

波数只是一个与波长成反比的量，因此它具有……

[8:44]  Speaker 2

Единицы измерения вот в этом диапазоне, обратно.

测量单位在此范围内是反比的。

[8:45]  Speaker 2

Сантиметры.

厘米。

[8:51]  Speaker 2

То есть то, что у меня здесь написано, это диапазон.

也就是说，我这里写的这个是一个范围。

[9:01]  Speaker 2

Инфракрасного излучения, а это инфракрасное излучение ещё обычно делится на вот такие вот три части.

红外辐射，而红外辐射通常又可分为这样三部分。

[9:04]  Speaker 2

Это ближний.

这是近红外。

[9:05]  Speaker 2

Диапазон.

范围。

[9:09]  Speaker 2

Это средний и дальний.

这是中程和远程。

[9:14]  Speaker 2

То есть вот этими обозначениями я потом буду пользоваться, чтобы было понятно, что это такое.

也就是说，我之后会用这些标注来说明它们是什么。

[9:23]  Speaker 2

И здесь написаны диапазоны вот этого инфракрасного излучения в обратных вот этих.

这里标出了这种红外辐射的波段，也就是这些反向的……

[9:27]  Speaker 2

Контрактах сантиметров, то есть на языке волновых чисел.

在厘米波段范围内，也就是说，用波数来表示。

[9:33]  Speaker 2

Вот, да? Я не знаю, быстрее говорить, медленнее...

对吧？我不知道，说得快一点，慢一点……

[9:33]  Speaker 2

Так и говорю.

我就这么说。

[9:34]  Speaker 2

Успеваете?

能跟上吗？

[9:37]  Speaker 1

Да.

对。

[9:38]  Speaker 2

Понятно? Всё нормально?

明白吗？一切都好吗？

[9:39]  Speaker 1

Нормально.

正常。

[9:40]  Speaker 2

Вот.

嗯。

[9:45]  Speaker 2

Ну, это такие вводные вещи.

嗯，这些就是一些开场白。

[10:20]  Speaker 2

То есть что, о чём я буду вам рассказывать? Сначала я буду рассказывать, как устроены довольно простые флуоресцентнометры, один такой флуоресцентнометр есть на нашей кафедре, и мы с вами просто одно занятие на нём какие-то вот посмотрим и как он устроен, посмотрим, какие спектры можно получить, и какая там есть программа, с которой мы работаем.

也就是说，我会跟你们讲什么？首先，我会讲一下比较简单的荧光计是如何构成的。我们系里有一台这样的荧光计，我们和大家一起用它上一节课，看看它是怎么构成的，看看可以得到哪些光谱，以及我们使用的是什么程序。

[10:39]  Speaker 2

Потом часть лекций будет посвящена тому, какие результаты можно получить, какие спектры можно получить, и что на них увидеть. То есть мы будем анализировать спектры, и в конце курса я расскажу уже.

然后，课程的一部分将致力于讲解可以获得哪些结果、可以获得哪些光谱，以及在这些光谱中能看到什么。也就是说，我们会分析光谱，课程结束时我会讲。

[10:56]  Speaker 2

Не про самые простые флуоресцентнометры, а про современные приборы, на которых можно работать с образцами маленьких размеров. Это микронные и нанометровые маленькие образцы.

不是讲最简单的荧光计，而是讲可以用来处理小尺寸样品的现代仪器。这些是微米级和纳米级的小样品。

[10:57]  Speaker 1

Вот это строение курса.

这就是这门课程的结构。

[11:02]  Speaker 1

Так, видите?

好，看到了吗？

[11:08]  Speaker 2

Так, это как-нибудь...

那么，这算是……

[11:10]  Speaker 1

Прошу прощения.

对不起。

[11:13]  Speaker 2

Очень быстро куда-то уходит.

非常快地消失到某个地方。

[11:20]  Speaker 1

Это что такое?

这是怎么回事？

[11:25]  Speaker 2

Он не хочет ничего переходить.

他不想转换任何东西。

[11:31]  Speaker 1

А, согласие.

啊，同意。

[11:32]  Speaker 2

Так.

好。

[11:36]  Speaker 1

Искажение?

失真？

[11:53]  Speaker 2

Так.

好。

[11:53]  Speaker 1

Что?

什么？

[12:04]  Speaker 2

Вот тут.

这里。

[12:11]  Speaker 1

Ну?

嗯？

[12:21]  Speaker 2

То есть сегодняшнее занятие — это оптическая схема и, в принципе, работы функционирования флуоресцентнометров.

也就是说，今天的课程是关于光学系统，以及荧光计的基本工作原理。

[12:35]  Speaker 1

Это он не хочет работать?

这是他不想工作吗？

[12:53]  Speaker 2

Извини.

对不起。

[12:55]  Speaker 1

Что?

什么？

[13:06]  Speaker 2

Окей.

好的。

[13:18]  Speaker 1

Вот он работает без презентации, потому что он не может листать, потому что странно. Вот. Значит, вот.

他不用演示文稿，因为他翻不了页，因为这很奇怪。嗯。那么，就是这样。

[13:47]  Speaker 2

Что такое флуоресцентнометр, на котором можно регистрировать инфракрасные спектры? Если дать определение этого прибору, это вот определение написано на приборе, это такой спектральный прибор, в котором для того, чтобы мы получили оптический спектр, о нас всегда интересует оптический спектр, что такое оптический спектр. Это.

什么是可以记录红外光谱的荧光光度计？如果给这个仪器下定义，说明书上是这样写的：这是一种光谱仪器，为了获得光谱，我们始终关注的是光谱，什么是光谱。这个。

[14:14]  Speaker 2

Под оптическим спектром мы понимаем такую зависимость, где у нас здесь записаны волновое число, а по этой оси мы откладываем буквы F, я обозначаю плотность потока излучения. Вот это вот с индексом мю — это плотность.

所谓光学光谱，我们理解的是这样一种依赖关系，其中这里记录的是波数，而沿这条轴我们标出字母 F，我标示的是辐射通量密度。这个带下标 μ 的就是密度。

[14:20]  Speaker 2

Потока излучения.

辐射通量。

[14:45]  Speaker 2

И вот, чтобы получить вот такую зависимость, такой спектр, что у нас происходит в этих приборах? У нас тот сигнал электрический, который попадает на поле приёмника, подвергается.

那么，为了得到这样的依赖关系，即这样的光谱，在这些仪器中发生了什么？进入接收场并受到处理的电信号，发生了什么？

[14:53]  Speaker 2

Флуоресцентному образованию, и с помощью флуоресцентного образования мы получаем оптический спектр. Как это всё происходит?

荧光形成，而通过荧光形成，我们获得了光谱。这一切是怎么发生的？

[15:05]  Speaker 2

Вот приблизительно как выглядит эта такая блок-схема или принципиальная схема флуоресцентнометра. Что в нём есть?

这就是荧光计的流程图或原理图的大致样子。它里面有什么？

[15:08]  Speaker 2

Значит, здесь.

那么，这里。

[15:35]  Speaker 2

Источник света S, свет проходит через небольшую круглую диафрагму, попадает на зеркало, которое формирует параллельный пучок света, и этот параллельный пучок света попадает вот в ту часть прибора, которую дальше мы будем подробнее разбирать. Вот эта часть называется интерферометр Майкельсона.

光源 S，光穿过一个小圆形光阑，照射到形成平行光束的镜子上，然后这个平行光束进入仪器的这一部分，我们接下来会更详细地讲解。这一部分叫迈克尔逊干涉仪。

[15:42]  Speaker 2

Что в нём происходит, мы сейчас смотрим подробно. Из него выходят два пучка.

现在我们来详细观察其中发生了什么。它发出两束光。

[16:26]  Speaker 2

Света, которые вот здесь интерферируют, то есть они идут с небольшой там длиной фазы, проходят через образец и попадают на фотоприёмник. Дальше в этом же приборе есть ещё лазер, который проходит по тому же оптическому пути, попадает на свой фотоприёмник и, значит, сигнал с фотоприёмника лазера с обычного фотоприёмника попадает уже на тот блок, который обрабатывает сигналы, и дальше мы где-то на экране видим тот спектр, который мы хотим получить. И вот эту схему я просто потом буду вам объяснять, что как и где происходит.

这两束光在这里发生干涉，也就是说，它们的相位差很小，穿过样品后到达光电探测器。接下来，同一仪器中还有一个激光器，它沿着相同的光路运行，照射到自己的光电探测器上。因此，来自激光器光电探测器的信号和普通光电探测器的信号最终会进入信号处理单元，然后我们会在屏幕的某个位置看到想要得到的光谱。这个图我稍后会给大家解释，说明具体是怎么发生的，以及发生在哪里。

[16:30]  Speaker 2

Вот, допустим, что.

比如说，假设……

[16:35]  Speaker 2

У нас происходит вот эта основная его часть.

它的主要部分就发生在我们这里。

[16:42]  Speaker 2

Это интерферометр Майкельсона. Вот здесь тот же самый источник, который был.

这是迈克尔逊干涉仪。这里就是原来的同一个光源。

[16:54]  Speaker 2

Он попадает. Буковкой К по-русски обозначается, значит, вот эта линза, которая обозначена буквой К, чтобы было понятно.

它到达了。在俄语中用字母 K 表示，也就是说，这个用字母 K 表示的透镜是为了便于理解。

[17:02]  Speaker 2

Буквой К обозначается линза, которая называется коллиматор.

用字母 K 表示的透镜称为准直透镜。

[17:21]  Speaker 2

Эта линза формирует параллельный пучок света. Дальше параллельный пучок света попадает у нас на такой вот полупрозрачной пластинку, а она.

该透镜形成平行光束。接下来，平行光束照射到这样一块半透明的平板上，而它……

[17:25]  Speaker 2

Обозначена буквами SD, потому.

标有字母 SD，因为。

[17:32]  Speaker 2

Что эта пластинка, она называется светлым делителем, вот.

这个板叫作光分束器，对。

[18:06]  Speaker 2

И она делит тот свет, который идёт, на пучок, который один проходит к зеркалу, вот который здесь расположен, это зеркало неподвижно, а вот эта плоскость зеркала, она движется влево-вправо. И потом у нас пучки света, которые отразились от верхнего зеркала и от подвижного, опять здесь встречаются на светоделителе, и часть их проходит сюда, значит, вниз и попадает на фотоприёмник.

它把入射的光分成一束，其中一束穿过位于这里的镜子。这个镜子是固定的，而这个镜子的平面会左右移动。然后，从上镜面和移动镜面反射的光束在这里再次于光分束器处相遇，其中一部分向下通过这里，落到光电探测器上。

[18:08]  Speaker 2

Вот это К1 коллиматор.

这是K1准直器。

[18:12]  Speaker 2

А вот буквой К2.

这是字母 K2。

[18:16]  Speaker 2

Обозначена приборы снова начинается.

仪器的标记又重新开始了。

[18:20]  Speaker 2

С той же буквы К, но это уже.

用同一个字母 K，但这是已经……

[18:29]  Speaker 2

То, значит, линза, которая как бы спирает свет, она уже называется камера или камерный объектив.

也就是说，这种能把光线截断的镜头，已经叫作相机或相机镜头。

[18:30]  Speaker 2

Вот так.

就是这样。

[18:31]  Speaker 1

Да, К2.

对，K2。

[18:54]  Speaker 2

Вот. То есть вот эта часть называется интерферометр. Ну, вы знаете его, да, наверное, уже сколько раз встречались после оптики. Главное его значение в этом приборе — создать два пучка света, которые вот сюда попадают и сработают интерферировать. И здесь нарисован.

对。也就是说，这一部分叫作干涉仪。嗯，您应该知道它了，对吧？大概见过它多少次了，毕竟学过光学。这个仪器的主要作用是产生两束光，它们会射到这里并发生干涉。这里画好了。

[19:02]  Speaker 2

Интерферометр, вот он называется в кавычках «идеальный», то есть таких, что.

干涉仪，它用引号标成“理想”，也就是说，是这样的，……

[19:12]  Speaker 2

Значит, идеальный. Мы будем считать, что вот это зеркало мы можем подвинуть на бесконечно далеко, чего никогда не бывает.

也就是说，是理想的。我们将假设，这个镜子可以移动到无限远处，而现实中永远不可能做到。

[19:27]  Speaker 2

И вот эта вот сокращение, три буквы ОРК по-русски — это такое стандартное обозначение, так обозначается оптическая разность хода.

这个缩写，三个字母“ОRK”用俄语写就是这种标准表示法，光学路程差就是这样表示的。

[19:31]  Speaker 2

ОРК — это.

这是……

[19:34]  Speaker 2

Оптическая разность хода

光程差。

[19:47]  Speaker 2

вот.

就是这样。

[19:58]  Speaker 2

Значит, здесь нарисован точный источник, маленький, и параллельные пучки света. Вот, значит, вот такое идеальная картинка.

所以这里画了一个精确的光源，很小的，以及平行光束。这就是理想中的画面。

[20:18]  Speaker 2

Ну вот я ещё раз показываю вам такой же слайд, который и был. Но он немножко подробнее. То есть что здесь добавлено? Источник излучения у него какой-то оптический спектр, он так и непрерывный, с максимумом...

好，我再给大家看一遍刚才那张幻灯片。不过，它稍微详细一点。也就是说，这里添加了什么？它的辐射源具有某种光学光谱，而且是连续的，有一个最大值……

[20:22]  Speaker 2

Дальше что у нас происходит?

接下来会发生什么？

[20:58]  Speaker 2

Вот эти два пучка отразившись и попав на зеркало, они интерферируют, и вот, не знаю, насколько вы это помните, наших ребят это как бы, наверное, на слуху, вот тот сигнал, который попадает на фотоприёмник, как он выглядит? Вот то, что здесь написано внизу, на зелёном поле, это выражение, которое называется интерференционный формула или формула интерференции. То есть если у нас есть два пучка света, а.

这两个光束反射并照到镜子上后，它们发生干涉。我不知道你们还记得多少，我们的人大概都熟悉这个。那个到达光电探测器的信号是什么样的？下面绿色区域写的，就是被称为干涉公式或干涉方程的内容。也就是说，如果我们有两束光，而……

[21:27]  Speaker 2

Они когерентные, у них есть какое-то постоянное сдвиг фаз, то когда эти два пучка света попадают в одно и то же место, складываясь, накладывая друг на друга, они дают какое-то постоянное слагаемое, сумму интенсивности, и из-за интерференции возникает ещё один член, ещё одно слагаемое. А это слагаемое, оно зависит от разности фаз между этими двумя интерферирующими пучками.

它们是相干的，彼此之间存在某种恒定的相位差。当这两束光到达同一个位置并叠加、重叠时，它们会产生一个恒定的分量，也就是强度的总和。由于干涉，还会有另一项、另一个分量。而这个分量取决于这两个相干光束之间的相位差。

[21:32]  Speaker 2

И вот данная. Месте у.

就是这个。地方。

[21:53]  Speaker 2

Как раз и записана эта разность фаз. Как она здесь выглядит? 2π умножается на угловое число, а буквой дельта большое тоже всегда обозначается вот эта оптическая разность хода. То есть оптическая разность хода у нас обозначается буквой дельта, а.

正是写下了这个相位差。它在这里是什么样子的？2π乘以角数，而大写Δ也始终表示这光学程差。也就是说，我们的光学程差用Δ表示，而……

[21:58]  Speaker 2

Волновое число, вот оно здесь у нас было сверху.

波数，这里上面就是这个。

[22:04]  Speaker 2

И что получается?

那么结果是什么呢？

[22:07]  Speaker 2

То есть у нас на фотоприёмник, когда вот так.

也就是说，当我们这样时，到达光电接收器上的（信号）。

[22:35]  Speaker 2

Перемещается зеркало, одно толстое интерферометре, попадает сигнал, одна часть которого постоянная, и от оптической разности хода, то есть от положения зеркала, оно не зависит, а вторая часть зависит от положения зеркала, или от разности хода между пучками, которые сюда приходят, и зависит именно вот по такому закону, какая-то постоянная величина, нужно на косинус.

移动的镜子，干涉仪中有一个厚的，信号进入，其中一部分是恒定的，不依赖于光程差，即不依赖于镜子的位置，而另一部分依赖于镜子的位置，或者说依赖于到达这里的光束之间的光程差，并且正是按照这样的规律，某个常数乘以余弦。

[22:55]  Speaker 2

Дальше что можно вспомнить? Можно вспомнить, что если у нас есть вот такого типа интеграл, интеграл от нуля до бесконечности, здесь какая-то функция написана от волнового числа, а здесь записан косинус.

接下来还能回忆起什么？可以回忆一下，如果我们有这样一个积分，从零到无穷的积分，这里写的是某个关于波数的函数，而这里写的是余弦。

[23:02]  Speaker 2

Да, вот эта разность фаз, то это функция, что напоминает? Она напоминает чётное.

对，就是这个相位差，那么这个函数类似于什么？它类似于偶函数。

[23:05]  Speaker 2

Интеграл Фурье.

傅里叶积分。

[23:06]  Speaker 1

Напоминает вам или нет?

你们还记得吗？

[23:28]  Speaker 2

То есть вот если мы имеем такое выражение, да, то мы знаем из математики, что мы можем получить функцию, которая стоит под знаком интеграла, просто сделав ещё раз вот такое же преобразование чётных преобразований Фурье.

也就是说，如果我们有这样的一个表达式，那么从数学中我们知道，我们可以通过再次进行同样的偶次傅里叶变换，来得到积分号下的那个函数。

[23:30]  Speaker 2

Поэтому если мы где-то вот здесь.

因此，如果我们在这里的某个地方。

[23:42]  Speaker 2

Значит, вот этот блок, поставим элементы, которые называются Фурье-процессорами, они математически делают Фурье-преобразование, то мы вместо.

那么，这个模块里放上称为傅里叶处理器的元件，它们在数学上会进行傅里叶变换，所以我们用……代替。

[23:51]  Speaker 2

Того сигнала, который попал на фотоприёмник, такая функция интерференционная, мы получаем оптический спектр, который нам нужно получить.

对于进入光电接收器的那个信号，这种干涉函数，我们得到所需的光谱。

[23:56]  Speaker 2

Ну и, соответственно, имея вот такой вот источник.

那么，相应地，有了这样一个光源。

[23:59]  Speaker 2

Излучения, как.

辐射，怎么。

[24:10]  Speaker 2

Будет выглядеть вот эта функция, которая называется интерферограмма? То есть у нас здесь буква Фурья, а.

这个函数会看起来像所谓的干涉图吗？也就是说，我们这里有字母“Фурья”，啊。

[24:11]  Speaker 2

Которая.

的。

[24:20]  Speaker 2

Зависит от оптической разности хода, вот эта буква мы будем обозначать функцию, которая называется интерферограмма.

取决于光程差，这个字母我们将用来表示称为干涉图的函数。

[24:28]  Speaker 1

Интерферограмма.

干涉图。

[24:31]  Speaker 2

Да?

对吧？

[24:34]  Speaker 2

Вот.

就是这样。

[24:44]  Speaker 2

У этой функции, поскольку она есть вот результат такого интеграла, функция.

对于这个函数，因为它就是这个积分的结果，函数。

[24:55]  Speaker 2

Косинус чётная, поэтому эту функцию тоже сама будет функцией чётной, поэтому она всегда при новом значении имеет какое-то максимальное значение, а также.

余弦是偶函数，因此这个函数本身也是偶函数，所以它在新的值下总是有一个最大值，并且……

[25:01]  Speaker 2

Она убывает, когда у нас зеркало движется в одну сторону или зеркало движется в другую сторону.

当镜子朝一个方向移动或朝另一个方向移动时，它会减小。

[25:07]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[25:08]  Speaker 2

Так?

这样吗？

[25:17]  Speaker 1

Получилось. И вот здесь просто для примера приведены такие функции.

成功了。这里只是举了几个这样的函数作为例子。

[25:31]  Speaker 1

Значит, здесь модельный спектр буквы F обозначен, спектральная плотность излучения вот в этом спектре присутствует только с.

也就是说，这里标出了字母 F 的模型光谱，在这个光谱中的光谱发射密度只存在……

[25:46]  Speaker 1

Разной интенсивностью, полосы вот на трёх разных волновых числах. А вот так будет выглядеть интерферограмма. Вот это центральная часть, нулевое значение,

不同强度，以及三个不同波数的谱带。干涉图会是这样的。这是中心部分，零值，

[25:59]  Speaker 1

следующий спектр, он тоже модельный, как смоделировали, у него есть какое-то постоянное значение по спектральной плотности, и дальше спектр равен нулю.

下一个谱，它也是模型谱，就像我们模拟的那样，它的谱密度有一个恒定值，然后谱的值为零。

[26:54]  Speaker 1

Что ещё только можно заметить? Что если мы, у нас спектр сам становится шире, здесь красной чертой так обведён, то интерферограмма, она остаётся симметричной, но она становится уже и как бы более вот такой вот такая узкая интерферограмма, и отношение в центральном максимуме в соседнем — это называется контраст. Это разность по отношению к среднему фону, и она становится резче, как бы контрастнее интерферограммы, когда у нас спектр пошире. Вот здесь у нас смоделирован такой же спектр, какой-то в виде одной полосы узкой, и красная полоса более широкая, но интерферограмма, она имеет такие же особенности, рассчитанная, то есть она опять-таки максимум идёт имеет.

还能注意到什么？如果光谱本身变宽，这里用红线标出，那么干涉图仍然保持对称，但会变得更窄，像这样一条更窄的干涉图，并且中心极大值与相邻极大值的比值——这叫作对比度。这是相对于平均背景的差值，当光谱更宽时，它会变得更尖锐，也就是干涉图的对比度更强。这里我们模拟了一个光谱，呈一条窄带，而红色带更宽，但计算出的干涉图也具有同样的特征，也就是说它仍然有最大值。

[27:08]  Speaker 1

Максимум в центре, и чем шире спектр, тем вот как бы она будет более гладкой, по краям она будет так вот... То есть здесь спектр у нас уширяется, интерферограмма у нас, наоборот, сужается.

中心的极大值，谱线越宽，它就会越平滑，边缘就会像这样……也就是说，这里的光谱变宽了，而干涉图反而变窄了。

[27:24]  Speaker 1

А здесь на следующих слайдах показана уже не модельный интерферограмма, а интерферограмма, которая получена на реальном приборе, вот в трёх диапазонах, которые...

接下来的几张幻灯片展示的已不是模拟干涉图，而是真实仪器在三个波段中获取的干涉图……

[27:47]  Speaker 1

Которые я вам говорила на первом слайде. То есть если здесь посмотреть по волновым числам, вот первая строчка — это ближний диапазон, инфракрасный, дальше средний диапазон, и дальше диапазон дальний инфракрасный.

就是我刚才在第一张幻灯片上提到的那些波段。也就是说，如果看这里的波数，第一行是近红外区，接着是中红外区，再往后是远红外区。

[28:01]  Speaker 1

Вот если, значит, вы подойдёте к прибору, который стоит у нас, таким образом будет выглядеть спектр излучения лампы, которая там стоит, а вот таким образом выглядит интерферограмма.

也就是说，如果你们走到我们这边的仪器旁，那么那里所立的灯的辐射光谱就会是这样的，而干涉图像是这样的。

[28:59]  Speaker 1

Ну, видно, что в реальной ситуации, да, интерферограмма, она... если мы двигаем зеркало вправо и влево, у нас возникают какие-то ошибки, какие-то особенности, и если на предыдущих слайдах таких вот модельных теоретических у нас она была строго симметричная относительно нуля, то в реальной ситуации она уже не совсем симметричная. И как бы чем больше у нас какие-то особенности в спектре, тем у нас больше особенностей и в самой интерферограмме. То есть здесь она такая более аккуратная, потому что спектр гладкий, здесь у нас спектр такой негладкий, и вот мы видим какие-то особенности в интерферограмме, она тоже становится так вот информативнее, скажем так. Ну, если у нас здесь.

嗯，可以看出，在实际情况下，干涉图呢……如果我们把镜子左右移动，会出现一些误差和一些特征。如果在之前的幻灯片上，这种模型理论的干涉图是严格关于零对称的，那么在实际情况下，它已经不完全对称了。而且，光谱中特征越多，干涉图中的特征也就越多。也就是说，这里的干涉图更规整，因为光谱是平滑的；而这里的光谱不平滑，我们可以在干涉图中看到一些特征，它也变得更有信息量，可以这么说。嗯，如果我们在这里。

[29:03]  Speaker 1

Просто пример уже немножко другой спектр, когда.

只是示例的光谱稍微有点不同，当……

[29:14]  Speaker 1

Потом будем разбирать, и если нужно будет образно сможете воспользоваться этими слайдами, я на первой лекции их остановляю. Вот.

之后我们会讲解，如果需要的话，你可以形象地使用这些幻灯片，我在第一节课上讲到过这些。就是这样。

[29:17]  Speaker 1

Значит, что у нас получается?

那么，我们得出什么结果？

[29:36]  Speaker 1

То есть ещё раз: какой сигнал у нас попадает на фотоприёмник? То есть сигнал, который попадает на фотоприёмник, он переменный, потому что у нас движется зеркало, и при этом меняется вот эта величина, которая называется оптической разностью фото.

也就是说，再说一遍：什么信号进入我们的光电接收器？也就是说，进入光电接收器的信号是变化的，因为镜子在移动，而这个称为光程差的量也在变化。

[29:50]  Speaker 1

Между двумя интерферирующими лучами, вот это тоже выражение, которое было написано, на предыдущем слайде, на что здесь можно обратить внимание сразу?

在两个相干光束之间，这也是前面幻灯片上写过的那个表达式。这里可以马上注意什么？

[30:15]  Speaker 1

Мы передвигая зеркало с какой-то постоянной скоростью, меняем здесь оптическую разность фото. Что мы можем сделать? Мы можем вот в этом выражении оставить волновое число, вот оно здесь осталось, оставить оптическую разность фото и разделить эту величину на время.

我们以一定的恒定速度移动镜子，从而改变这里的光程差。我们能做什么？我们可以在这个表达式中保留波数，这里保留了它；保留光程差，再把这个量除以时间。

[30:17]  Speaker 1

Что у нас получается?

我们得到什么？

[30:20]  Speaker 1

Значит, смотрите, мы.

那么，看，我们……

[30:54]  Speaker 1

Значит, у нас получается волновое число умножается на разность фото, и мы делим просто формально делим на время движения. Вот это выражение у нас в сантиметрах, вот эта величина у нас измеряется в сантиметрах минус первая, эта величина — время измеряется в секундах, то есть мы получаем какой-то величину, которая измеряется в обратных секундах.

那么，我们得到的是波数乘以光子差，然后形式上除以运动时间。这个表达式以厘米为单位，这个量以厘米的负一次方为单位，而这个量——时间以秒为单位，也就是说，我们得到一个以秒的负一次方为单位的量。

[31:03]  Speaker 1

В обратных секундах единичного секунда у нас измеряется частота, частота которая...

以倒数秒为单位，我们测量的是频率，这个频率……

[31:13]  Speaker 1

Значит, где-то в радиофизике, ещё где-то встречались. То есть я хочу просто сказать о том, что мы вот здесь вот в моменте косинуса можем.

也就是说，在无线电物理学的某个地方，还有别的地方，我们遇到过。也就是说，我只想说，我们在这里，在余弦的这一点上，可以……

[31:31]  Speaker 1

Пользоваться как величиной, которая отражает положение зеркала, с одной стороны, а с другой стороны мы можем всё это переписать и сюда ввести время движения зеркала, и тогда у нас получится выражение 2πf на t, как бы это.

把它用作反映镜子位置的量，另一方面，我们可以把这一切重写，并在这里引入镜子的运动时间，然后我们就会得到表达式 2πf乘以t，大致如此。

[31:44]  Speaker 1

2π — это сомножитель, f — это частота, t — это время движения. И ещё часто говорят, потом нам где-то может понадобиться, что у нас как бы.

2π 是一个因数，f 是频率，t 是运动时间。而且人们经常说，之后我们可能在某个地方需要用到，也就是说，我们……

[31:56]  Speaker 1

Каждому волновому числу соответствует какая-то своя частота, и она называется частотой модуляции, и поэтому приборы тоже часто называются модуляционными.

每个波数对应着某种特定频率，称为调制频率，因此这些仪器也常被称为调制式仪器。

[32:01]  Speaker 1

Что ещё можно.

还有什么可以。

[32:09]  Speaker 1

Значит, интересно: зачем так гладко? Да, то есть источник нам даёт источник инфракрасного излучения.

那么，有趣的是：为什么这么平滑？对，也就是说，光源为我们提供红外辐射。

[32:12]  Speaker 1

Зачем у нас стоит лазер?

为什么我们这里安装激光器？

[32:26]  Speaker 1

У лазера, который вот здесь расположен в UV-спектрометре, вот такая вот схема, которая показывает, как уже лазерное излучение тоже проходит.

对于位于紫外光谱仪中的激光器，其结构如下，可以显示激光辐射是如何也通过的。

[32:31]  Speaker 1

Через все это, видите, у него у лазера три функции.

通过这一切，大家可以看到，激光器有三个功能。

[32:46]  Speaker 1

Ну, у лазера излучение монохроматическое, там с высокой степенью монохроматичности, то есть лазеру соответствует какая-то одна длина волны, и поэтому, если мы будем...

嗯，激光的辐射是单色的，具有很高的单色度，也就是说，激光对应着某一个波长。因此，如果我们……

[32:54]  Speaker 1

Рисовать интерферограмму для разных излучений, да, вот что значит: если.

绘制不同辐射的干涉图，对吧，这就是它的含义：如果……

[32:57]  Speaker 1

Здесь нарисуем.

我们在这里画一下。

[32:58]  Speaker 1

Значит.

也就是说。

[33:11]  Speaker 1

Напишу слово «лазер», да, то есть у лазера есть какая-то излучение идёт на одной длине волны, или, соответственно, на каком-то одном волновом числе.

我写“激光”这个词，对，也就是说，激光会发出某种波长相同的辐射，或者相应地说，是某个特定的波数。

[33:23]  Speaker 1

Поэтому функция, которая называет его функцией интерферограммы, как будет выглядеть, если я нарисую двух зуба, ну.

所以，如果我画出两个齿，它被称为干涉图的函数，那么这个函数会是什么样子呢，嗯。

[33:28]  Speaker 1

Пишу: здесь я нарисую на этой.

我写：这里我画在这个上面。

[33:39]  Speaker 1

Оси, вот пишу оптическую разность фото, здесь где-то будет другое значение оптической разности фото, и эта функция будет обычной функцией...

在轴上，我写的是光程差，这里某个位置的光程差会是另一个值，而这个函数就是普通函数……

[33:45]  Speaker 1

Типа косинуса, да, вот тут уже сдвинуто, то есть вот какая-то вот такая будет функция.

像余弦函数那样，对吧？这里已经偏移了，也就是说，这里会有某个这样的函数。

[33:54]  Speaker 1

Вот, и имея такую функцию, что можно сделать?

那么，有了这样一个函数，可以做什么呢？

[34:26]  Speaker 1

Можно, если мы знаем волновое число, да, мы можем определять положение зеркала, то есть величину оптической разности фото, и мы можем определять, в какую сторону у нас движется зеркало, с одной стороны. С другой стороны, если мы будем знать вот эту вот волновое число лазерного излучения, то как бы опираясь на него, мы можем пересчитать и определить волновые числа по всему спектре.

如果我们知道波数，那么就可以确定镜子的位置，也就是光程差的大小，也可以确定镜子朝哪个方向移动，从一个方面来看。另一方面，如果我们知道激光辐射的波数，就可以以此为基础，重新计算并确定整个光谱中的波数。

[34:31]  Speaker 1

Вот, вот это волновое число, по которому.

就是这个波数，根据它。

[34:37]  Speaker 1

Потом дальше передуется вся остальная, вот и называется лазерным волновым числом.

然后剩下的所有部分都会传递过去，这就叫做激光波数。

[34:42]  Speaker 1

И третье: с помощью лазера мы.

第三：借助激光，我们。

[34:47]  Speaker 1

Производим выборку интерферограммы, и я потом расскажу, что это такое, выборка интерферограммы.

对干涉图进行采样，之后我会讲什么是干涉图采样。

[34:51]  Speaker 1

Какие лазеры используются?

使用哪些激光器？

[35:03]  Speaker 1

Раньше использовались гелий-неоновые лазеры, ну, значит, размером гелий-неонового вот такого кукаста, гелий-неонового, где-то, наверное, вот такие размеры, в зависимости от.

以前使用的是氦氖激光器，嗯，意思是说，氦氖激光器有这么个“kukaста”大小，氦氖的，大概，可能有这种尺寸，视情况而定。

[35:06]  Speaker 1

Спектрометра, да. Если.

光谱仪，对。如果。

[35:23]  Speaker 1

Написано волновое число, и длина волны гелий-неонового лазера. Последнее время в приборах ставятся полупроводниковые диодные лазеры, они намного меньше размером, да, эти приборы, эти лазеры.

写的是波数，以及氦氖激光器的波长。最近，仪器中采用了半导体二极管激光器，它们的尺寸小得多，对，这些仪器，这些激光器。

[35:38]  Speaker 1

То есть чем они как бы лучше? Во-первых, ну вот я здесь отсюда начну: это уменьшение размеров лазера и, если у вас маленький лазер, там с малюсенький, у вас и сам прибор становится меньше.

也就是说，它们究竟有什么优点？首先，我从这里开始讲：激光器尺寸的减小，如果你们的激光器很小，甚至很小，那么仪器本身也会变得更小。

[35:46]  Speaker 1

Потом полупроводниковые лазеры, у них намного больше срок службы.

然后是半导体激光器，它们的使用寿命长得多。

[35:57]  Speaker 1

То есть, ну, несколько раз, да, больше, чем гелий-неоновые, и вот ещё там лучше соотношение сигнал-шум, которое нам даёт тоже выигрыш.

也就是说，比氦氖激光器长几倍，而且信噪比也更好，这对我们来说也是一个优势。

[36:01]  Speaker 1

Как бы в виде спектра в отношении сигнал-шум.

大致呈信号与噪声比的光谱分布。

[36:15]  Speaker 1

Поэтому, наверное, уже последние лет 10 в современных приборах вот гелий-неоновые они используются, а те приборы, которые, ну, где-то до сих пор стоят в лабораториях, там и гелий-неоновые лазеры.

所以，大概在过去十年里，现代仪器中已经使用氦氖激光器了，而那些还在实验室里使用的仪器，也使用氦氖激光器。

[36:18]  Speaker 1

Кстати, вот.

顺便说一下，就是这个。

[36:21]  Speaker 1

Ну вот, что ещё у нас здесь?

那么，我们这里还有什么？

[36:27]  Speaker 1

Теперь вот что такое... Значит, выборка интерферограммы.

现在来看，这是什么……也就是说，干涉图的样本。

[36:31]  Speaker 1

У нас зеркало.

我们有一面镜子。

[36:45]  Speaker 1

Движется непрерывно, то есть есть некий механизм, который просто вот так вот аккуратно там поступает на движение, создаёт зеркало. И здесь нарисовано, что на этом слайде.

它是连续移动的，也就是说，有一个某种机制，能够巧妙地驱动镜面平稳移动，从而形成镜子。并且在这张幻灯片上画出了这一点。

[36:55]  Speaker 1

Здесь по оси отложена разность фото, здесь нарисована вот эта вот лазерная интерферограмма, и вот оставлена функция косинус, по которой на доске.

这里沿轴线标出了光差，这里画出了这个激光干涉图，然后保留了余弦函数，用于黑板上的……

[37:05]  Speaker 1

А здесь в качестве примера как интерферограмма... ну, какого-то, значит, как.

这里作为示例，比如干涉图……嗯，某种，也就是说，怎样的。

[37:09]  Speaker 1

Соответствующего какому-то конкретному спектру, но уже спектр инфракрасного.

对应某种特定的光谱，不过已经是红外光谱了。

[37:21]  Speaker 1

И нам нужно, значит, у нас есть два сигнала, такие сигналы иногда называются непрерывные сигналы, называются аналоговыми сигналами.

那么，我们需要，也就是说，我们有两个信号，这类信号有时称为连续信号，称为模拟信号。

[37:35]  Speaker 1

То есть раньше техника, значит, работала на таких обработке непрерывных сигналов, но давно уже с непрерывными сигналами не работает, то есть каким-то образом непрерывный сигнал нужно оцифровать.

也就是说，以前的技术是基于对连续信号进行处理的，但现在已经很久没有处理连续信号了，也就是说，必须以某种方式对连续信号进行数字化。

[37:52]  Speaker 1

Оптически мы сейчас так говорим, но вот выборка интерферограммы — это фактически этим занимается, оцифровывает, то есть по точкам получает значение спектра, а на это может делать программа машина с помощью...

在光学上我们现在这么说，但干涉图的采样——这实际上就是做这个的，进行数字化，也就是逐点获得光谱值，而这可以由机器程序通过……来完成。

[37:54]  Speaker 1

Двух методов.

两种方法。

[37:59]  Speaker 1

Вот ACP — это аналоговый цифровой преобразователь, допустим.

比如说，ACP 是一种模数转换器。

[38:25]  Speaker 1

Каждый раз, когда лазерная интерферограмма принимает нулевые значения вот здесь, задаётся специальный импульс, и в этой точке, значит, выбирается как бы значение прокатанного спектра, то есть вот она идёт по нулевым точкам интерферограммы, и есть ещё другие процессоры, они называются сигма-дельта, преобразователи.

每次当激光干涉图在这里取零值时，就会产生一个特殊脉冲，然后在这一点上选取所说的展开谱的值，也就是说，它沿着干涉图的零点进行，还有其他处理器，称为 sigma-delta 转换器。

[38:31]  Speaker 1

Здесь, значит, выборка этих точек происходит через одинаковые интервалы времени.

这里，这些点的采样是在相同的时间间隔内进行的。

[38:45]  Speaker 1

И видно, что вот через одинаковые интервалы времени эти точки здесь на лазерной интерферограмме, они находятся в разных местах, но вот интервал времени между этими вертикальными полосками — это всегда одинаковая величина.

可以看到，激光干涉图上的这些点虽然位于不同位置，但它们是按相等的时间间隔出现的，而且这些竖条之间的时间间隔始终是相同的。

[38:52]  Speaker 1

То есть в приборах может стоять либо вот такой вариант, либо вот такой вариант оцифровки сигнала.

也就是说，仪器中可能采用这样的方案，或者那样的信号数字化方案。

[39:03]  Speaker 1

И последнее. Перерывом, учитывая, посмотрим, а потом отдохнём, значит, что.

最后。考虑到休息时间，我们先看看，然后再休息，也就是说。

[39:16]  Speaker 1

Вот сейчас я вам объясняла, это тот вариант, когда у нас зеркало интерферограммы, оно движется непрерывно, и в какие-то моменты времени у нас в память прибора поступают...

刚才我给你们解释过，这是干涉图的镜子连续运动的情况，并且在某些时刻，仪器的内存中会接收到……

[39:18]  Speaker 1

Значения интерферограммы.

干涉图的值。

[39:22]  Speaker 1

Такой прибор стоит у нас, и на нём можно работать.

我们有这样一种仪器，可以使用它。

[39:24]  Speaker 1

Но такой.

但是这样的。

[39:27]  Speaker 1

Вариант называется быстрым сканированием.

一种叫快速扫描的方案。

[39:37]  Speaker 1

То есть если вы будете смотреть в МЛА описание прибора, вы увидите там вот такой режим работы.

也就是说，如果您查看 MLA 上的仪器说明，会看到这样的工作模式。

[39:43]  Speaker 1

Который по английски называется rapid scan, по-русски это быстрое сканирование.

英文称为 rapid scan，俄语是快速扫描。

[40:01]  Speaker 1

Ну, есть и другие типы приборов, то есть у нас такого нет, но потом мы будем смотреть в конце лекции, вот как работают такие приборы, будем смотреть спектры. Что здесь изображено?

还有其他类型的仪器，也就是说，我们这里没有这种仪器。不过之后我们在课程结束时会看到，这些仪器是如何工作的，也会看光谱。这里描绘了什么？

[40:17]  Speaker 1

Здесь тоже изображена ось, на которой отмечена оптическая разность фото, то есть фактически вот эти точки, они соответствуют разным положениям зеркала.

这里也画了一条轴线，标出了光程差，也就是说，实际上这些点对应着镜子不同的位置。

[40:39]  Speaker 1

По вертикальной оси здесь отмечена величина, вот она обозначена буквой i, буква i, ну, по-русски обычно обозначает интенсивность, фактически вот эта величина, да, это интенсивность, ну, любого сигнала. Может быть с интерферограммой, чем угодно.

这里沿竖轴标出了一个量，标为字母 i，字母 i，俄语中通常表示强度。实际上，这个量就是强度，也就是任何信号的强度。也许用干涉图，随便什么。

[40:43]  Speaker 1

А вот в этом направлении у нас...

而在这个方向上，我们……

[40:48]  Speaker 1

Измеряется, как бы, время, то есть что происходит.

测量的是时间，也就是所发生的过程。

[40:51]  Speaker 1

На зеркало.

对着镜子。

[41:08]  Speaker 1

Доходит до какой-то точки, вот, допустим, вот эта точка у нас соответствует положению зеркала. И этот метод используется тогда, когда... значит, в химии особенно, когда есть какие-то процессы, которые по времени каждый раз развиваются одинаково.

达到某个点，比如说，这个点对应着镜子的位置。这种方法用于……时。也就是说，在化学中尤其如此，当某些过程每次随时间以相同方式发展时。

[41:23]  Speaker 1

То есть мы зеркало ставим в это положение, и каким-то образом вот запускаем этот химический процесс, то есть вот это функция означает как бы...

也就是说，我们把镜子置于这个位置，然后以某种方式启动这个化学过程。也就是说，这个函数大致意味着……

[41:28]  Speaker 1

Так, обратно здесь можно вернуться?

那么，能回到这里吗？

[41:29]  Speaker 1

Надеюсь.

希望如此。

[41:30]  Speaker 2

Нет.

不。

[41:32]  Speaker 1

Ну ладно, не закрывай.

好吧，别关。

[41:47]  Speaker 1

Вот, потом мы передвигаем зеркало в другое положение, и опять уже для этого положения зеркала тот же самый химический процесс у нас от этого момента, как бы, начинает развиваться.

然后，我们把镜子移动到另一个位置，从这个位置起，同样的化学过程又开始发展。

[42:05]  Speaker 1

И зеркало при этом как бы стоит в этом положении и ждёт, пока там что-то происходит. То есть такой режим называют пошаговым сканированием, мы до этой точки зеркала подвинули, остановились, до следующей подвинули, остановились.

而镜子就处于这个位置，等待那里发生什么。也就是说，这种模式叫作逐点扫描。我们把镜子移动到这个位置，停下来；再移动到下一个位置，停下来。

[42:08]  Speaker 1

И так вот как бы собираем сигналы.

就这样，我们好像是在收集信号。

[42:35]  Speaker 1

Вот, и теперь, наверное, можно будет отдохнуть, и я ещё вот вам буду рассказывать теперь, почему эти спектры, которые получаются на приборе, они никогда не совпадают со спектрами, которые у нас как бы вот истинными, со спектрами, которые попадают на фотоприёмник. Давайте-ка сейчас отдохнём.

好了，现在大概可以休息了。接下来我还会给大家讲，为什么仪器上得到的光谱永远不会与我们所谓的“真实”光谱、也就是打到光电接收器上的那些光谱完全一致。我们先休息一下吧。

[42:37]  Speaker 1

Пять минут.

五分钟。

[42:42]  Speaker 1

Дальше.

继续。

[42:52]  Speaker 1

Если есть какие-то вопросы, то можете задавать отдельно перед...

如果有任何问题，可以在……之前单独提问。

[48:47]  Speaker 1

Нет.

不。

[49:15]  Speaker 1

Начинаю понимать, что у нас тот спектр, который регистрируется, то есть который мы с вами видим, спектр или тот спектр, который мы другими словами из интерферограммы математически восстанавливаем, да? То есть у нас есть интерферограмма, по какой-то математической обработке при преобразовании восстанавливаем вот здесь спектр. Мы.

我开始明白，我们所记录到的，也就是我们看到的那个光谱，或者说我们用另一种方式从干涉图中数学重建的那个光谱，对吧？也就是说，我们有干涉图，通过某种数学处理，在转换后在这里重建出光谱。我们。

[49:17]  Speaker 1

Никогда при.

从来不会。

[49:31]  Speaker 1

Нашем желании не можем восстановить вот совершенно тождественный тот истинный спектр, который у нас как бы, ну, идёт от нашего образца. И.

即使我们愿意，也无法恢复与我们样品所呈现的完全相同的真谱。而且。

[49:41]  Speaker 1

Это нельзя сделать ни в одном спектральном приборе, то есть у любого спектрального прибора —

这在任何光谱仪器中都无法做到，也就是说，在任何光谱仪器中——

[49:51]  Speaker 1

Есть такая характеристика, которая по-русски называется «аппаратной функцией», то есть функцией данного аппарата, данного прибора.

有一种特性，用俄语称为“仪器特性”，也就是特定仪器的特性。

[49:57]  Speaker 1

Какой смысл этой функции в.

这个函数的意义是什么？

[50:14]  Speaker 1

Физический смысл мы говорим? Это то, как наш прибор как бы откликается, как он реагирует на монохроматический сигнал, который мы имеем на входе. Что я имею в виду? То есть если у нас на.

我们说的是物理意义吗？这反映的是我们的仪器如何响应，它如何对输入端的单色信号做出反应。我是什么意思？也就是说，如果我们有……

[50:13]  Speaker 2

На.

在。

[50:15]  Speaker 2

Диску.

盘上。

[50:26]  Speaker 2

BF с индексом 0 будет обозначать спектральная плотность того сигнала, который у нас идёт

索引为 0 的 BF 将表示我们所处理信号的频谱密度。

[50:54]  Speaker 2

на входе этого прибора, допустим, у нас монохроматический сигнал, на каком-то одном волновом числе, то если мы будем иметь в реальном приборе в любом уже спектр, который восстановили, у нас всегда вот этот монохроматический сигнал, такая вот прямая линия, дельта-функция всегда как-то будет искажён. То есть, условно, я могу там нарисовать.

比如说，我们有一个单色信号，在某个特定的波数上。如果实际仪器中恢复出的任何谱线，我们总会得到这条单色信号，也就是一条直线。δ函数总会受到某种失真。也就是说，我可以在那里画个图。

[51:06]  Speaker 2

То есть он никогда не будет таким же узким, он как-то будет расширяться и как-то будет иметь сигнал от каждого.

也就是说，它永远不会保持那么窄，而是会有所展宽，并且会产生来自每一个的信号。

[51:06]  Speaker 2

Монохроматической линии будет иметь какую-то другую форму.

单色线将具有某种不同的形状。

[51:12]  Speaker 2

А вот какую форму он будет иметь, это зависит от.

它会呈现出什么样的形状，这取决于……

[51:14]  Speaker 2

Конкретного прибора.

具体仪器。

[51:21]  Speaker 2

Что при этом ещё можно запомнить?

除此之外，还能记住什么？

[51:33]  Speaker 2

Вот я те выражения, которые я вам даю, да, я у вас их как бы спрашивать не буду, потому что у нас пусть не теоретический.

这些就是我给你们的表达方式，对吧？我不会问你们，因为我们的重点不在于理论。

[53:20]  Speaker 2

У нас пусть такой, как бы, прикладной, и вот эти выражения я как бы для вас объясняю, но их не обязательно запоминать, да, понятно? То есть я вас никогда не буду просить вот эти интегралы писать, но я вам их объясняю, чтобы вы понимали, о чём речь. То есть вот эта аппаратная функция, смысл её — это отклик на монохроматический сигнал на входе прибора, спектрометра, но у неё ещё есть некая чёткая математическая определение. Вот математическое определение этой аппаратной функции — это вот такой вот страшный интеграл, не знаю, страшный или нет, и такой интеграл, он называется интегралом севёртки, он это называет, да, что в этом интеграле? На первом месте, в первом сомножителе, стоит вот тот самый истинный поток излучения, то есть здесь буквы φ от x обозначены вот какой-то поток излучения, который у нас идёт на входе прибора, потом у нас есть прибор, и на выходе мы получаем вот этот спектр, который обозначен буквой f, а вот та функция, которая здесь стоит, которая обозначена буквой a маленькая, это есть аппаратная функция, а вот сам интеграл такой называется интеграл севёртки, и у аппаратной функции есть ещё одно дополнительное условие, вот это условие называется условием нормировки, то есть если мы проинтегрируем по всей области определения эту аппаратную функцию, от минус бесконечности до бесконечности, то она у нас в результате такой интеграл будет равен единичке.

我们把它当作应用性的，我会给你们讲解这些表达式，但不一定非得记住，明白吗？也就是说，我永远不会让你们写这些积分，但我给你们讲解，是为了让你们明白说的是什么。也就是说，这个仪器函数，它的意义是仪器、光谱仪输入端对单色信号的响应，但它还有一个明确的数学定义。这个仪器函数的数学定义就是这样一个可怕的积分，我不知道它可不可怕。这个积分叫作卷积积分，它就是叫这个，对吧？这个积分里有什么？在第一项、第一个因子里，是真正的辐射通量，也就是说，这里的 φ(x) 表示进入仪器入口的某种辐射通量。然后是仪器，输出端我们得到这个用 f 表示的光谱，而这里这个用小写 a 表示的函数，就是仪器函数。这个积分就叫卷积积分。仪器函数还有一个附加条件，这个条件叫归一化条件，也就是说，如果我们对整个定义域，从负无穷到正无穷，对这个仪器函数进行积分，那么最终这个积分的结果会等于 1。

[53:29]  Speaker 2

Ну, а здесь просто написано: если хотите ещё раз главу посмотреть, это вот чёткие определения аппаратной функции.

这里只是写明：如果想再看一下这一章，这里就是关于硬件函数的精确定义。

[53:34]  Speaker 2

То есть у любого прибора есть какая-то аппаратная функция.

也就是说，任何仪器都有某种硬件功能。

[53:39]  Speaker 2

У нас интересует не любой прибор, нас интересует наш весь спектрометр.

我们关注的不是任意一种仪器，而是我们整个光谱仪。

[53:42]  Speaker 2

Какие у него есть особенности?

它有哪些特点？

[53:47]  Speaker 2

Так, перешли.

好，继续。

[53:49]  Speaker 2

Перешли.

过了。

[53:53]  Speaker 2

Значит, то есть вот что я буду дальше рассказывать?

那么，也就是说，接下来我要讲什么？

[54:15]  Speaker 2

Значит, сначала мы будем говорить про такой идеальный фурье-спектрометр, когда у нас точечный источник, параллельные точки света и бесконечно оптически разные исходы. Почему в этом случае мы тоже некую такую, вроде как, идеальный прибор? Мы не получаем.

那么，首先我们会讨论这样一个理想的傅里叶光谱仪，即当我们有源点、平行光束和无穷多样的光程时。为什么在这种情况下，我们也会有一种像是理想仪器的东西？我们并没有得到。

[54:37]  Speaker 2

То есть не восстанавливаем, да, спектр полностью вот не тот, который у нас был истинным. Потому что у нас стоят в приборе фурье-процессоры, они работают по какому-то алгоритму, ну, своему алгоритму, как фурье-преобразование, мы его никак не можем изменить, фурье-преобразование, и у нас...

也就是说，我们无法恢复，对吧？光谱并不完全是真实的那种。因为仪器里装的是傅里叶处理器，它们按照某种算法运行，嗯，按照自己的算法，就像傅里叶变换，我们根本无法改变它，傅里叶变换，而我们……

[54:45]  Speaker 2

Вместо истинного спектра восстанавливается то, что называется его чётная часть.

恢复的不是真实光谱，而是所谓的其偶数部分。

[54:47]  Speaker 2

Что такое чётная часть?

什么是偶数部分？

[55:07]  Speaker 2

Это значит, что если на входе прибора у нас какая-то вот такая одна единственная монохроматическая линия, здесь у нас, значит, нулевое значение волнового числа, то с помощью математического преобразования у нас всегда появится.

这意味着，如果仪器的输入端有一条像这样的单一单色线，也就是这里的波数为零，那么通过数学变换，我们总会得到。

[55:14]  Speaker 2

Где-то в памяти прибора зеркало оси, вот это вот будет то же.

在仪器的某个内存中，镜像轴，这个也会是相同的。

[55:22]  Speaker 2

Самое волновое число, здесь будет нулевое значение, а вот здесь у нас всегда в памяти прибора не буду.

最波数，这里将是零值，而这里在仪器内存中始终不会。

[55:31]  Speaker 2

Писать, будет сохраняться ещё одна часть, которая вот так вот симметрично относительно нуля, это.

会再保存一个关于零对称的部分，就是这个。

[55:49]  Speaker 2

Называется вот такой чётный спектр. То есть это спектр, который формально имеет значение и положительное волновое число, и отрицательное. Хотя мы знаем, что длина волны никогда отрицательной быть не может. То есть вот в памяти прибора тем не менее формируется вот массив этих точек.

称为这种偶谱。也就是说，这个谱在形式上既有正值波数，也有负值波数。尽管我们知道波长不可能为负。也就是说，仪器内存中仍然会形成一个包含这些点的数组。

[55:51]  Speaker 2

То есть другое.

也就是说，是另一回事。

[56:06]  Speaker 2

То есть это вот первая причина, из-за того что мы делаем фурье-преобразование с помощью процессора, у нас у каждого монохроматического сигнала восстанавливается его ещё дополнительно чёткая часть.

也就是说，这正是第一个原因：因为我们使用处理器进行傅里叶变换，所以每个单色信号还会额外恢复出它的对称部分。

[56:09]  Speaker 2

Так, да, это первое.

好，是的，这是第一个。

[56:14]  Speaker 2

Второй момент.

第二点。

[56:35]  Speaker 2

Я вам рассказывала, что мы, ну, вы знаете, что мы всегда работаем с какими-то оцифрованными сигналами, то есть у нас интерферограмма — это какая-то дискретная функция, которая имеет значение в памяти только каких-то конкретных точек.

我跟你们说过，嗯，你们知道，我们总是处理某种数字化信号，也就是说，干涉图是某种离散函数，它在内存中只在某些特定点上具有值。

[56:39]  Speaker 2

То есть у нас интерферограмма — это функция дискретная.

也就是说，干涉图像是离散函数。

[56:55]  Speaker 2

И если мы из любой дискретной функции восстанавливаем её спектр, то может возникать такая ситуация, когда мы не можем его восстановить однозначно. Что это значит?

如果我们从任意离散函数中重建它的频谱，就可能出现我们无法唯一地重建它的这种情况。这意味着什么？

[57:07]  Speaker 2

Это значит, что есть в радиофизике и в оптике, ну, больше в радиофизике, по-русски она называется теорема котельникова, если.

这意味着，在无线电物理和光学中，嗯，更多是在无线电物理中，它用俄语被称为科捷利尼科夫定理，如果……

[57:15]  Speaker 2

Вы пользуетесь английской литературой, там та же самая теорема называется критерием Найквиста.

如果你使用英文文献，那里的同一条定理也叫奈奎斯特准则。

[57:20]  Speaker 2

Эта теорема о дискретном представлении непрерывных сигналов.

该定理是关于连续信号离散表示的定理。

[57:24]  Speaker 2

Вот здесь это теорема сформулирована.

这里陈述了这个定理。

[57:35]  Speaker 2

Ну, поскольку всё равно как бы сразу будет не, наверное, запомнится, да, вы можете дома ещё раз посмотреть, что я вам просто быстро прочту.

嗯，既然反正立刻可能记不住，对吧，你们可以在家再看一遍，我就在这里快速读一下。

[57:47]  Speaker 2

Значит, то, что функция, которая отлична от нуля на каком-то интервале конечном, может быть с однозначной восстановленной из дискретного представления, значит.

也就是说，一个函数如果在某个有限区间上非零，那么它可以由离散表示唯一地恢复出来。

[58:06]  Speaker 2

Много очень слов, да, только если интервал между точками выборки в дискретном представлении функции меньше или равен аппаратному удвоенному наибольшему значению, ну, если это лимит функции. Ну вот, ребята, которые приходят здесь с физического факультета, они вот эту теорему ещё недавно проходили, они её не помнят.

词很多，对吧？只有当函数离散表示中采样点之间的间隔小于或等于该函数最大值的两倍时，也就是函数的极限。嗯，同学们，你们这些从物理系来的人，最近才学过这个定理，所以不记得了。

[58:10]  Speaker 2

Какой смысл, значит, ну, что я вам сейчас дальше расскажу?

那么，我现在接下来要给你们讲的内容，有什么意义呢？

[58:13]  Speaker 2

Я вам сейчас расскажу.

我现在跟你们讲讲。

[58:19]  Speaker 2

Какой смысл этой теоремы, да, вот зачем мы её здесь рассматриваем.

这个定理的意义是什么？对，这就是我们在这里讨论它的原因。

[58:26]  Speaker 2

А смысл у неё вот какой. Значит, если, если у нас допустим интервал.

它的意义是这样的。那么，如果，如果我们有一个区间。

[58:49]  Speaker 2

Имеет в виду вот такой вот, не знаю, забор, огребёнки или расчёски, как он, то есть вот набор таких одинаковых линий, да, и за этот гребёнок иногда, если вот из таких дельта-функций мы восстанавливаем спектр, то он будет тоже иметь вот такой же вид, тоже вот каких-то линий, расположенных на на расстоянии.

指的是这样的东西，我不知道，栅栏、凹坑，或者梳子，就是一系列这样的相同线，对吧？有时，如果我们用这些δ函数来重建谱，它也会呈现同样的形状，也就是一些间隔排列的线。

[59:05]  Speaker 2

Если мы имеем какое-то непрерывность, непрерывный интерферограмму, вот здесь нарисована непрерывная интерферограмма просто какая-то придуманная, моделированная.

如果我们有一个连续性，即连续的干涉图，这里画的只是一个虚构的、模拟的连续干涉图。

[59:25]  Speaker 2

Если бы она у нас была непрерывной, тогда бы наш фурье-процессор, он бы восстанавливал в положительной области значений, значит, реальный спектр, и ещё бы восстанавливал тоже такой непрерывный, но вот симметричный, отрицательной области.

如果它是连续的，那么我们的傅里叶处理器就会在正值区域恢复真实的谱，还会在负值区域恢复一个连续且对称的谱。

[59:29]  Speaker 2

Это очень то, что я вам здесь рассказывала.

这正是我在这里给你们讲的内容。

[59:51]  Speaker 2

Теперь что у нас получается? У нас нет непрерывного сигнала, у нас сигнал оцифрованный, то есть он имеет значение только вот в каких-то конкретных точках, и тогда вот из такой вот гребёнки, которая промодулирована сигналом, непрерывным, мы восстанавливаем спектр. Что у нас получается?

现在我们得到了什么？我们没有连续信号，我们有数字化信号，也就是说，它只在某些特定点上具有值。然后，从这样一组由连续信号调制的梳状函数中，我们重建频谱。我们得到什么？

[1:00:00]  Speaker 2

У нас вот здесь вот в центре, из нулевого значения, восстанавливается, значит, такое чёткая функция. Вот она здесь нарисованная.

我们这里在中心，从零值恢复出来，也就是说，这是一个清晰的函数。这里画的就是它。

[1:00:18]  Speaker 2

И через какое-то одинаковое значение, вот здесь мы смещаем ноль, вот в это, в этой точке у нас тоже восстанавливается точно такой же симметричный спектр. То есть у него есть левая часть и у него есть правая часть.

经过某个相同的值，也就是这里我们把零移到这里，在这个点上，我们也恢复了完全相同的对称谱。也就是说，它有左侧，也有右侧。

[1:00:34]  Speaker 2

И там, где вот эти вот накладываются друг на друга, то есть вот на эту как бы часть накладывается повторение от соседнего спектра, здесь вот в этом месте у нас уже сигнал накладывается друг на друга, и мы это не можем восстановить.

而当这些相互重叠时，也就是说，相邻谱的重复部分重叠到这个区域，这里信号已经相互重叠，我们无法恢复。

[1:00:37]  Speaker 2

Как бы накладывается изображение.

图像就会叠加。

[1:00:41]  Speaker 2

Вот. И поэтому для.

就是这样。因此，对于……

[1:01:09]  Speaker 2

Того, чтобы у нас не было такого часто соглажения функции, мы должны брать какие-то определённые расстояния между вот точками выборки, и мы должны изучать какое-то не очень широкий спектр, поэтому вот частости мы работаем с диапазонами там ближним, дальним, средним. То есть мы с помощью каких-то.

为了防止函数经常出现这种平滑现象，我们必须在采样点之间取一定的距离，并且必须研究不太宽的频谱，因此我们经常使用近、中、远等范围。也就是说，我们借助某种……

[1:01:13]  Speaker 2

Приборов, да, с помощью чего-то.

仪器，对，借助某种东西。

[1:01:28]  Speaker 2

Для нас интересно вот этот спектр ограничить, оставить только ту часть, которая нас интересует. Если мы вот сделали поменьше, здесь он будет тоже уже, и вот это вот в этом месте переналожение уже не будет появляться.

对我们来说，重要的是把这个频谱范围限制住，只保留我们感兴趣的那部分。如果我们把它缩小一点，这里也会变窄，这样在这个位置就不会再出现重叠了。

[1:01:34]  Speaker 2

Что для этого используется?

为此使用什么？

[1:01:41]  Speaker 2

Для этого, вот для того, чтобы сузить спектр оптический, используются два метода.

为此，为了收窄光谱范围，采用了两种方法。

[1:02:03]  Speaker 2

Первый вариант: мы берём оптический фильтр. Что такое оптический фильтр? Это просто, значит, такой кусочек материала, который прозрачен в какой-то области спектра, а на меньших там волновых числах и на больших он будет пропускать.

第一种方案：我们采用光学滤波器。什么是光学滤波器？也就是说，这种材料在光谱的某个区域是透明的，而在较小的波数下会透射，而在较大的波数下则会吸收。

[1:02:17]  Speaker 2

Вот. И просто для каждого из диапазонов эти фильтры, они сделаны из разных материалов, естественно, да, то есть выбирается материал, который пропускает какой-то вот небольшой области.

就是这样。对于每个波段，这些滤波器由不同的材料制成，当然，也就是说，选择一种能够透射某个小波段的材料。

[1:02:27]  Speaker 2

И если у нас есть приборы, которые используют такой вот шаговое сканирование, то в них можно поставить оптический спикер, фильтр.

如果仪器采用这种步进扫描，就可以在里面安装光学滤波器（即“光学滤波器”）。

[1:02:44]  Speaker 2

Если у нас зеркало движется непрерывно, вот это вот режим быстрого сканирования, там внутрь прибора такие фильтры не ставятся, да, там внутри прибора стоят ну.

如果镜子连续移动，这就是快速扫描模式，仪器内部就不安装这些滤波器，对，仪器内部装着……

[1:02:56]  Speaker 2

Не знаю, обычные или необычные, электронные фильтры, там которых внутри фильтра какие-то полупроводниковые, там диодные элементы, что эти электронные фильтры делают?

我不知道，是普通还是特殊的，电子滤波器，就是滤波器内部有半导体、二极管元件的那种，这些电子滤波器是做什么用的？

[1:03:08]  Speaker 2

Электронные фильтры, они обрезают какое-то, значит, частоту электрического сигнала, обычную частоту, и в которой измеряется в герцах или обратных секундах.

电子滤波器会截断某种频率，也就是说，它会截断电信号的频率，也就是通常以赫兹或倒秒为单位测量的频率。

[1:03:24]  Speaker 2

Но мы помним, что мы можем вот в аргументе косинуса либо умножить, значит, частоту F на время, либо мы можем умножить оптическую разность входа на волновое число.

但我们记得，在余弦函数的自变量中，我们可以将频率 F 乘以时间，或者将光学路径差乘以波数。

[1:03:42]  Speaker 2

И что получается? Если мы берём обычный электронный фильтр, коробочку, на которой написано «фильтр электронный», то он одновременно у нас обрезая какие-то частоты высокие, одновременно и ограничивает оптический спектр. Вот такое назначение оптических фильтров.

那么结果是什么呢？如果我们拿一个普通的电子滤波器，一个写着“电子滤波器”的盒子，那么它在滤除某些高频的同时，也限制了光学光谱。这就是光学滤波器的作用。

[1:03:49]  Speaker 2

Оптический электронный фильтрация, а её назначение — обрезать по краям оптический спектр.

光学电子滤波，其作用是截除光谱边缘。

[1:03:56]  Speaker 2

Что ещё интересно вам, значит, да, мы про это поговорим. Поехали.

还有什么其他感兴趣的内容吗？好，我们会讨论这个。开始吧。

[1:04:12]  Speaker 2

Да, переходим. Какие у нас есть ещё интересные моменты, связанные с тем, что мы в приборе спектр оцифровываем? То есть если мы.

好的，我们继续。关于我们在仪器中对光谱进行数字化处理，还有哪些有趣的地方？也就是说，如果我们……

[1:04:20]  Speaker 2

Оцифровываем интерферограмму, то у нас, соответственно, получается спектр, который наш прибор потом тоже строит по точкам.

如果我们对干涉图进行数字化处理，那么我们就会得到光谱，而我们的仪器随后也会逐点构建这条光谱。

[1:04:30]  Speaker 1

И вот здесь построен какой-то конкретный спектр, и вы видите здесь кусочки прямых линий, то есть это ломаная линия, которая соединяет отдельные точки.

这里绘制了一个具体的谱线，你们可以看到这里有一些直线段，也就是说，它是一条连接各个点的折线。

[1:04:50]  Speaker 1

Вот. Поскольку мы работаем с электрообразованием, то во всех программах пресспектрометров есть ещё такая вот дополнительная функция, которая по-русски называется дополнение интерферограммы нулями.

就是这样。由于我们处理的是电子生成，所以所有光谱仪软件中还有一个附加功能，俄语叫作“将干涉图补零”。

[1:04:56]  Speaker 1

А если мы ноль у нас написано на английском, то там будет написано «операция zero fill».

如果我们用英文写“零”，那么那里会写着“zero fill操作”。

[1:04:59]  Speaker 2

То есть опять дополнение, да, нулями.

也就是说，还是用零来补全，对吧。

[1:05:06]  Speaker 1

Что она делает? Она фактически, значит, сейчас здесь вам я объясню.

它做什么？实际上，现在在这里我来给大家解释一下。

[1:05:11]  Speaker 1

Что, как мы дополняем интерферограмму нулями?

我们如何用零来补全干涉图？

[1:05:14]  Speaker 2

У нас есть.

我们有。

[1:05:20]  Speaker 2

Значит, какой-то нулевой положение зеркало, и у нас есть.

也就是说，有一个零点位置的镜子，而我们有。

[1:05:29]  Speaker 2

Положение зеркала значит слева и справа, это максимальное с одной стороны, это максимальное с другой стороны, а здесь у нас будет ноль.

镜子的位置意味着左边和右边，一边是最大值，另一边是最大值，而这里会是零。

[1:05:34]  Speaker 2

Интерферограмма у нас обозначается буквой i.

干涉图用字母 i 表示。

[1:05:41]  Speaker 1

И в этом диапазоне нам выглядит как вот такая-то вот такая вот, значит, выстрел угловой.

在这个范围内，它看起来像这样，也就是说，是角射。

[1:05:49]  Speaker 1

Симметричная функция. Ну вот как-то вот стараюсь аккуратно нарисовать. Это вот у нас вот была.

对称函数。嗯，我尽量把它画得仔细一些。这就是我们之前提到的那个。

[1:06:09]  Speaker 2

А мы в память вот в эти точки просто добавляем нулевое значение, ну допустим вот в два раза увеличили здесь область определения, это будет 2/3 n, и в память с прибора тут в киропрецессора просто вот дописали ещё какое-то число исследования нулевых значений, это будет минус.

为了记忆，我们就在这些点上直接加上零值。比如说，这里把定义域扩大了两倍，也就是 2/3 n。然后在仪器内存里，这里在微处理器中，我们又加上了一些零值研究数，也就是负数。

[1:06:11]  Speaker 1

Вот это n.

这是 n。

[1:06:27]  Speaker 2

При этом мы вот здесь никакой информации, которая нам даёт значит представление о виде спектра, мы не добавили никакой информации, но мы увеличили область определения, увеличили число точек.

与此同时，我们这里并没有添加任何能让我们了解谱的形状的信息，也没有添加任何信息，但扩大了定义域，增加了采样点的数量。

[1:06:29]  Speaker 1

Интерферограмме.

干涉图。

[1:06:32]  Speaker 2

При этом одновременно увеличивается число точек в спектре.

与此同时，光谱中的点数也随之增加。

[1:06:55]  Speaker 1

Вот это происходит как бы одновременно, и вот чем отличается спектр, который сделан, нарисованный справа, здесь просто в 16 раз увеличено число точек, то есть точки стоят теперь чаще, соответственно линии, которые соединяют короче, и у нас просто такой внешний вид у спектра стал более гладкий.

这就好像同时发生着，而右边绘制的光谱与之不同，这里只是把点数放大了16倍，也就是说，点现在更密集，相应地，连接这些点的线条也更短，因此光谱的外观变得更加平滑。

[1:07:05]  Speaker 2

То есть вся эта операция дополнения нулями используется для того, чтобы сделать зрительно более аккуратный такой более гладкий спектр.

也就是说，所有这些补零的操作，是为了让频谱在视觉上更整齐、更平滑。

[1:07:08]  Speaker 1

Никакой другой спектральной информации мы не даём.

我们没有提供任何其他光谱信息。

[1:07:10]  Speaker 2

Вот что такое дополнение нулями.

这就是所谓的补零。

[1:07:12]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:07:14]  Speaker 2

Что дальше?

接下来呢？

[1:07:17]  Speaker 1

Что ещё у нас такое? Может быть интересно.

我们还有什么？也许会很有意思。

[1:07:20]  Speaker 2

Теперь вот немножко усложнее.

现在稍微复杂一点。

[1:07:24]  Speaker 1

Что у нас дальше происходит?

接下来会发生什么？

[1:07:33]  Speaker 2

Мы опять говорим про аппаратную функцию, но теперь мы берём прибор как.

我们又讲硬件功能，不过这次我们把仪器当作……

[1:07:45]  Speaker 2

Более реальный. У нас уже оптическая разность входа конечна, то есть мы зеркало как в реальном приборе можем только до какого-то положения подвинуть и потом его.

更真实的。在我们的情况下，入射光程差已经是有限的，也就是说，像在实际仪器中一样，我们只能把镜子移到某个位置，然后它就……

[1:07:45]  Speaker 1

То есть опять с обратной.

也就是说，还是反向的。

[1:07:51]  Speaker 2

Что это нам как бы даёт?

这给了我们什么呢？

[1:07:57]  Speaker 1

В плане там спектра, который мы получаем.

就我们获得的光谱而言。

[1:08:00]  Speaker 2

Даёт нам вот что.

给我们的是这个。

[1:08:03]  Speaker 1

Раньше у нас а.

以前我们有……

[1:08:15]  Speaker 1

Зеркало могло двигаться вот здесь у нас по изменению 1080 входа зеркало как бы мы мечтали что у нас движется от минус бесконечности до плюс бесконечности.

镜子可能会在这里移动，随着1080输入的变化，镜子……我们曾梦想着它能从负无穷移动到正无穷。

[1:08:24]  Speaker 2

Теперь у нас вот эти вот пределы интегрирования на самом деле стали конечными, и они вот связаны с вот с положением зеркала слева и справа.

现在，这些积分限实际上变成了有限的，并且与镜子的左右位置有关。

[1:08:44]  Speaker 1

Но что мы можем сделать, ну как бы совершенно формально, мы можем по-прежнему здесь в интеграле писать бесконечные пределы интегрирования, а сюда вот добавить функции, которые у меня обозначены в двух УКП, это прямоугольные функции. Что значит прямоугольные функции?

不过，我们可以做的是，严格来说，我们仍然可以在积分式中写上无穷大积分限，然后在这里加上两个 Dirac 函数所表示的函数，也就是矩形函数。什么是矩形函数？

[1:08:48]  Speaker 2

Если я нарисовать эту.

如果我画出这个。

[1:08:52]

Функцию t

[1:08:56]  Speaker 2

Функцию t, то значит.

函数 t，那么就是。