# 红外光谱仪操作与分辨率

| 日期 2026年10月7日 20:27 | 语言 俄语 → 中文 | 时长 1小时30分28秒 | 段落 2171 句 |
| --- | --- | --- | --- |

[0:00]  Speaker 1

Потому что я два источника,

因为我有两个来源，

[0:01]  Speaker 1

и один из них сейчас уже включён.

其中一台现在已经打开了。

[0:03]  Speaker 1

Я включила

我打开了。

[0:04]  Speaker 1

это

这

[0:06]  Speaker 1

, э-э, глаба,

，呃，格拉巴，

[0:07]  Speaker 1

просто нагретый сердце.

只是被加热的心脏。

[0:10]  Speaker 1

Свет попадает вот сюда, на зеркало, и уходит.

光从这里射到镜子上，然后离开。

[0:13]  Speaker 1

Вот эта часть называется как раз диафрагма, круглая, да.

这一部分就叫作圆顶，圆形的，对。

[0:17]  Speaker 1

То есть свет проходит потом сюда,

也就是说，光之后从这里穿过，

[0:20]  Speaker 1

внутрь.

里面。

[0:22]  Speaker 1

Что у нас дальше?

我们接下来做什么？

[0:25]  Speaker 1

Здесь у нас, э-э,

这里，呃，

[0:27]  Speaker 1

вот это

就是这个

[0:29]  Speaker 1

т, как бы, эта часть — это интерферометр.

这个部分，可以说，是一个干涉仪。

[0:31]  Speaker 1

И мы

我们

[0:32]  Speaker 1

в этом приборе вручную меняем светоделители.

在这个设备中，我们手动更换分光镜。

[0:36]  Speaker 1

То есть вот здесь стоит красный светоделитель

也就是说，这里有一个红色分光镜。

[0:39]  Speaker 1

, это средний инфракрасный диапазон

，这是中红外波段。

[0:42]  Speaker 1

, красный

，红色

[0:43]  Speaker 1

.

。

[0:43]  Speaker 1

Потому что мы

因为我们

[0:46]  Speaker 1

эти светоделители вынимаем

把这些分光镜取出来。

[0:48]  Speaker 1

и потом

然后

[0:49]  Speaker 1

ставим вот сюда, в этот специальный бокс

放在这里，放进这个专用框里。

[0:52]  Speaker 1

, да, сюда, где мы уже

，对，到这里，我们已经……

[0:55]  Speaker 1

...

……

[0:55]  Speaker 1

сюда не попадает флаг, а мы, значит, так вот,

旗帜放不进去，而我们，也就是说，就这样，

[0:59]  Speaker 1

в закрытом виде здесь храним

我们以封闭形式存放在这里。

[1:01]  Speaker 1

ещё

ещё

[1:02]  Speaker 1

два светоделителя

两个分光器

[1:04]  Speaker 1

.

。

[1:04]  Speaker 1

Вот, как бы, можно посмотреть

嗯，可以看一下。

[1:06]  Speaker 1

.

。

[1:07]  Speaker 1

Вот этот светоделитель на дальний диапазон

这个用于远距离的分光镜。

[1:10]  Speaker 1

, он сделан

，它被做了

[1:12]  Speaker 1

из

из

[1:12]  Speaker 1

полимера, вот он такой, серебристого цвета.

聚合物，就是这种银色的。

[1:17]  Speaker 1

Вот так обычно

通常就是这样。

[1:19]  Speaker 1

.

。

[1:19]  Speaker 1

А в середине

而在中间

[1:21]  Speaker 1

прозрачная часть для лазерного излучения.

供激光辐射通过的透明部分。

[1:30]  Speaker 1

Так, здесь я

好，我在这里……

[1:31]  Speaker 1

сделала эффект.

产生了效果。

[1:33]  Speaker 1

И этот светоделитель, он здесь входит и здесь тоже жёстко ставится на своё место.

这个分光镜从这里进入，也固定地安装在自己的位置上。

[1:39]  Speaker 1

Что значит...

什么意思……

[1:40]  Speaker 1

здесь у нас

我们这里

[1:41]  Speaker 1

та часть, где мы ставим образец.

我们放置样品的那一部分。

[1:43]  Speaker 1

Потом свет проходит, опять выходит сюда,

然后光线穿过，又从这里射出来，

[1:46]  Speaker 1

в эту камеру.

到这个摄像头。

[1:47]  Speaker 1

А здесь

而这里

[1:49]  Speaker 1

тоже

也

[1:51]  Speaker 1

...

……

[1:53]  Speaker 1

смотрите.

请看。

[1:54]  Speaker 1

Здесь стоят фотоприёмники.

这里有光电接收器。

[1:56]  Speaker 1

Вот у нас три фотоприёмника

我们这里有三个光接收器。

[1:57]  Speaker 1

.

。

[1:58]  Speaker 1

Из них

其中

[1:59]  Speaker 1

два стоят

两个站着

[2:00]  Speaker 1

всё время в своём положении, а третий мы можем менять.

始终保持在自己的位置上，而第三个我们可以改变。

[2:04]  Speaker 1

И, соответственно, вот эти вот прокладки резиновые, потому что всю эту часть мы можем откачивать

相应地，这些是橡胶垫片，因为我们可以把这一整部分抽出来。

[2:10]  Speaker 1

.

。

[2:10]  Speaker 1

Здесь у нас

这里我们有

[2:13]  Speaker 1

это вот та часть для

这是用于……的那一部分。

[2:15]  Speaker 1

вакуумного насоса, такого слабенького, чтобы откачивать прибор

真空泵，那种用来抽吸仪器的弱小泵。

[2:19]  Speaker 1

.

。

[2:19]  Speaker 1

А здесь внизу у нас ёмкость с водой.

而下面这里有一个装有水的容器。

[2:22]  Speaker 1

И вот по этим трубам идёт вода, она просто не даёт этой лампочке сильно перегреваться на коннекторе.

水就流经这些管道，它只是防止这盏灯在接头处过热。

[2:29]  Speaker 1

Прибор старый,

仪器很旧，

[2:31]  Speaker 1

поэтому у нас очень старый, значит, системный блок и программа вот настолько такая.

所以我们的电脑很旧，也就是说，电脑本体和程序都是这样的。

[2:37]  Speaker 1

Современной нет.

没有现代的。

[2:38]  Speaker 1

Садитесь.

请坐。

[2:40]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[2:41]  Speaker 1

Ну я, значит...

嗯，我，就是……

[2:42]  Speaker 1

А, и что ещё дальше: вот там, за стенкой, стоит большой,

啊，还有更远的：就在那边，墙后，站着一个大大的，

[2:46]  Speaker 1

значит, ёмкость, он подаёт сжатый воздух,

也就是说，容器，它供应压缩空气，

[2:49]  Speaker 1

насос.

泵。

[2:50]  Speaker 1

И здесь вот, в этом месте

而这里，就在这儿。

[2:52]  Speaker 1

, в этом интерферометре,

在这个干涉仪中，

[2:54]  Speaker 1

обычное плоское зеркало тихонечко ходит туда-обратно всё время.

普通的平面镜一直在轻轻地来回移动。

[2:59]  Speaker 1

И если у меня горит зелёная лампочка,

如果我的绿灯亮着，

[3:02]  Speaker 1

значит, всё в порядке, и я могу дальше работать.

也就是说，一切都好，我可以继续工作了。

[3:07]  Speaker 1

То есть мы сейчас знакомимся с прибором, да.

也就是说，我们现在是在熟悉这个仪器，对吧。

[3:10]  Speaker 1

Здесь

这里

[3:11]  Speaker 1

спектральная программа.

光谱程序。

[3:13]  Speaker 1

Она написана,

它被写下来了，

[3:14]  Speaker 1

значит, ну, то есть она куплена вместе с прибором.

也就是说，它是和仪器一起购买的。

[3:18]  Speaker 1

И мы пользуемся сейчас вот

我们现在正在使用这个……

[3:21]  Speaker 1

тем режимом, который касается измерений только, пока мы здесь

只涉及测量的模式，只要我们在这里

[3:25]  Speaker 1

больше ничего не трогаем.

我们不再碰别的了。

[3:28]  Speaker 1

И

И

[3:30]  Speaker 1

, значит,

，也就是说，

[3:31]  Speaker 1

здесь ничего нет.

这里什么都没有。

[3:33]  Speaker 1

Я просто буду вам всё рассказывать по

我就按……把一切都告诉你们。

[3:36]  Speaker 1

описанию, потом вам его пришлю.

描述，之后我会把它发给您。

[3:39]  Speaker 1

Вот это описание я вам потом пришлю и покажу

这个描述我之后会发给你们并展示给你们看。

[3:43]  Speaker 1

на почту.

到邮箱。

[3:44]  Speaker 1

Что здесь есть?

这里有什么？

[3:46]  Speaker 1

Два смайтсона, значит.

两个斯迈茨，也就是说。

[3:48]  Speaker 1

Перед тем как начать работать, мы

在开始工作之前，我们

[3:52]  Speaker 1

загружаем

上传。

[3:54]  Speaker 1

вот здесь

就在这里。

[3:55]  Speaker 1

файл, который нам нужен

我们需要的文件

[3:57]  Speaker 1

в том диапазоне, в котором мы работаем.

在我们工作的那个范围内。

[4:00]  Speaker 1

Мы работаем в среднем диапазоне.

我们处于中等范围。

[4:04]  Speaker 1

И вот мы нажи...

然后我们按……

[4:05]  Speaker 1

мы, значит, загружаем

我们，也就是说，上传。

[4:07]  Speaker 1

.

。

[4:09]  Speaker 1

Вот здесь название файла: «Экспериментальный», XPM.

这里是文件名：“实验性”，XPM。

[4:13]  Speaker 1

MIA — это средний диапазон.

MIA 是中等范围。

[4:17]  Speaker 1

Те ребята, которые здесь работают, студенты,

在这里工作的那些人，学生们，

[4:20]  Speaker 1

что у них есть?

他们有什么？

[4:21]  Speaker 1

Значит, здесь у нас вот

那么，这里我们有……

[4:24]  Speaker 1

есть как бы вот

有这么个……

[4:26]  Speaker 1

...

……

[4:26]  Speaker 1

если вы будете работать со своим научным руководителем, то здесь есть подробное описание, как включать установку.

如果您会与您的科研导师合作，这里有一份关于如何启动设备的详细说明。

[4:32]  Speaker 1

Оно у нас всегда лежит на

它一直放在我们的……

[4:34]  Speaker 1

приборе здесь

仪器在这里

[4:36]  Speaker 1

, для всех, кому нужно.

，给所有需要的人。

[4:39]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[4:39]  Speaker 1

Значит, что самое главное

那么，最重要的……

[4:41]  Speaker 1

?

?

[4:41]  Speaker 1

Я сейчас...

我现在……

[4:42]  Speaker 1

что я сделаю

我会做什么

[4:44]  Speaker 1

?

?

[4:45]  Speaker 1

Вот в последнем окошке

就在最后一个窗口里。

[4:47]  Speaker 1

здесь есть

这里有一些

[4:51]  Speaker 1

...

……

[4:51]  Speaker 1

А, ну давайте я покажу быстро, да.

啊，那我快速演示一下吧，好。

[4:53]  Speaker 1

То есть вот что мы сделали: мы сначала

也就是说，我们做了以下工作：我们首先……

[4:56]  Speaker 1

загрузили экспериментальный файл.

上传了实验文件。

[5:00]  Speaker 1

Потом мы открываем следующее окошко

然后我们打开下一个窗口。

[5:03]  Speaker 1

и смотрим, что здесь стоит разрешение

我们看看这里写着“许可”。

[5:07]  Speaker 1

, предел разрешения, то, что мы с вами разбирали: 4 аппаратных сантиметра.

，分辨率极限，也就是我们之前讨论过的：4个硬件厘米。

[5:13]  Speaker 1

Здесь же написано...

这里写着……

[5:16]  Speaker 1

вот

вот

[5:17]  Speaker 1

scans, сканы.

扫描，扫描件。

[5:19]  Speaker 1

Сколько раз мы будем

我们会多少次……

[5:21]  Speaker 1

регистрировать один спектр, потом спектры усредняются, и мы, значит, картинка нам показывает

记录一个光谱，然后对光谱进行平均，接着图像就会向我们展示……

[5:28]  Speaker 1

усреднённого спектра.

平均光谱的。

[5:30]  Speaker 1

Вот то, что для нас сейчас важно.

这就是我们现在所重视的。

[5:35]  Speaker 1

Вот следующее тоже, что здесь интересное.

这里接下来的这一点也很有意思。

[5:38]  Speaker 1

Здесь написано, что мы работаем в среднем диапазоне.

这里写着我们处于中等范围。

[5:42]  Speaker 1

Здесь название источника

这里是来源名称

[5:44]  Speaker 1

.

。

[5:45]  Speaker 1

Потом, если хотите, можете это всё сфотографировать, да, если интересно.

然后，如果你们愿意，可以给这些都拍张照片，嗯，如果感兴趣的话。

[5:48]  Speaker 1

Здесь написано, какой светоделитель там стоит и

这里写着那里装的是哪种分光镜，还有……

[5:52]  Speaker 1

через какую

通过哪个

[5:54]  Speaker 1

...

……

[5:54]  Speaker 1

вот через какую апертуру, через какое отверстие у нас здесь идёт излучение: 10 мм.

这里辐射通过的是哪个孔径、哪个孔：10毫米。

[6:00]  Speaker 1

Это вот самое важное, что для нас.

这对我们来说是最重要的。

[6:03]  Speaker 1

Здесь тоже написано, какой стоит фотодетектор здесь.

这里也写着这里的光电探测器是什么。

[6:07]  Speaker 1

И

而且

[6:07]  Speaker 1

, ну, мы

，嗯，我们

[6:09]  Speaker 1

...

……

[6:09]  Speaker 1

мы с вами всё ставим руками.

我们都是用手来完成的。

[6:12]  Speaker 1

То есть светоделитель мы ставим,

也就是说，我们放置分光镜，

[6:14]  Speaker 1

фотоприёмник мы ставим.

我们安装光接收器。

[6:17]  Speaker 1

Единственное, вот здесь мы можем менять

唯一的是，我们可以在这里更改。

[6:20]  Speaker 1

вот

вот

[6:21]  Speaker 1

размер

尺寸

[6:22]  Speaker 1

апертуры, размер диафрагмы мы можем менять вот в программе.

光圈，也就是光圈的大小，我们可以在程序中进行调整。

[6:26]  Speaker 1

Всё остальное руками.

其他一切都要手工完成。

[6:29]  Speaker 1

Здесь тоже мы что-то будем менять

这里我们也会做一些改动。

[6:32]  Speaker 1

.

。

[6:32]  Speaker 1

То есть что здесь, допустим, вот в этом окошке, здесь просто мы будем менять

也就是说，比如说，在这个窗口里，我们只是在这里进行更改。

[6:38]  Speaker 1

, как мы передвигаем зеркало.

，我们如何移动镜子。

[6:39]  Speaker 1

Мы зеркало можем двигать с одной стороны, либо зеркало вот так вот с двух сторон у нас движется.

我们可以只从一侧移动镜子，也可以像这样从两侧移动镜子。

[6:48]  Speaker 1

Дальше

接下来。

[6:48]  Speaker 1

FT — это

FT 是

[6:50]  Speaker 1

фазовое

相位的

[6:52]  Speaker 1

фре- преобразование, то есть как мы проводим фре- преобразование

傅里叶变换，也就是说，我们如何进行傅里叶变换。

[6:56]  Speaker 1

.

。

[6:56]  Speaker 1

Это нам не интересно.

这对我们来说不感兴趣。

[6:58]  Speaker 1

Здесь мы сохраняем

这里我们保存

[7:01]  Speaker 1

фон.

背景。

[7:01]  Speaker 1

А самое интересное — это вот последняя сейчас закладка

最有趣的是现在这最后一张书签。

[7:05]  Speaker 1

перед тем, как начать работать

在开始工作之前

[7:07]  Speaker 1

.

。

[7:07]  Speaker 1

Значит, что у нас есть

也就是说，我们有……

[7:09]  Speaker 1

?

?

[7:09]  Speaker 1

У нас есть зеркало подвижное и неподвижное.

我们有活动镜和固定镜。

[7:14]  Speaker 1

Каждый раз, когда мы...

每次我们……

[7:15]  Speaker 1

вот здесь

就在这里

[7:17]  Speaker 1

вот у нас есть, значит, вот эта

我们有，也就是说，这个……

[7:19]  Speaker 1

вот зона, которая у нас на

就是我们……上的区域。

[7:21]  Speaker 1

ходится вот здесь, да, вот эта вот зона

就在这里，对，就是这个区域。

[7:24]  Speaker 1

.

。

[7:26]  Speaker 1

Перед тем, как мы приходим работать

在我们来上班之前

[7:29]  Speaker 1

, мы должны эти зеркала поставить строго перпендикулярно.

，我们必须把这些镜子严格垂直放置。

[7:32]  Speaker 1

Два зеркала.

两面镜子。

[7:33]  Speaker 1

И вот здесь как раз

而这里恰恰……

[7:35]  Speaker 1

вот мы сейчас видим интерферограмму

现在我们看到的是干涉图。

[7:38]  Speaker 1

, она появилась

，她出现了

[7:39]  Speaker 1

.

。

[7:39]  Speaker 1

То есть это

也就是说，这是

[7:41]  Speaker 1

кривая, у которой есть в центре максимум, а здесь какие-то слабенькие по краям значения.

一条中心有一个极大值、边缘值比较小的曲线。

[7:47]  Speaker 1

И мы сначала

我们先……

[7:48]  Speaker 1

делаем

我们来做。

[7:49]  Speaker 1

юстировку.

调校。

[7:50]  Speaker 1

Мы нажимаем на первую

我们点击第一个。

[7:52]  Speaker 1

клавишу и ждём, пока у нас

键，然后等待，直到我们有……

[7:55]  Speaker 1

как бы

好像

[7:57]  Speaker 1

прибор не

仪器不

[7:59]  Speaker 1

...

……

[7:59]  Speaker 1

сам не остановится.

自己停不下来。

[8:00]  Speaker 1

То есть мы его не торопим, он сейчас будет немножко ходить.

也就是说，我们不催他，他现在会稍微走动一下。

[8:03]  Speaker 1

Должен, да.

应该，是的。

[8:04]  Speaker 1

Вот если здесь видно, меняется амплитуда,

如果这里看得出来，振幅会发生变化，

[8:08]  Speaker 1

вот меняются показания амплитуды.

幅度读数发生了变化。

[8:11]  Speaker 1

И вы слышите, как

你们听到了，怎么……

[8:13]  Speaker 1

зеркало немножко ходит, поворачивается внутри.

镜子有一点移动，在里面转动。

[8:15]  Speaker 1

Слышно?

能听见吗？

[8:18]  Speaker 1

Вот сейчас.

现在。

[8:22]  Speaker 1

Звук слышно, как немножко?

声音听得有点儿清楚吗？

[8:24]  Speaker 2

Да.

是的。

[8:25]  Speaker 1

Да.

是的。

[8:25]  Speaker 1

Да-да.

对，对。

[8:25]  Speaker 1

Вот это вот юстировка, она идёт сама.

这个调校会自行进行。

[8:28]  Speaker 1

И мы пока можем посмотреть, что здесь у нас ещё есть

我们暂时可以看看这里还有什么。

[8:33]  Speaker 1

.

。

[8:33]  Speaker 1

Что я вам покажу?

我给你们看什么？

[9:11]  Speaker 1

Ну вот как бы я могу что вам пока показать, пока вы не сделали.

嗯，我暂时能给你们展示什么呢，因为你们还没做。

[9:15]  Speaker 1

То есть смотрите:

也就是说，请看：

[9:16]  Speaker 1

если у нас есть

如果我们有

[9:18]  Speaker 1

какая-то

某个……

[9:19]  Speaker 1

, ну, какая-то тонкая плёнка, да, какой-то образец, мы его можем поставить сюда.

嗯，某种薄膜，对，某种样品，我们可以把它放在这里。

[9:25]  Speaker 1

Мы его можем поставить сюда, да.

我们可以把它放在这里，对。

[9:26]  Speaker 1

Сюда мы ставим образец, и у нас свет проходит на просвет, спектры пропускаем.

我们把样品放在这里，让光线透射，同时让光谱通过。

[9:32]  Speaker 1

Вот такая специальная

就是这么个特殊的……

[9:36]  Speaker 1

приставка.

前缀。

[9:36]  Speaker 1

Если мы хотим посмотреть на отражение,

如果我们想看看反射，

[9:39]  Speaker 1

то мы...

那么我们……

[9:48]  Speaker 1

Значит, мы аккуратно берём вот такую вот приставку.

那么，我们小心地取这样一个前缀。

[10:05]  Speaker 1

Если мы хотим

如果我们想要

[10:07]  Speaker 1

посмотреть, как у нас свет отражается в образце, мы образец ставим вот сюда, в это место кладём.

看看光线如何反射到样品上，我们把样品放在这里，放到这个位置。

[10:12]  Speaker 1

И у нас тоже свет заводится через вот эту зер

我们的灯也是通过这个泽尔亮起来的。

[10:17]  Speaker 1

кало, касается на образец.

卡洛，涉及样本。

[10:19]  Speaker 1

Вот

Вот

[10:20]  Speaker 1

таким образом мы заставляем лучи

这样我们就使光线……

[10:23]  Speaker 1

отразиться от образца и обратно выйти в прибор.

从样品表面反射并返回仪器。

[10:26]  Speaker 1

Вот такая у нас есть приставка отражения.

我们有这样的反射前缀。

[10:29]  Speaker 1

Пока вот так работает, я вам покажу.

先这样操作，我给你们演示一下。

[10:33]  Speaker 1

Всё, берём.

好了，我们拿。

[10:46]  Speaker 1

Что у нас здесь ещё?

我们这里还有什么？

[11:02]  Speaker 1

У нас ещё есть

我们还有……

[11:04]  Speaker 1

специальная...

特殊的……

[11:18]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[11:21]  Speaker 1

Вот это поляризатор.

这就是偏振器。

[11:23]  Speaker 1

То есть он сделан из оранжевого материала.

也就是说，它是用橙色材料制成的。

[11:26]  Speaker 1

Это оранжевый материал, который прозрачен для инфракрасного излучения.

这是一种对红外辐射透明的橙色材料。

[11:31]  Speaker 1

А с этой стороны он серый, серебристый,

而这一边是灰色的，银灰色的，

[11:34]  Speaker 1

потому что на него

因为对他……

[11:36]  Speaker 1

нанесены полоски металлические.

贴上了金属条。

[11:37]  Speaker 1

То есть это металлическое покрытие,

也就是说，这是一种金属涂层，

[11:40]  Speaker 1

и если вы будете пропускать свет, то свет поляризуется

如果让光通过，那么光就会被偏振。

[11:44]  Speaker 1

.

。

[11:44]  Speaker 1

Значит, а кто-то из

那么，还有谁……

[11:46]  Speaker 1

, не знаю, сотрудников, студентов много лет назад пальчиком потрогал,

，不知道，员工、学生，很多年前用手指摸了一下，

[11:50]  Speaker 1

а потом свой палец старательно стёр.

然后又小心翼翼地擦掉了自己的手指。

[11:53]  Speaker 1

То есть фактически, видите, он как бы, ну,

也就是说，实际上，您看，他算是，嗯，

[11:55]  Speaker 1

испортил весь поляризатор.

损坏了整个偏振器。

[11:57]  Speaker 1

То есть

也就是说，

[11:58]  Speaker 1

все оптические детали нужно брать всегда аккуратно за

所有光学部件都必须始终小心地拿在……上。

[12:02]  Speaker 1

держатели

支架

[12:04]  Speaker 1

.

。

[12:04]  Speaker 1

Вот здесь,

就在这里，

[12:06]  Speaker 1

здесь как бы

这里算是……

[12:09]  Speaker 1

тоже эта тонкая плёнка.

也是这层薄膜。

[12:10]  Speaker 1

Здесь кто-то смог эту плёнку проткнуть, не знаю зачем.

这里有人把这层薄膜戳破了，不知道为什么。

[12:14]  Speaker 1

Тоже испортили,

也弄坏了，

[12:15]  Speaker 1

да.

是的。

[12:16]  Speaker 1

То есть я показываю.

也就是说，我来展示。

[12:17]  Speaker 1

Ну вот так.

嗯，就这样。

[12:18]  Speaker 1

Сейчас смотрим дальше

现在我们继续看。

[12:19]  Speaker 1

.

。

[12:20]  Speaker 1

Здесь что у нас?

这里有什么？

[12:21]  Speaker 1

Здесь сейчас ничего нет.

这里现在什么都没有。

[12:32]  Speaker 1

Сейчас покажу.

现在我来展示一下。

[12:32]  Speaker 1

Так, всё?

好了，都好吗？

[12:33]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[12:33]  Speaker 1

Нет, не всё.

不，不是全部。

[12:36]  Speaker 1

Н

Н

[12:37]  Speaker 1

у, мы ждём, да?

呃，我们在等，对吧？

[12:38]  Speaker 1

Пока...

暂时……

[13:11]  Speaker 1

Это тоже очень старый, испорченный.

这也非常古老，而且损坏了。

[13:13]  Speaker 1

Он сделан тоже на таком же красном материале.

它也是用同样的红色材料制成的。

[13:16]  Speaker 1

Вот кто-то его совсем поцарапал, не знаю зачем.

有人把它的整个表面都刮花了，不知道为什么。

[13:19]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[13:20]  Speaker 1

А

啊。

[13:21]  Speaker 1

этот сделан на

这个是在……做的。

[13:25]  Speaker 1

полимере, и он поэтому серебристый с двух сторон

聚合物，因此它两面都是银色的。

[13:28]  Speaker 1

.

。

[13:28]  Speaker 1

То есть с этой стороны серебристый и с этой серебристый.

也就是说，这一侧是银色的，这一侧也是银色的。

[13:32]  Speaker 1

Вот он используется для

它用于……

[13:35]  Speaker 1

дальнего диапазона.

远程范围。

[13:36]  Speaker 1

Здесь написано

这里写着

[13:37]  Speaker 1

«поляризатор», решётка, да, и «фторопласт».

“偏振器”、光栅，对，还有“聚四氟乙烯”。

[13:41]  Speaker 1

Вот эти предметы — это поляризаторы.

这些物体是偏振器。

[13:44]  Speaker 1

И пока мы смотрели поляризатор, у нас произошла юстировка, и мы здесь нажимаем

当我们观察偏振器时，发生了调校，然后我们在这里按下……

[13:51]  Speaker 1

вот сохранение этой положения

就是保持这个位置

[13:53]  Speaker 1

вот так юстировки.

像这样进行调校。

[13:54]  Speaker 1

Всё.

结束。

[13:55]  Speaker 1

То есть мы отюстировали прибор.

也就是说，我们已经校准了仪器。

[14:12]  Speaker 1

Что мы делаем дальше?

我们接下来做什么？

[14:16]  Speaker 1

То есть вот наше первое упражнение

也就是说，这是我们的第一个练习。

[14:18]  Speaker 1

.

。

[14:18]  Speaker 1

Я прибор включила, я показала вам, где что стоит, да.

我打开了仪器，也给你们指了指各个部件的位置，对吧。

[14:23]  Speaker 1

Охлаждение уже до вас включила.

我已经为您打开了空调。

[14:26]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[14:27]  Speaker 1

И

而且

[14:27]  Speaker 1

, значит,

，也就是说，

[14:28]  Speaker 1

юстировку мы сделали, а командами мы будем сейчас пользоваться, когда мы будем работать.

我们已经完成了调校，现在工作时会使用这些团队。

[14:35]  Speaker 1

То есть вот первое упражнение.

也就是说，这是第一个练习。

[14:38]  Speaker 1

Смотрим второе.

我们来看第二个。

[14:41]  Speaker 1

Значит, если хотите, читайте.

那么，如果你们愿意，就继续读吧。

[14:44]  Speaker 1

Что мы здесь делаем?

我们在这里做什么？

[14:45]  Speaker 1

Мы будем

我们将

[14:47]  Speaker 1

регистрировать только фоновые спектры, пока образцы никакие ставить не будем.

只记录背景光谱，暂时先不放置任何样品。

[14:52]  Speaker 1

Мы будем менять предел разрешения.

我们将改变分辨率限制。

[14:56]  Speaker 1

То есть мы заходим вот сюда,

也就是说，我们从这里进去，

[14:59]  Speaker 1

значит, смотрим вот в этой второй закладочке.

那么，我们来看一下这个第二个书签。

[15:01]  Speaker 1

У нас предел разрешения.

我们有分辨率极限。

[15:03]  Speaker 1

Сейчас стоит 4 аппаратных сантиметра

现在是4厘米。

[15:07]  Speaker 1

.

。

[15:08]  Speaker 1

Вот число сканов мы не меняем, 6

扫描次数我们不变，还是6次。

[15:11]  Speaker 1

мы оставляем

我们留下

[15:13]  Speaker 1

.

。

[15:13]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[15:13]  Speaker 1

И мы с вами смотрим, просто стараемся запомнить, что при этом

我们大家一起看，尽量记住，在这种情况下……

[15:25]  Speaker 1

...

……

[15:25]  Speaker 1

что при этом нам предлагает прибор.

仪器同时为我们提供了什么。

[15:26]  Speaker 1

Он предлагает поставить диафрагму

他建议安装一个隔膜。

[15:29]  Speaker 1

10 мм.

10毫米。

[15:31]  Speaker 1

Да.

是的。

[15:31]  Speaker 1

Что он нам ещё

他还要给我们什么？

[15:32]  Speaker 1

предлагает

提议

[15:34]  Speaker 1

?

?

[15:34]  Speaker 1

Он нам предлагает

他向我们提议

[15:38]  Speaker 1

зеркало двигать double, то есть с двух сторон от серединки.

镜子要双面移动，也就是说从中间两侧移动。

[15:42]  Speaker 1

Мы движем в одну сторону зеркало и в другую возвращается.

我们朝一个方向移动镜子，然后它又朝另一个方向返回。

[15:48]  Speaker 1

Что ещё нам предлагает прибор

仪器还为我们提供了什么？

[15:50]  Speaker 1

?

?

[15:50]  Speaker 1

Ну, здесь он нам предлагает

嗯，这里他向我们提出……

[15:53]  Speaker 1

...

……

[15:53]  Speaker 1

вот он нам предлагает какую-то функцию аподизации.

他向我们提出了某种消解功能。

[15:56]  Speaker 1

Он сам предлагает

他主动提出。

[15:58]  Speaker 1

, да.

，是的。

[15:58]  Speaker 1

То есть здесь уже вот программа сначала что-то предлагает.

也就是说，这里程序一开始就已经提供了一些东西。

[16:04]  Speaker 1

Программа предлагает

该程序提供

[16:05]  Speaker 1

здесь

这里

[16:06]  Speaker 1

вот коэффициент дополнения нулями

这是用零补齐的系数。

[16:10]  Speaker 1

сделать.

做。

[16:10]  Speaker 1

То есть вот эти вот позиции

也就是说，就是这些位置。

[16:13]  Speaker 1

, они

，他们

[16:14]  Speaker 1

как бы...

怎么说呢……

[16:28]  Speaker 1

Мы делаем здесь...

我们在这里做……

[16:29]  Speaker 1

сейчас я вспомню, как это делается.

我现在想起来是怎么做的。

[16:33]  Speaker 1

Так, значит, теперь мы

那么，也就是说，现在我们……

[16:36]  Speaker 1

...

……

[16:36]  Speaker 1

это старый прибор, и мы делаем

这是一台旧仪器，我们正在做

[16:38]  Speaker 1

папки, папки, папки.

文件夹，文件夹，文件夹。

[16:40]  Speaker 1

Ух ты.

哇。

[16:43]  Speaker 1

А, я уже забыла, как это делается.

啊，我已经忘了这是怎么做了。

[16:45]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[16:45]  Speaker 1

Так,

好，

[16:46]  Speaker 1

my document

我的文档

[16:47]  Speaker 1

s, my documents.

S，我的文档。

[16:48]  Speaker 1

Вот сюда.

到这儿。

[16:50]  Speaker 1

Не так.

不是这样。

[16:51]  Speaker 1

Значит, мы хотим где-то сделать папку

也就是说，我们想在某个地方创建一个文件夹。

[16:54]  Speaker 1

любую.

任何。

[16:57]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[16:57]  Speaker 1

Возможно, здесь, наверное, my computer.

可能是这里，大概是“我的电脑”。

[17:03]  Speaker 1

Значит, диск C.

那么，C盘。

[17:07]  Speaker 1

Ну, давайте попробуем сюда.

嗯，我们试试放这里。

[17:10]  Speaker 1

Вот

Вот

[17:11]  Speaker 1

.

。

[17:11]  Speaker 1

Это мой компьютер.

这是我的电脑。

[17:13]  Speaker 1

Так.

好。

[17:14]  Speaker 1

Значит, у нас ещё сейчас есть диск C.

也就是说，我们现在还有 C 盘。

[17:19]  Speaker 1

Значит...

那么……

[17:22]  Speaker 1

Ну, давайте мы сделаем...

嗯，那我们来做……

[17:23]  Speaker 1

я вот сюда вот в эту папку

我就放到这里的这个文件夹里。

[17:26]  Speaker 1

буду заносить.

我会拿来。

[17:27]  Speaker 1

Если у меня что-то

如果我有什么……

[17:28]  Speaker 1

получится

会成功。

[17:30]  Speaker 1

или нет.

还是没有。

[17:31]  Speaker 1

Я прошу прощения, у меня уже новый тоже компьютер, я с этим...

对不起，我已经换了一台电脑，我用这个……

[17:36]  Speaker 1

Так, сейчас мы когда-нибудь найдём.

好，现在我们总有一天会找到的。

[17:38]  Speaker 1

Вот это не то.

这不是那个。

[17:40]  Speaker 1

Нам нужно перейти в диск D.

我们需要切换到D盘。

[17:42]  Speaker 1

Поэтому нужно computer.

所以需要电脑。

[17:45]  Speaker 1

Ещё один компьютер.

还有一台电脑。

[17:48]  Speaker 1

А почему нет третьего?

那为什么没有第三个？

[17:50]  Speaker 1

Я ищу папку D.

我在找 D 文件夹。

[17:53]  Speaker 1

Я не вижу папку D.

我看不到 D 文件夹。

[17:55]  Speaker 1

Вот есть какие-то ещё.

还有其他的。

[18:03]  Speaker 1

Вот это.

就是这个。

[18:05]  Speaker 1

Вот есть.

有。

[18:06]  Speaker 1

А, все не дают.

啊，大家都不同意。

[18:11]  Speaker 1

Ну ладно.

好吧。

[18:13]  Speaker 1

My computer.

我的电脑。

[18:14]  Speaker 1

My documents.

我的文档。

[18:15]  Speaker 1

My documents.

我的文档。

[18:16]  Speaker 1

Вот так.

就是这样。

[18:17]  Speaker 1

О'кей.

好的。

[18:18]  Speaker 1

My documents.

我的文档。

[18:20]  Speaker 1

То есть здесь внизу вот это делимся

也就是说，这里下面这个要除。

[18:23]  Speaker 1

.

。

[18:24]  Speaker 1

Желаем

我们祝愿

[18:25]  Speaker 1

.

。

[18:29]  Speaker 1

Так.

好。

[18:30]  Speaker 1

Здесь мы сделаем.

我们在这里做。

[18:32]  Speaker 1

То есть я тогда вам вот здесь в моих документах делаю файлы

也就是说，我当时在这里，在我的文档里给你们创建文件。

[18:36]  Speaker 1

на gist.

在 gist 上。

[18:43]  Speaker 1

Так, сейчас.

好，现在。

[18:43]  Speaker 1

О'кей.

好的。

[18:44]  Speaker 1

Попробуем сюда.

试试这里。

[18:45]  Speaker 1

Значит, сделали папку.

也就是说，创建了一个文件夹。

[18:47]  Speaker 1

Это будет ваша папка.

这将是您的文件夹。

[18:49]  Speaker 1

И попробуем с ней работать.

我们试着用它来操作一下。

[18:56]  Speaker 1

Что мы делаем дальше?

我们接下来做什么？

[18:58]  Speaker 1

Мы сейчас

我们现在

[18:59]  Speaker 1

тот спектр, который

那个光谱，它……

[19:01]  Speaker 1

будем получать

我们将收到

[19:03]  Speaker 1

, мы его записываем

，我们把它记下来。

[19:05]  Speaker 1

, значит, записываем название

，也就是说，记下名称。

[19:07]  Speaker 1

файла вот сюда.

文件放这里。

[19:09]  Speaker 1

А вот

而这个……

[19:11]  Speaker 1

куда мы его будем записывать, сейчас попробуем найти.

我们要把它记录到哪里，现在我们试着找找。

[19:17]  Speaker 1

Название файла и

文件名和

[19:19]  Speaker 1

...

……

[19:24]  Speaker 1

My documents.

我的文档。

[19:25]  Speaker 1

My documents или document

我的文档，或者 document

[19:26]  Speaker 1

s.

s。

[19:27]  Speaker 1

My documents.

我的文档。

[19:28]  Speaker 1

Здесь вот.

就在这里。

[19:30]  Speaker 1

Так.

好。

[19:31]  Speaker 1

Ещё давайте сюда.

还请放到这里。

[19:34]  Speaker 1

My document

我的文档

[19:35]  Speaker 1

s.

s。

[19:37]  Speaker 1

Так.

好。

[19:39]  Speaker 1

Ну, давайте так.

嗯，那就这样吧。

[19:42]  Speaker 1

Значит, здесь есть C options.

也就是说，这里有 C 选项。

[19:45]  Speaker 1

Это какой файл?

这是什么文件？

[19:53]  Speaker 1

Прошу прощения,

对不起，

[19:54]  Speaker 1

а что это?

这是什么？

[19:58]  Speaker 1

Preset inst

Preset inst

[20:00]  Speaker 1

all us

我们所有人

[20:01]  Speaker 1

ers.

ers。

[20:03]  Speaker 1

Тут куда-то папка одна пропала.

这里有个文件夹不知怎么不见了。

[20:05]  Speaker 1

Я найти не могу.

我找不到。

[20:10]  Speaker 1

О'кей.

好的。

[20:10]  Speaker 1

Тогда я сейчас

那我现在……

[20:11]  Speaker 1

...

……

[20:11]  Speaker 1

если я потом не найду её на компьютере...

如果我之后在电脑上找不到它……

[20:14]  Speaker 1

А, тут тоже как-то не то.

啊，这里好像也不对。

[20:18]  Speaker 1

Э

Э

[20:19]  Speaker 1

того нету.

那个没有。

[20:23]  Speaker 1

Фух, что за рифт теперь появился?

呼，现在怎么出现了断层？

[20:27]  Speaker 1

Куда я в то?

我那时候去哪儿了？

[20:28]  Speaker 1

Прошу прощения.

对不起。

[20:31]  Speaker 1

Я пытаюсь найти

我正在找

[20:33]  Speaker 1

про документы, а тут я их не вижу.

关于文件，可我在这里看不到它们。

[20:38]  Speaker 1

Ещё один.

另一个。

[20:43]  Speaker 1

Ну, вроде бы вот здесь попробуем.

嗯，好像是在这里试试。

[20:46]  Speaker 1

Вот так.

就是这样。

[20:46]  Speaker 1

Если

如果

[20:47]  Speaker 1

я потом найду вам её в телескопировании.

我之后会在缩微胶片上给你们找到它。

[20:51]  Speaker 1

То есть это то место, куда он будет сохранять

也就是说，这是他会保存到的地方

[20:54]  Speaker 1

.

。

[20:54]  Speaker 1

А название файла...

那文件名……

[20:56]  Speaker 1

вот название файла мы будем писать

我们来写一下文件名。

[21:00]  Speaker 1

по вот этим вот названиям.

根据这些名称。

[21:02]  Speaker 1

То есть что у нас есть?

也就是说，我们有什么？

[21:04]  Speaker 1

Мы будем писать

我们将写。

[21:06]  Speaker 1

, что мы регистрируем

我们记录的是

[21:09]  Speaker 1

фон

背景

[21:10]  Speaker 1

.

。

[21:10]  Speaker 1

BG — это фон, background, да.

BG 是背景，background，对。

[21:13]  Speaker 1

То есть вот мы тип, да.

也就是说，我们算是，对吧。

[21:16]  Speaker 1

Дальше что мы пишем?

接下来我们写什么？

[21:17]  Speaker 1

Дальше мы пишем сразу можно, да,

接下来我们可以直接写，对。

[21:20]  Speaker 1

то разрешение, которое у нас здесь есть.

我们这里有的那个分辨率。

[21:23]  Speaker 1

Разрешение у нас 4.

我们的分辨率是4。

[21:26]  Speaker 1

Дальше мы пишем число сканирования.

接下来我们写扫描次数。

[21:29]  Speaker 1

Вот это вот

就是这个。

[21:31]  Speaker 1

число шестёрок, число сканирования.

六的数量，扫描的数量。

[21:33]  Speaker 1

Мы пишем

我们写。

[21:34]  Speaker 1

sc

sc

[21:35]  Speaker 1

ans

答案

[21:36]  Speaker 1

6.

6。

[21:38]  Speaker 1

Что ещё мы пишем в названии?

标题里我们还写什么？

[21:40]  Speaker 1

Мы пишем ту диафрагму, которую нам даёт прибор.

我们写的是仪器给我们的那个光阑。

[21:43]  Speaker 1

Мы смотрим сюда

我们看这里。

[21:45]  Speaker 1

и видим, что здесь диафрагма 10 мм.

我们看到，这里的隔膜是10毫米。

[21:48]  Speaker 1

И мы её вот здесь записываем дальше букв D

我们在这里继续记下它，字母 D。

[21:52]  Speaker 1

и пишем 10.

然后写10。

[21:53]  Speaker 1

Это та диафрагма, которая есть.

这就是现有的那个隔膜。

[21:57]  Speaker 1

Дальше мы пишем вот этот вот способ сбора данных.

接下来我们写一下这种数据收集方法。

[22:01]  Speaker 1

То есть мы смотрим,

也就是说，我们看，

[22:02]  Speaker 1

как у нас здесь

我们这里怎么样？

[22:05]  Speaker 1

вот собираются данные, как у нас движется зеркало double-sided.

这里正在收集数据，了解双面镜是如何移动的。

[22:10]  Speaker 1

Поэтому мы пишем две буквы.

所以我们写两个字母。

[22:12]  Speaker 1

Мы пишем вот так

我们这样写。

[22:14]  Speaker 1

.

。

[22:14]  Speaker 1

Мы пишем

我们写。

[22:15]  Speaker 1

double и

double 和

[22:16]  Speaker 1

sided.

一侧的。

[22:17]  Speaker 1

Вот это мы пишем,

这个我们写下来，

[22:19]  Speaker 1

значит, способ сбора данных.

也就是说，数据收集方法。

[22:22]  Speaker 1

До того мы пишем способ корректировки фазы

在此之前，我们写下相位校正方法。

[22:25]  Speaker 1

.

。

[22:25]  Speaker 1

То есть что это такое

也就是说，这是什么？

[22:27]  Speaker 1

?

?

[22:28]  Speaker 1

Мы вот здесь пишем,

我们在这里写，

[22:30]  Speaker 1

значит, вот

也就是说，就是这样。

[22:33]  Speaker 1

здесь пишем вот это слово power spectrum.

这里写上这个单词：功率谱。

[22:37]  Speaker 1

Значит, тогда мы как пишем?

那么，我们该怎么写呢？

[22:38]  Speaker 1

Значит, я сделаю, чтобы какое-то разделение было, и напишу вот так PS.

那么，我会做一些区分，然后像这样写 PS。

[22:46]  Speaker 1

И дайте мне ручку, пожалуйста.

请给我一支笔。

[22:48]  Speaker 1

Ага, здесь мы напишем.

嗯，我们在这里写。

[22:49]  Speaker 1

То есть мы здесь фактически пишем

也就是说，我们这里实际上是在写……

[22:52]  Speaker 1

...

……

[22:52]  Speaker 1

здесь

这里

[22:54]  Speaker 1

пишем power spectrum.

写功率谱。

[22:57]  Speaker 1

Вот так.

就是这样。

[22:58]  Speaker 1

Я потом вам добавлю

我之后再加给你们。

[22:59]  Speaker 1

.

。

[23:00]  Speaker 1

Это мы пишем

这是我们写的。

[23:01]  Speaker 1

PS, да.

PS，对。

[23:02]  Speaker 1

Дальше мы пишем

接下来我们写。

[23:04]  Speaker 1

функция аподизации

阿波迪齐化功能

[23:06]  Speaker 1

.

。

[23:06]  Speaker 1

То есть мы смотрим, какая здесь вот эта вот функция аподизации.

也就是说，我们来看看这里的这个函数是什么样的消歧函数。

[23:12]  Speaker 1

Мы можем написать BH

我们可以写成 BH。

[23:15]  Speaker 1

3T.

3T。

[23:16]  Speaker 1

Вот первая, да, первая буква.

这是第一个，对，第一个字母。

[23:18]  Speaker 1

Пишем вот так.

这样写。

[23:21]  Speaker 1

Blackman Harris

布莱克曼·哈里斯

[23:23]  Speaker 1

3

3

[23:24]  Speaker 1

.

。

[23:24]  Speaker 1

Вот так, да.

就这样，对。

[23:25]  Speaker 1

Это мы написали.

这是我们写的。

[23:27]  Speaker 1

Что мы ещё здесь пишем?

我们这里还写什么？

[23:28]  Speaker 1

И вот эту вот величину заполнения нулями.

以及这个用零填充的数值。

[23:31]  Speaker 1

То есть последнее, что мы пишем, вот эту вот

也就是说，我们最后写的是这个……

[23:34]  Speaker 1

величину ZF.

量 ZF。

[23:37]  Speaker 1

То есть мы

也就是说，我们……

[23:38]  Speaker 1

таким образом

因此

[23:40]  Speaker 1

Z

Z

[23:41]  Speaker 1

F2

F2

[23:42]  Speaker 1

...

……

[23:42]  Speaker 1

мы написали вот всё, что можно менять.

我们把所有可以修改的地方都写出来了。

[23:45]  Speaker 1

Вот эти величины мы можем изменить

这些量我们可以改变。

[23:48]  Speaker 1

, и тогда у нас получится другой спектр, да.

，那样我们就会得到另一组光谱，对。

[23:51]  Speaker 1

Вот мы их записали.

我们已经把它们录下来了。

[23:54]  Speaker 1

Третье — мы делаем регистрацию фонового спектра.

第三，我们对背景光谱进行记录。

[23:57]  Speaker 1

То есть мы возвращаемся

也就是说，我们又回到了……

[23:59]  Speaker 1

в первую страничку и просто нажимаем background single shimmer.

到第一页，然后直接点击“背景单色渐变”。

[24:04]  Speaker 1

Так.

好。

[24:05]  Speaker 1

Когда мы нажмём, вы можете посмотреть, что здесь внизу

当我们点击时，你们可以看到这里下方……

[24:09]  Speaker 1

что происходит, да, зелёным.

发生了什么，对，绿色的。

[24:11]  Speaker 1

Вот смотрите, я нажимаю, и вот здесь что-то

您看，我点击一下，这里出现了一些东西。

[24:14]  Speaker 1

он пишет, что он делает, да.

他写道，他在做什么，对。

[24:17]  Speaker 1

Он сначала

他首先

[24:18]  Speaker 1

подбирает усиление сигнала,

选择信号放大倍数，

[24:21]  Speaker 1

а потом начинает сканировать.

然后开始扫描。

[24:23]  Speaker 1

Пять.

五。

[24:24]  Speaker 1

Вот шесть сканирований прошло

六次扫描已经完成了。

[24:26]  Speaker 1

.

。

[24:26]  Speaker 1

После этого он обрабатывает все результаты

之后，他会处理所有结果。

[24:29]  Speaker 1

.

。

[24:29]  Speaker 1

И вот теперь что мы можем делать

那么现在我们能做什么呢？

[24:32]  Speaker 1

?

?

[24:32]  Speaker 1

Если мы здесь нажмём теперь сохранить этот фон, да, вот мы его сохранили,

如果我们现在在这里点击保存这个背景，对，我们已经保存好了，

[24:37]  Speaker 1

он у нас появится

他会在我们这里出现。

[24:39]  Speaker 1

вот здесь

就在这里

[24:40]  Speaker 1

на экране.

在屏幕上。

[24:42]  Speaker 1

То есть что мы здесь видим с вами?

也就是说，我们在这里看到了什么？

[24:50]  Speaker 1

Мы видим

我们看到

[24:51]  Speaker 1

фоновый спектр вот всего среднего инфракрасного диапазона.

整个中红外波段的背景光谱。

[24:56]  Speaker 1

То есть

也就是说，

[24:57]  Speaker 1

вот я

我……

[25:00]  Speaker 1

...

……

[25:00]  Speaker 1

То есть вот эта линия

也就是说，这条线……

[25:02]  Speaker 1

такая огибающая, она возникает, потому что у нас есть нагретый стержень теплового излучения.

这种包络线之所以出现，是因为我们有一个受热的热辐射杆。

[25:09]  Speaker 1

Вот эти особенности, которые похожи на вот такую-то, ну, грязь или борода, может быть

这些特征，类似于某种……嗯，泥土或者胡须，也许……

[25:15]  Speaker 1

, да, такая длинная борода

，对，这么长的胡子。

[25:18]  Speaker 1

мужская.

男性。

[25:19]  Speaker 1

Вот это

就是这个

[25:20]  Speaker 1

поглощение на

吸收在……

[25:22]  Speaker 1

колебательных

振荡的

[25:24]  Speaker 1

колебаниях молекулы воды.

水分子的振动。

[25:26]  Speaker 1

А вот такие более узкие — это поглощение на

而这种更窄的——这是在……上的吸收。

[25:30]  Speaker 1

колебаниях углекислого газа.

二氧化碳的波动。

[25:32]  Speaker 1

Что мы можем сделать?

我们能做什么？

[25:34]  Speaker 1

Мы можем здесь, если нужно

如果需要的话，我们可以在这里。

[25:36]  Speaker 1

, сделать выделение

，进行突出显示

[25:38]  Speaker 1

.

。

[25:38]  Speaker 1

Так вот.

就是这样。

[25:41]  Speaker 1

Вот посмотрите.

您看。

[25:43]  Speaker 1

Вот

Вот

[25:44]  Speaker 1

здесь вот эту особенность я просто покрупнее вам показала.

这里我只是把这个特点给你们放大一点展示出来。

[25:49]  Speaker 1

Так себя ведёт поглощение на

吸收在……上就是这样进行的。

[25:52]  Speaker 1

валентных колебаниях углекислого газа.

二氧化碳的价键振动。

[25:56]  Speaker 1

Так.

好。

[25:58]  Speaker 1

Всё показываю.

我都展示出来了。

[25:59]  Speaker 1

А вот в этой области, если я выделю

而在这个区域，如果我标出……

[26:03]  Speaker 1

...

……

[26:03]  Speaker 1

Так, да.

好，是的。

[26:11]  Speaker 1

Там, где поглощает молекулу воды,

在吸收水分子的地方，

[26:14]  Speaker 1

молекула воды, она уголковая,

水分子，它是角形的，

[26:16]  Speaker 1

H2O молекула, и поэтому спектр вот такой более

H2O 分子，因此光谱就是这样，更……

[26:21]  Speaker 1

несимметричный, более сложный спектр,

不对称的、更复杂的光谱，

[26:24]  Speaker 1

чем у

用……比……

[26:25]  Speaker 1

линейной молекулы углекислого газа.

二氧化碳的线性分子。

[26:28]  Speaker 1

То есть вот мы можем посмотреть вблизи, и мы можем

也就是说，我们可以近距离观察，而且我们可以……

[26:31]  Speaker 1

посмотреть

看看

[26:33]  Speaker 1

всю картинку.

整张图片。

[26:36]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[26:37]  Speaker 1

То есть вот здесь написано,

也就是说，这里写着，

[26:40]  Speaker 1

как

如何

[26:41]  Speaker 1

прописать один такой фоновый спектр.

设定一个这样的背景光谱。

[26:44]  Speaker 1

Что мы делаем дальше?

我们接下来做什么？

[26:46]  Speaker 1

Мы меняем предел разрешения.

我们改变分辨率的上限。

[26:50]  Speaker 1

У нас было 4

我们有4个。

[26:51]  Speaker 1

, да.

，是的。

[26:52]  Speaker 1

Теперь мы будем делать 2, 1 и 0,5.

现在我们来做2、1和0.5。

[26:56]  Speaker 1

И смотрим, как у нас реагирует прибор.

我们看看仪器有什么反应。

[26:59]  Speaker 1

То есть мы делаем опять измерение

也就是说，我们又进行一次测量。

[27:02]  Speaker 1

.

。

[27:02]  Speaker 1

Опять

Опять

[27:03]  Speaker 1

advanced measurements.

高级测量。

[27:06]  Speaker 1

То, что он здесь загорелся

他在这里着火了。

[27:07]  Speaker 1

жёлтым, это не нужно обращать внимание.

黄色的，这个不需要注意。

[27:09]  Speaker 1

Что-то у него

他身上有些……

[27:11]  Speaker 1

бывает, да, что-то ему не нравится иногда.

有时候，是的，他有时候会不喜欢某些东西。

[27:15]  Speaker 1

Что мы меняем здесь?

我们在这里改什么？

[27:16]  Speaker 1

Мы вот здесь меняем предел разрешения на

我们在这里将分辨率限制改为……

[27:19]  Speaker 1

2.

2。

[27:21]  Speaker 1

Меняем здесь

我们在这里改一下。

[27:22]  Speaker 1

.

。

[27:22]  Speaker 1

И вот здесь мы тоже сразу меняем

在这里我们也会立即更改。

[27:26]  Speaker 1

название.

名称。

[27:27]  Speaker 1

Так.

好。

[27:28]  Speaker 1

Что мы с вами видим?

我们看到了什么？

[27:29]  Speaker 1

Мы видим, что в основной программе

我们看到，在主程序中

[27:31]  Speaker 1

у нас

我们这里

[27:33]  Speaker 1

что загорелось?

着火了什么？

[27:34]  Speaker 1

У нас загорелось вот это вот

我们这里着火了，就是这个……

[27:36]  Speaker 1

размеры

尺寸

[27:38]  Speaker 1

этой круглой диафрагмы или апертуры.

这个圆形光阑或孔径。

[27:41]  Speaker 1

Почему они загорелись?

为什么它们着火了？

[27:42]  Speaker 1

Потому что

因为

[27:44]  Speaker 1

мы хотим, чтобы у нас предел разрешения был равен 2

我们希望分辨率的极限等于2。

[27:48]  Speaker 1

.

。

[27:48]  Speaker 1

И для того, чтобы уменьшить предел разрешения, мы должны уменьшать размеры диафрагмы.

为了降低分辨率极限，我们必须减小光圈的尺寸。

[27:55]  Speaker 1

И вот он вам показывает, что

然后他向你们展示，

[27:57]  Speaker 1

вот при такой диафрагме

用这样的光圈时……

[27:59]  Speaker 1

то, что мы хотим получить, мы не получим.

我们想要得到的，是得不到的。

[28:02]  Speaker 1

Что мы делаем?

我们在做什么？

[28:04]  Speaker 1

Ну, либо вы знаете, как её уменьшить

嗯，要么您知道如何减小它。

[28:07]  Speaker 1

.

。

[28:07]  Speaker 1

Если вы работаете в первый раз, вы просто начинаете потихонечку уменьшать

如果你是第一次操作，就慢慢开始调小。

[28:12]  Speaker 1

.

。

[28:13]  Speaker 1

И видите, он жёлтый, да?

你们看，它是黄色的，对吧？

[28:15]  Speaker 1

9 жёлтый,

9，黄色，

[28:17]  Speaker 1

8

8

[28:18]  Speaker 1

жёлтый,

黄色，

[28:20]  Speaker 1

7 белый, да.

7个白色，对。

[28:21]  Speaker 1

То есть если 7

也就是说，如果7

[28:22]  Speaker 1

диафрагма, то он уже будет

隔膜，那么它就已经会……

[28:25]  Speaker 1

работать так, как мы хотим.

按照我们想要的方式运作。

[28:27]  Speaker 1

И поэтому мы здесь тоже меняем не 10 пишем, а 7.

所以这里我们也不写10，而是写7。

[28:32]  Speaker 1

Вот так, да.

就这样，对。

[28:34]  Speaker 1

Нет, ноль.

不，零。

[28:36]  Speaker 1

7, да, ноль убираем.

7，对，去掉零。

[28:39]  Speaker 1

Разрешение 2

分辨率2

[28:41]  Speaker 1

, диафрагма 7.

，光圈7。

[28:42]  Speaker 1

Всё остальное мы пока оставляем.

其他一切暂时都先保留。

[28:44]  Speaker 1

Так.

好。

[28:46]  Speaker 1

И опять заходим сюда и нажимаем.

然后我们再次进入这里并点击。

[28:50]  Speaker 1

Вот он опять настраивает параметры.

他又在设置参数。

[28:53]  Speaker 1

И теперь видно, что он будет работать немножко медленнее, потому что он зеркало должен дальше подвинуть.

现在可以看到，它会稍微慢一点，因为它还需要再移动一下镜面。

[29:00]  Speaker 1

Да.

是的。

[29:00]  Speaker 1

Вот

Вот

[29:01]  Speaker 1

как будто он начинает

仿佛他开始……

[29:03]  Speaker 1

...

……

[29:03]  Speaker 1

Ну, видно, что медленнее, да.

嗯，看得出来，慢一点，是的。

[29:05]  Speaker 1

1, 2.

1，2。

[29:06]  Speaker 1

Мы даже считать успеваем.

我们甚至还能数数。

[29:10]  Speaker 1

Но всё равно 6 — это немного.

不过，6还是有点少。

[29:12]  Speaker 1

Это всё быстро проходит.

这一切很快就会过去。

[29:15]  Speaker 1

Так.

好。

[29:21]  Speaker 1

И каждый раз, чтобы нам он вышел на экран, мы его

而且每次为了让他出现在屏幕上，我们都把他……

[29:25]  Speaker 1

...

……

[29:25]  Speaker 1

тот, который мы только что прописали...

我们刚刚写好的那个……

[29:27]  Speaker 1

вот это можно не смотреть сюда.

这个可以不用看这里。

[29:28]  Speaker 1

Тот, который мы сейчас прописали, мы его сохраняем.

我们刚才设置的那个，我们会保存下来。

[29:32]  Speaker 1

Нажимаю на кнопку.

我按下按钮。

[29:34]  Speaker 1

Что мы видим?

我们看到了什么？

[29:35]  Speaker 1

У нас диафрагма меньше, поэтому света проходит меньше, и у нас амплитуда меньше стала.

我们的光阑更小，所以通过的光更少，振幅也变小了。

[29:42]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[29:42]  Speaker 1

А вот здесь сейчас что мы увидим?

那么现在我们在这里会看到什么呢？

[29:44]  Speaker 1

Если мы

如果我们

[29:46]  Speaker 1

вот попробуем...

我们试试……

[29:47]  Speaker 1

Про

关于……

[29:49]  Speaker 1

ходите, добрый день.

请进，您好。

[29:52]  Speaker 1

А, понятно.

啊，明白了。

[29:52]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[29:52]  Speaker 1

Ну, мы здесь ничего особенного не видим.

嗯，我们在这里看不出有什么特别的。

[29:54]  Speaker 1

Чуть-чуть другая форма стала, да.

形式稍微变了点，是的。

[29:56]  Speaker 1

Она,

她，

[29:57]  Speaker 1

ну, примерно всё пока то же самое.

嗯，目前大概还都一样。

[30:01]  Speaker 1

Так.

好。

[30:02]  Speaker 1

Что мы делаем дальше?

我们接下来做什么？

[30:03]  Speaker 1

Мы опять

我们又……

[30:05]  Speaker 1

всё открываем

全都打开。

[30:07]  Speaker 1

и делаем

然后我们做。

[30:08]  Speaker 1

, повторяем всё то же самое.

，我们重复同样的事情。

[30:11]  Speaker 1

Мы опять заходим

我们又进去了。

[30:13]  Speaker 1

туда, где мы работаем.

我们工作的地方。

[30:15]  Speaker 1

Дальше мы меняем на 1 обратный сантиметр.

接下来我们换算成每1厘米。

[30:19]  Speaker 1

Мы меняем здесь

我们在这里更改。

[30:22]  Speaker 1

.

。

[30:23]  Speaker 1

А

啊。

[30:23]  Speaker 1

мы меняем здесь

我们在这里更改。

[30:28]  Speaker 1

.

。

[30:28]  Speaker 1

И что она

她是什么？

[30:30]  Speaker 1

делает?

做吗？

[30:30]  Speaker 1

Она, видите, зажигается красная лампочка.

你看，红灯亮了。

[30:33]  Speaker 1

Это значит, что он не хочет так работать совсем.

这意味着他根本不想那样工作。

[30:37]  Speaker 1

То есть он

也就是说，他……

[30:38]  Speaker 1

не хочет двигать зеркало с двух сторон.

不想从两边移动镜子。

[30:41]  Speaker 1

Он хочет зеркало двигать с одной стороны,

他想把镜子从一侧移动，

[30:43]  Speaker 1

да.

是的。

[30:44]  Speaker 1

То есть он вот здесь, в этом месте

也就是说，他在这里，在这个地方。

[30:46]  Speaker 1

просит нам поменять.

让我们改一下。

[30:48]  Speaker 1

Ну, допустим, вот

嗯，比如说，这个……

[30:49]  Speaker 1

на такое мы поменяли.

我们把它改成了这样。

[30:52]  Speaker 1

Он уже согласился работать.

他已经同意工作了。

[30:54]  Speaker 1

Но что значит жёлтая?

但黄色是什么意思？

[30:56]  Speaker 1

Он всё равно просит уменьшить размер диафрагмы.

他还是要求缩小光圈。

[30:59]  Speaker 1

И мы её начинаем просто потихоньку уменьшать, пока здесь не пропадёт.

然后我们就开始慢慢减小它，直到这里消失为止。

[31:04]  Speaker 1

То есть 6 не нравится

也就是说，不喜欢6。

[31:07]  Speaker 1

.

。

[31:09]  Speaker 1

Так, 5.

好，5。

[31:10]  Speaker 1

Вот 5.

这是5。

[31:11]  Speaker 1

Всё хорошо.

一切都好。

[31:13]  Speaker 1

Поэтому мы пишем здесь, что у нас поменялся на 5

所以我们在这里写，它变成了5。

[31:17]  Speaker 1

диафрагма.

隔膜。

[31:20]  Speaker 1

Дальше смотрите.

请继续看。

[31:21]  Speaker 1

Вот здесь

就在这里。

[31:22]  Speaker 1

double-sided с двух сторон двигалось зеркало.

双面……镜子从两边移动。

[31:25]  Speaker 1

Теперь оно движется с одной стороны.

现在它从一侧移动。

[31:27]  Speaker 1

Мы меняем тоже название на S,

我们也把名称改成 S，

[31:31]  Speaker 1

single sided.

单面的。

[31:33]  Speaker 1

Что ещё здесь ему не нравится

他还不喜欢这里什么？

[31:36]  Speaker 1

?

?

[31:36]  Speaker 1

Значит, если он

那么，如果他……

[31:39]  Speaker 1

...

……

[31:39]  Speaker 1

Так.

好。

[31:41]  Speaker 1

Ну, смотрим.

嗯，我们来看看。

[31:41]  Speaker 1

Фурия преобразования, да.

转化的愤怒，是的。

[31:43]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[31:46]  Speaker 1

Если

如果

[31:47]  Speaker 1

он движется с

他从……移动。

[31:49]  Speaker 1

двух сторон, то он делает

两边，那么他就做……

[31:51]  Speaker 1

по интегралу полному фурия преобразования.

关于全积分傅里叶变换。

[31:54]  Speaker 1

Полные.

完整的。

[31:55]  Speaker 1

Если он движется с одной стороны,

如果它从一侧移动，

[31:58]  Speaker 1

то он будет делать фурия преобразование по косинусу отчётной функции.

那么，他会对接报函数进行傅里叶余弦变换。

[32:03]  Speaker 1

Поэтому вот здесь мы должны

所以在这里我们必须

[32:05]  Speaker 1

убрать вот вместо

去掉这个，换成……

[32:08]  Speaker 1

первого слова взять какое-то другое.

第一个词，取另一个词。

[32:12]  Speaker 1

Да, потом ещё раз прочитаете.

对，然后你们再读一遍。

[32:14]  Speaker 1

То есть здесь теперь у нас

也就是说，现在我们这里有……

[32:16]  Speaker 1

как бы зеркало движется с одной стороны.

就好像镜子从一侧移动。

[32:20]  Speaker 1

Но

但是

[32:21]  Speaker 1

для прибора важно вот эту вот центральную точку очень хорошо определить, чтобы понять, где у нас серединка.

对于仪器来说，准确确定这个中心点非常重要，这样才能知道中间位置在哪里。

[32:29]  Speaker 1

И поэтому он прописывает небольшой ещё спектр.

因此，他还开了一个小范围的药。

[32:32]  Speaker 1

Вот он прописывает маленький спектр дополнительно

他额外开了一个小范围的药。

[32:36]  Speaker 1

около

大约

[32:37]  Speaker 1

центра, около центрального положения зеркала.

中心，靠近镜子的中心位置。

[32:40]  Speaker 1

И здесь я просто знаю, что нужно уменьшить предел разрешения.

在这里，我只是知道需要降低分辨率限制。

[32:45]  Speaker 1

Здесь написано 128

这里写着128。

[32:47]  Speaker 1

.

。

[32:48]  Speaker 1

Ну, давайте попробуем.

嗯，我们试试吧。

[32:49]  Speaker 1

Я напишу 50

我会写50。

[32:51]  Speaker 1

.

。

[32:51]  Speaker 1

Ему не нравится.

他不喜欢。

[32:54]  Speaker 1

Я напишу

我会写。

[32:55]  Speaker 1

30

30

[32:56]  Speaker 1

.

。

[32:56]  Speaker 1

Ему не нравится.

他不喜欢。

[32:57]  Speaker 1

Я сейчас начну потихонечку уменьшать

我现在开始慢慢调小。

[33:00]  Speaker 1

.

。

[33:01]  Speaker 1

Так.

好。

[33:02]  Speaker 1

Пока у нас не пропадёт жёлтый цвет.

直到黄色消失为止。

[33:09]  Speaker 1

Потом

然后

[33:13]  Speaker 1

где-то он должен исчезнуть.

在某个地方，它应该消失。

[33:15]  Speaker 1

3.

3。

[33:16]  Speaker 1

О,

哦，

[33:17]  Speaker 1

8.

8。

[33:17]  Speaker 1

Исчезло всё, да.

一切都消失了，是的。

[33:18]  Speaker 1

То есть, если вы не знаете, как работает,

也就是说，如果你不知道它是如何运作的，

[33:22]  Speaker 1

какие числа поставить, вы просто

要填哪些数字，您只要……

[33:24]  Speaker 1

подбираете, как он, пока он не станет белым всё.

你选它，像它这样，直到它变成白色，一切。

[33:27]  Speaker 1

То есть, что мы поменяли

也就是说，我们改变了什么。

[33:29]  Speaker 1

?

?

[33:30]  Speaker 1

Вот здесь мы поменяли.

我们在这里改了。

[33:32]  Speaker 1

Я напишу букву

我会写一个字母。

[33:33]  Speaker 1

M

M

[33:34]  Speaker 1

, потому что мы здесь написали вот это

，因为我们在这里写了这个。

[33:38]  Speaker 1

...

……

[33:39]  Speaker 1

Мы с вами не разбираем, какая функция здесь, как происходит.

我们不会分析这里是什么函数，以及它是如何运作的。

[33:42]  Speaker 1

Вот

Вот

[33:42]  Speaker 1

есть такой метод Mertz, который выбирает нулевую точку.

有一种叫 Mertz 的方法，它会选取零点。

[33:46]  Speaker 1

Вот нам этого достаточно.

这对我们来说已经足够了。

[33:48]  Speaker 1

Просто его назвали

只是给他起了个名字。

[33:49]  Speaker 1

буква M.

字母 M。

[33:50]  Speaker 1

Здесь мы больше ничего не меняли.

这里我们没有再做任何改动。

[33:53]  Speaker 1

То есть, мы

也就是说，我们……

[33:54]  Speaker 1

оставили

留下了

[33:55]  Speaker 1

ту же самую функцию аподизации

同一种“аподизации”功能

[33:58]  Speaker 1

и тот же дополнение нуля.

以及相同的零补码。

[34:00]  Speaker 1

Это мы всё оставили.

这些我们都留下了。

[34:02]  Speaker 1

Поменяли.

换了。

[34:03]  Speaker 1

И, значит, 1

那么，1。

[34:05]  Speaker 1

, 6

，6

[34:06]  Speaker 1

.

。

[34:06]  Speaker 1

Ещё раз

再一次

[34:07]  Speaker 1

делаем то же самое.

我们做同样的事情。

[34:10]  Speaker 1

Не спешим.

不着急。

[34:11]  Speaker 1

Да.

是的。

[34:14]  Speaker 1

То есть, мы уже вот сейчас будет ещё медленнее.

也就是说，我们现在会再慢一点。

[34:17]  Speaker 1

То есть, чем меньше предел разрешения, тем дольше у нас

也就是说，分辨率极限越小，我们的时间就越长。

[34:22]  Speaker 1

движется зеркало.

镜子在移动。

[34:23]  Speaker 1

Дальше и

接下来，还有……

[34:24]  Speaker 1

дольше

更长

[34:26]  Speaker 1

.

。

[34:26]  Speaker 1

1

1

[34:28]  Speaker 1

.

。

[34:28]  Speaker 1

С первым совсем долго ждём, пока он от шести досчитает.

第一个要等很久，等他数到六。

[34:32]  Speaker 1

То есть, здесь видно вот что происходит внутри прибора.

也就是说，这里可以看到仪器内部发生了什么。

[34:38]  Speaker 1

Что он делает.

他在做什么。

[34:53]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[34:54]  Speaker 1

И я опять сохраняю, чтобы увидеть на экране.

我又保存一次，以便在屏幕上查看。

[35:00]  Speaker 1

Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь получилось.

嗯，我们来看看这里得到了什么。

[35:03]  Speaker 1

Он зелёный.

它是绿色的。

[35:08]  Speaker 1

Вот смотрите.

您看。

[35:10]  Speaker 1

Вот здесь уже видно становится

这里已经看得出来了。

[35:12]  Speaker 1

.

。

[35:12]  Speaker 1

Сейчас смотрим.

现在我们来看。

[35:16]  Speaker 1

Вот я их наложила друг на дружку,

我把它们一个叠在一个上面，

[35:19]  Speaker 1

спектры

光谱

[35:20]  Speaker 1

.

。

[35:20]  Speaker 1

И что я сделала?

那我做了什么？

[35:21]  Speaker 1

И сейчас я их поближе вот так покажу вам.

现在我这样给你们近距离看一下。

[35:27]  Speaker 1

Вот смотрите.

您看。

[35:29]  Speaker 1

Пока у нас разрешение плохое.

目前我们的分辨率不好。

[35:32]  Speaker 1

То есть, вот здесь что?

也就是说，这里是什么？

[35:33]  Speaker 1

Здесь 4.

这里是4。

[35:34]  Speaker 1

Ну, давайте так.

嗯，那就这样吧。

[35:35]  Speaker 1

Здесь 4 обратных сантиметра и 2 обратных сантиметра.

这里有4个反向厘米和2个反向厘米。

[35:40]  Speaker 1

Это слишком много

这太多了。

[35:42]  Speaker 1

.

。

[35:42]  Speaker 1

Когда мы разрешение уменьшили до 1 обратного сантиметра, это зелёный спектр,

当我们把分辨率降低到1厘米⁻¹时，这是绿色光谱，

[35:48]  Speaker 1

то мы видим, что у нас появляются линии, которые мы раньше не видели.

那么我们看到，出现了之前没有看到的线条。

[35:52]  Speaker 1

То есть, мы раньше их не могли увидеть, они просто вот так вот

也就是说，我们以前看不到它们，它们只是就这样……

[35:56]  Speaker 1

усреднялись и смазывались

被平均化和模糊化了

[35:58]  Speaker 1

.

。

[35:58]  Speaker 1

А теперь у нас появились вот такие красивые, хорошие линии.

现在我们出现了这样漂亮、优美的线条。

[36:03]  Speaker 1

Так.

好。

[36:04]  Speaker 1

В

В

[36:04]  Speaker 1

от как бы

好像……

[36:07]  Speaker 1

...

……

[36:07]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[36:12]  Speaker 1

Вот то, что у нас было.

这就是我们当时的情况。

[36:13]  Speaker 1

Да, вот это.

对，就是这个。

[36:14]  Speaker 1

Вернула.

还了。

[36:15]  Speaker 1

И

И

[36:16]  Speaker 1

мы ещё один спектр пропишем.

我们再写一个谱。

[36:18]  Speaker 1

Значит, что у нас здесь

那么，我们这里有什么？

[36:21]  Speaker 1

?

?

[36:21]  Speaker 1

Последнее — это половинка обратного сантиметра.

最后是半厘米的倒数。

[36:23]  Speaker 1

Это на этом приборе самый маленький предел разрешения.

这是该仪器的最小分辨率。

[36:26]  Speaker 1

Здесь меньше он не будет делать.

他在这里不会做得更少。

[36:30]  Speaker 1

Смотрим.

我们来看。

[36:30]  Speaker 1

Опять делаем то же самое.

我们又做同样的事情。

[36:32]  Speaker 1

Здесь мы пишем, ну, допустим, не 1

这里我们写，嗯，比如说，不是1。

[36:36]  Speaker 1

, а 0,5.

，而0.5。

[36:37]  Speaker 1

Там без точки я напишу, да.

那里没有句号，我会写上，对。

[36:40]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[36:41]  Speaker 1

Он пока вроде бы не ругается

他暂时好像没骂人。

[36:44]  Speaker 1

никак, да.

没有，是的。

[36:47]  Speaker 1

Но здесь какая может быть особенность

但这里可能有什么特点呢？

[36:50]  Speaker 1

?

?

[36:50]  Speaker 1

Я же здесь поменяла.

我不是在这里改了吗？

[36:51]  Speaker 1

Я здесь ещё не поменяла.

我这里还没改。

[36:54]  Speaker 1

0

0

[36:55]  Speaker 1

,5

，5

[36:56]  Speaker 1

.

。

[36:56]  Speaker 1

Так, прошу прощения.

好，对不起。

[37:02]  Speaker 1

5.

5。

[37:02]  Speaker 1

Так.

好。

[37:03]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[37:04]  Speaker 1

Вот он опять ругается.

他又在骂了。

[37:07]  Speaker 1

Что он?

他什么？

[37:08]  Speaker 1

Здесь он просит ещё поменьше сделать

这里他要求做得再少一点。

[37:12]  Speaker 1

диафрагму.

隔膜。

[37:16]  Speaker 1

Так, 4

好，4。

[37:17]  Speaker 1

, 3,5.

，3.5。

[37:18]  Speaker 1

Ну, 3,5 он разрешил.

嗯，他批准了3.5。

[37:20]  Speaker 1

Хорошо.

好。

[37:23]  Speaker 1

Диафрагма.

隔膜。

[37:27]  Speaker 1

3

3

[37:29]  Speaker 1

, 5.

，5。

[37:29]  Speaker 1

Я

我

[37:30]  Speaker 1

точки не люблю проставить

我不喜欢标点。

[37:32]  Speaker 1

.

。

[37:32]  Speaker 1

Может, как привычка точки ставить.

也许，就像标点的习惯。

[37:35]  Speaker 1

Ой, нет.

哦，不。

[37:36]  Speaker 1

Вот здесь

就在这里。

[37:37]  Speaker 1

3,5.

3.5。

[37:38]  Speaker 1

3,5

3.5

[37:39]  Speaker 1

.

。

[37:40]  Speaker 1

А здесь 6.

而这里是6。

[37:41]  Speaker 1

Прошу прощения.

对不起。

[37:42]  Speaker 1

Это 6.

这是6。

[37:44]  Speaker 1

Так.

好。

[37:44]  Speaker 1

Вот он здесь начинает ругаться.

他在这里开始骂人。

[37:47]  Speaker 1

Здесь ему не нравится такое разрешение.

他不喜欢这里的这种分辨率。

[37:49]  Speaker 1

Давайте поменьше сделаем.

我们少做一点吧。

[37:55]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[37:55]  Speaker 1

4 он согласился, да.

4，他同意了，对。

[37:57]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[37:58]  Speaker 1

То есть, что у нас получается

也就是说，我们得到的是

[38:01]  Speaker 1

?

?

[38:01]  Speaker 1

У нас изменился предел разрешения.

我们的分辨率限制发生了变化。

[38:04]  Speaker 1

У нас изменилась диафрагма.

我们的隔膜改变了。

[38:07]  Speaker 1

И

而且

[38:08]  Speaker 1

здесь у нас ничего не изменилось.

这里什么都没变。

[38:10]  Speaker 1

Вот в этих строчках

就在这些行里。

[38:13]  Speaker 1

осталась тоже коррекция фазы

还剩下相位校正。

[38:15]  Speaker 1

.

。

[38:15]  Speaker 1

Точно та же функция аподизации

正是相同的消歧功能。

[38:18]  Speaker 1

и тоже заполнение нулями.

以及用零填充。

[38:20]  Speaker 1

Только нас прибор попросил вот в дополнительном спектре уменьшить фазовое разрешение.

只有我们的仪器要求在额外的光谱中降低相位分辨率。

[38:26]  Speaker 1

Поэтому можем сделать ещё раз

所以我们可以再做一次。

[38:29]  Speaker 1

.

。

[38:29]  Speaker 1

Нажать

点击

[38:30]  Speaker 1

сюда и прописать ещё один спектр.

到这里，再写一个光谱。

[38:33]  Speaker 1

Вот такой кусок.

就是这么一小块。

[38:37]  Speaker 1

Так.

好。

[38:42]  Speaker 1

Сделаем.

我们来做。

[38:42]  Speaker 1

Так, сейчас успеваем, да, пока.

好，现在还有时间，暂时先这样。

[38:45]  Speaker 1

Второе упражнение.

第二个练习。

[38:48]  Speaker 1

Ну, видно, что он ещё медленнее работает, потому что ещё дальше передвигает зеркало.

嗯，可以看出它工作得更慢，因为它移动镜子的范围更远。

[38:53]  Speaker 1

4

4

[38:54]  Speaker 1

,

，

[38:55]  Speaker 1

4.

4。

[38:59]  Speaker 1

2 раза, 4 раза, 8 раз.

2次，4次，8次。

[39:02]  Speaker 1

Да.

是的。

[39:29]  Speaker 1

Вот он делает фурия преобразование.

他进行“狂怒”转化。

[39:34]  Speaker 1

Делает.

做。

[39:35]  Speaker 1

Фа

фа

[39:35]  Speaker 1

зу корректирует.

祖进行校正。

[39:38]  Speaker 1

Ещё раз сюда.

再回到这里。

[39:40]  Speaker 1

И для того, чтобы увидеть на экране, мы каждый раз нажимаем на сохранение.

为了在屏幕上看到，我们每次都要点击保存。

[39:48]  Speaker 1

Вот он у нас вот

他就在我们这里。

[39:50]  Speaker 1

голубой.

蓝色的。

[39:50]  Speaker 1

Сейчас попробуем на него посмотреть.

现在我们试着看看它。

[39:53]  Speaker 1

Вот на нижние два.

就看下面两个。

[39:57]  Speaker 1

Ну, видно, да?

嗯，看得出来，对吧？

[39:58]  Speaker 1

То есть,

也就是说，

[39:59]  Speaker 1

сейчас мы его как бы...

现在我们算是……

[40:00]  Speaker 1

Я даже не буду двигать.

我甚至都不动。

[40:02]  Speaker 1

Давайте ещё раз сделаю просто

我再做一遍，就……

[40:04]  Speaker 1

покрупнее.

大一点。

[40:07]  Speaker 1

Вот так.

就是这样。

[40:10]  Speaker 1

То есть, что получилось

也就是说，结果是……

[40:12]  Speaker 1

?

?

[40:13]  Speaker 1

Те спектры, которые у нас снимались при плохом разрешении, мы увидели только вот две полосы, как бы огибающие.

我们拍的那些分辨率较低的光谱，只看到了这两条大致呈包络状的谱带。

[40:21]  Speaker 1

А когда мы

而当我们……

[40:22]  Speaker 1

уменьшаем предел разрешения, мы видим, что у нас вот здесь

降低分辨率限制，我们看到这里……

[40:26]  Speaker 1

эти особенности

这些特点

[40:27]  Speaker 1

.

。

[40:28]  Speaker 1

Ну, это линии вот именно поглощения.

嗯，这些正是吸收线。

[40:30]  Speaker 1

Они начинают быть, становятся видимыми, да.

它们开始显现，变得可见，对。

[40:33]  Speaker 1

Здесь она у нас ещё видны ещё лучше

在这里，我们还能更清楚地看到它。

[40:36]  Speaker 1

.

。

[40:36]  Speaker 1

А вот здесь ещё маленький какой-то добавочек, потому что у нас

而这里还有一点小小的补充，因为我们……

[40:40]  Speaker 1

в воздухе летает...

在空中飞舞……

[40:42]  Speaker 1

Ну, у нас два изотопа углерода,

嗯，我们有两种碳同位素，

[40:44]  Speaker 1

и

和

[40:45]  Speaker 1

с каждым изотопом у нас связана молекула углекислого газа.

每个同位素都与一个二氧化碳分子相关联。

[40:49]  Speaker 1

То есть, вот

也就是说，就是这样。

[40:50]  Speaker 1

это пример того, как можно

这是一个可以……的例子。

[40:53]  Speaker 1

в спектре менять, подбирать предел разрешения.

在光谱中进行调整，选择分辨率极限。

[40:57]  Speaker 1

И таким образом мы от как бы

因此，我们从某种意义上……

[40:59]  Speaker 1

неправильного спектра потихонечку переходим к спектру, который нам

不正确的光谱，慢慢过渡到我们所需的光谱。

[41:05]  Speaker 1

как бы настоящий отражает особенности нашего предмета.

如何真实地反映我们研究对象的特点。

[41:09]  Speaker 1

Но я вам показывала, что

但我给你们看过，

[41:11]  Speaker 1

если мы хотим вот этот спектр

如果我们想要这个光谱

[41:14]  Speaker 1

прописать ещё лучше, да, мы должны брать другой прибор, потому что

再写得更好一些，对，我们应该用另一台仪器，因为……

[41:19]  Speaker 1

вот здесь не хватает

这里还缺一些。

[41:21]  Speaker 1

такого разрешения, чтобы хорошо их увидеть правильно.

这种分辨率，才能看清楚它们，正确地……

[41:25]  Speaker 1

Так.

好。

[41:26]  Speaker 1

То есть, вот это

也就是说，就是这个。

[41:27]  Speaker 1

второе упражнение.

第二个练习。

[41:30]  Speaker 1

Что ещё мы можем менять?

我们还能改变什么？

[41:32]  Speaker 1

Значит, вот давайте

那么，我们来……

[41:34]  Speaker 1

теперь

现在

[41:35]  Speaker 1

мы вернёмся сюда

我们会回到这里

[41:37]  Speaker 1

и посмотрим,

我们来看看，

[41:39]  Speaker 1

что ещё мы можем изменить.

我们还能改变什么。

[41:44]  Speaker 1

Что я сделаю?

我会做什么？

[41:45]  Speaker 1

Я сейчас вернусь вот здесь к пределу разрешения 2 обратных сантиметра

我现在回到这里，讲到2厘米⁻¹的分辨率极限。

[41:50]  Speaker 1

и сделаю те

我会做那些

[41:52]  Speaker 1

вот настройки, которые здесь были

这里之前的设置。

[41:55]  Speaker 1

.

。

[41:55]  Speaker 1

То есть, я фактически

也就是说，我实际上……

[41:57]  Speaker 1

...

……

[41:57]  Speaker 1

Что я сейчас сделаю?

我现在要做什么？

[42:01]  Speaker 1

Я вот

我就是……

[42:02]  Speaker 1

...

……

[42:03]  Speaker 1

Сейчас буду сказать.

现在要说。

[42:03]  Speaker 1

Вот этот вот спектр сейчас заново поставлю настройки его, да, вот в розовый.

我现在要把这个频谱的设置重新调成粉色。

[42:09]  Speaker 1

Так.

好。

[42:11]  Speaker 1

И что мы делаем?

那我们做什么？

[42:16]  Speaker 1

Я здесь пишу

我在这里写。

[42:17]  Speaker 1

2

2

[42:18]  Speaker 1

.

。

[42:19]  Speaker 1

Проверяйте меня, да, чтобы я не сбилась

请检查我，好吗？免得我说错。

[42:22]  Speaker 1

.

。

[42:22]  Speaker 1

2

2

[42:23]  Speaker 1

обратных разрешения.

反向许可。

[42:24]  Speaker 1

И здесь я тоже меняю на 2.

这里我也改成2。

[42:29]  Speaker 1

Дальше я иду в оптику.

接下来我要去眼镜店。

[42:31]  Speaker 1

И я смотрю, что там было 7 миллиметров диафрагма.

我看了一下，那里是7毫米的光圈。

[42:35]  Speaker 1

И я её опять здесь меняю на 7.

我又在这里把它改成7。

[42:40]  Speaker 1

Дальше я смотрю.

接下来我来看。

[42:41]  Speaker 1

Здесь был двусторонний способ данных.

这里采用的是双向数据方法。

[42:43]  Speaker 1

Я его возвращаю.

我把它还回去。

[42:46]  Speaker 1

Я его возвращаю вот сюда.

我把他送回这里。

[42:49]  Speaker 1

И

而且

[42:50]  Speaker 1

для него

对他来说

[42:51]  Speaker 1

мы писали здесь power spectrum.

我们在这里写过功率谱。

[42:54]  Speaker 1

Я его тоже возвращаю

我也把它还回去。

[42:56]  Speaker 1

вот здесь

就在这里

[42:59]  Speaker 1

на место.

到地方。

[43:00]  Speaker 1

То есть, что я сделала

也就是说，我做了什么

[43:02]  Speaker 1

?

?

[43:03]  Speaker 1

Я

我

[43:05]  Speaker 1

сделала все настройки, которые соответствовали вот этому розовому

完成了所有与这个粉色相符的设置。

[43:10]  Speaker 1

файлу.

文件。

[43:13]  Speaker 1

Что я делаю дальше?

我接下来做什么？

[43:17]  Speaker 1

Я меняю только функцию аподизации

我只更改阿波迪齐化函数。

[43:21]  Speaker 1

.

。

[43:21]  Speaker 1

То есть, я

也就是说，我……

[43:22]  Speaker 1

не меняю...

不改变……

[43:24]  Speaker 1

Так, а куда он ушёл?

那么，他去哪儿了？

[43:25]  Speaker 1

Эй,

嘿，

[43:26]  Speaker 1

давай-ка возможно...

来吧，也许……

[43:28]  Speaker 1

Так, что

那么，什么？

[43:31]  Speaker 1

?

?

[43:32]  Speaker 1

Не захотел.

不想。

[43:33]  Speaker 1

Подождите.

请稍等。

[43:33]  Speaker 1

А почему так у меня?

那为什么我这里会这样？

[43:35]  Speaker 1

7

7

[43:36]  Speaker 1

.

。

[43:37]  Speaker 1

А, он забыл то, что я сейчас сделала, да.

啊，他忘了我刚才做的那件事，对。

[43:42]  Speaker 1

Он забыл, забыл.

他忘了，忘了。

[43:44]  Speaker 1

Я закрыла окошко, и он опять вернулся на предыдущие настройки.

我关掉了窗口，他又回到了之前的设置。

[43:48]  Speaker 1

Так.

好。

[43:49]  Speaker 1

То есть, сейчас я сделаю настройки вот этого розо

也就是说，现在我会设置这个“розо”。

[43:51]  Speaker 1

вого спектра.

的范围。

[43:53]  Speaker 1

2, 7

2，7

[43:55]  Speaker 1

.

。

[43:55]  Speaker 1

Двусторонний.

双向的。

[43:56]  Speaker 1

Сейчас проверяю.

我现在检查一下。

[43:57]  Speaker 1

Так.

好。

[43:57]  Speaker 1

Power spectrum.

功率谱。

[44:00]  Speaker 1

7

7

[44:02]  Speaker 1

, 2.

，2。

[44:02]  Speaker 1

То есть, вот сейчас вот этот всё соответствует тому, что было.

也就是说，现在这个一切都与原来相符。

[44:05]  Speaker 1

Так.

好。

[44:07]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[44:07]  Speaker 1

Не соответствует.

不符合。

[44:08]  Speaker 1

2.

2。

[44:11]  Speaker 1

Здесь

这里

[44:12]  Speaker 1

7

7

[44:12]  Speaker 1

.

。

[44:14]  Speaker 1

Да.

是的。

[44:15]  Speaker 1

Здесь 7.

这里是7。

[44:17]  Speaker 1

Здесь

这里

[44:18]  Speaker 1

double sided.

双面的。

[44:20]  Speaker 1

Здесь у нас...

这里我们……

[44:22]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[44:22]  Speaker 1

Вот теперь всё.

现在就这些。

[44:23]  Speaker 1

Значит, мы ещё раз сделали то же самое.

也就是说，我们又做了一遍同样的事情。

[44:26]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[44:26]  Speaker 1

И мы теперь будем менять только вот здесь функцию аподизации.

现在我们只在这里改变去噪函数。

[44:30]  Speaker 1

Вот эта функция аподизации.

这就是阿波迪齐化函数。

[44:32]  Speaker 1

Здесь я напишу

我会在这里写。

[44:34]  Speaker 1

box

盒子

[44:35]  Speaker 1

clav.

clav.

[44:37]  Speaker 1

И я её

而我她……

[44:38]  Speaker 1

, значит, вот здесь

，也就是说，就在这里。

[44:40]  Speaker 1

.

。

[44:40]  Speaker 1

Где у нас функция аподизации

我们的阿波迪齐化函数在哪里？

[44:43]  Speaker 1

?

?

[44:43]  Speaker 1

Вот здесь найду её.

我在这里找到她。

[44:45]  Speaker 1

Где-то она должна быть.

它应该在某个地方。

[44:46]  Speaker 1

Вот она у меня спрятана там в самом верху.

它就藏在我那儿最上面。

[44:50]  Speaker 1

Ой, что-то ему не нравится.

哎，他好像不太喜欢。

[44:52]  Speaker 1

Вот что бы ему здесь не нравилось, я не знаю, что ему не нравится.

他在这里到底不喜欢什么，我不知道他不喜欢什么。

[44:56]  Speaker 1

Я вам могу сказать сразу.

我可以马上告诉你们。

[44:57]  Speaker 1

По

По

[44:58]  Speaker 1

тому что

那个……

[45:00]  Speaker 1

, ну, как бы обычно всегда работают с функцией аподизации.

嗯，通常总是使用阿波迪齐化函数。

[45:04]  Speaker 1

То есть, если у вас

也就是说，如果你们……

[45:06]  Speaker 1

функции аподизации нет, у вас вот появляются вот эти как бы

没有阿波迪齐化函数，你们这里开始出现这些所谓的……

[45:10]  Speaker 1

побочные экстремумы

附带极值

[45:12]  Speaker 1

каждый раз.

每次。

[45:13]  Speaker 1

И это плохо

这不好。

[45:15]  Speaker 1

.

。

[45:15]  Speaker 1

А функция аподизации она что делает?

那么，阿波迪齐化函数的作用是什么？

[45:17]  Speaker 1

Она вот так эти побочные экстремумы убирает.

它就这样消除了这些局部极值。

[45:21]  Speaker 1

Да, их как бы не видно становится.

是的，它们好像变得看不见了。

[45:24]  Speaker 1

Поэтому прибор вот он предупреждает, что у вас будут какие-то проблемы

所以这个仪器会提醒您，您可能会遇到一些问题。

[45:28]  Speaker 1

в спектре.

在光谱中。

[45:29]  Speaker 1

Да.

是的。

[45:32]  Speaker 1

Но

但是

[45:33]  Speaker 1

, значит

，也就是说

[45:35]  Speaker 1

...

……

[45:36]  Speaker 1

Ну, вот смотрите.

嗯，您看。

[45:36]  Speaker 1

Здесь поэтому написано,

所以这里写着，

[45:38]  Speaker 1

что вот цвет строчки, да, здесь цвет строчки, он жёлтый по-прежнему, потому что как бы

这一行的颜色，对，这里这一行的颜色仍然是黄色的，因为好像……

[45:44]  Speaker 1

прибору это не очень нравится.

仪器不太喜欢这样。

[45:45]  Speaker 1

То есть, он считает, что мы глупые,

也就是说，他认为我们很愚蠢，

[45:48]  Speaker 1

неразумные.

愚蠢的。

[45:49]  Speaker 1

Мы так работаем.

我们是这样工作的。

[45:51]  Speaker 1

Значит, здесь название

也就是说，这里是名称。

[45:53]  Speaker 1

я всё поменяла.

我都改了。

[45:55]  Speaker 1

Да.

是的。

[45:56]  Speaker 1

И, значит, что мы делаем?

那么，我们该怎么做呢？

[45:58]  Speaker 1

Мы опять регистрируем спектр.

我们再次记录光谱。

[46:00]  Speaker 1

И мы не обращаем внимания на этот жёлтый цвет.

而我们没有注意到这种黄色。

[46:04]  Speaker 1

Да.

是的。

[46:04]  Speaker 1

То есть, мы

也就是说，我们……

[46:05]  Speaker 1

идём сюда.

我们到这边来。

[46:06]  Speaker 1

Мы говорим, что мы всё равно хотим так работать.

我们说，无论如何我们都想这样工作。

[46:22]  Speaker 1

Вот сейчас мы...

现在我们……

[46:23]  Speaker 1

Подождите.

请稍等。

[46:53]  Speaker 1

Так.

好。

[46:53]  Speaker 1

И мы сохраняем.

然后我们保存。

[46:57]  Speaker 1

Чтобы посмотреть.

为了看看。

[46:59]  Speaker 1

Теперь смотрите.

现在请看。

[47:00]  Speaker 1

Я сейчас оставлю...

我现在留下……

[47:02]  Speaker 1

Я вот этот

我就这个……

[47:04]  Speaker 1

уберу с экрана.

我会把它从屏幕上移除。

[47:06]  Speaker 1

Вот убираю.

我把它移开。

[47:07]  Speaker 1

Да, вот красный убираю.

对，我把红色的去掉。

[47:09]  Speaker 1

Я убираю

我收拾。

[47:11]  Speaker 1

вот этот.

这个。

[47:13]  Speaker 1

Ну, я могу оставить.

嗯，我可以留着。

[47:15]  Speaker 1

Я поменяю цвет.

我会换一下颜色。

[47:16]  Speaker 1

Я его сделаю чёрным.

我会把它弄成黑色。

[47:18]  Speaker 1

Вот этот на

这个在……

[47:20]  Speaker 1

...

……

[47:23]  Speaker 1

То есть, что произошло?

也就是说，发生了什么？

[47:27]  Speaker 1

Можно здесь...

可以在这里……

[47:29]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[47:33]  Speaker 1

То есть, что у нас произошло?

也就是说，我们发生了什么？

[47:35]  Speaker 1

Мы можем смотреть в любом месте.

我们可以去任何地方看看。

[47:36]  Speaker 1

Мы можем посмотреть вот,

我们可以看看这个，

[47:39]  Speaker 1

допустим,

假设，

[47:41]  Speaker 1

здесь, да.

这里，对。

[47:50]  Speaker 1

Вот смотрите.

您看。

[47:52]  Speaker 1

Что здесь видно, да?

这里能看到什么，对吧？

[47:54]  Speaker 1

У нас раньше вот эта линия была

我们以前有这条线。

[47:57]  Speaker 1

гладкая.

光滑的。

[47:58]  Speaker 1

На ней вот какие-то вроде были особенности, но мы их

它似乎有一些特殊之处，但我们把它们……

[48:01]  Speaker 1

не различали.

没有区分。

[48:04]  Speaker 1

И у нас предел разрешения плохой.

而且我们的分辨率很差。

[48:07]  Speaker 1

Он не позволяет вот такие вот линии различить.

它无法区分这样的线条。

[48:10]  Speaker 1

Но когда мы

但是当我们……

[48:12]  Speaker 1

отменили функцию аподизации

取消了阿波迪齐化功能

[48:15]  Speaker 1

, а boxcar означает, что нет функции аподизации, то мы видим какие-то вот здесь непонятные

，而 boxcar 表示没有衰减函数，那么我们在这里看到一些不太清楚的……

[48:22]  Speaker 1

дополнительные

额外的

[48:24]  Speaker 1

, как будто полосы.

，就像条纹一样。

[48:26]  Speaker 1

Но это не настоящие полосы.

但这些不是真正的条带。

[48:28]  Speaker 1

Это просто

这很简单。

[48:29]  Speaker 1

вот проявление аппаратной функции.

这是硬件功能的体现。

[48:31]  Speaker 1

То есть, это

也就是说，这是

[48:32]  Speaker 1

ложный сигнал.

误报。

[48:34]  Speaker 1

То есть, здесь никакого сигнала быть не должно.

也就是说，这里不应该有任何信号。

[48:36]  Speaker 1

Здесь должна быть вот такая вот гладкая линия.

这里应该有一条这样的平滑线。

[48:40]  Speaker 1

Сейчас я в другом месте вам покажу

现在我带你们去另一个地方看看。

[48:42]  Speaker 1

.

。

[48:44]  Speaker 1

Вот я возьму

我就拿这个。

[48:45]  Speaker 1

воду.

水。

[48:46]  Speaker 1

Я возьму здесь кусочек, который связан

我会在这里取一小块，它是相连的。

[48:49]  Speaker 1

...

……

[48:49]  Speaker 1

Сейчас мы

现在我们

[48:52]  Speaker 1

...

……

[48:52]  Speaker 1

Который связан с наличием воды.

与水的存在有关。

[48:54]  Speaker 1

Вот это вот вода.

这就是水。

[48:58]  Speaker 1

Это вода.

这是水。

[48:59]  Speaker 1

Вот мы сейчас уберём все лишние спектры.

现在我们把所有多余的谱线都去掉。

[49:02]  Speaker 1

Мы их уберём

我们会把它们移走。

[49:04]  Speaker 1

с экрана.

从屏幕上。

[49:05]  Speaker 1

Просто убираем с экрана.

直接从屏幕上移除。

[49:07]  Speaker 1

И вот у нас

而我们这里……

[49:10]  Speaker 1

розовый и синий спектры.

粉色和蓝色光谱。

[49:11]  Speaker 1

Они сняты

它们被移除。

[49:13]  Speaker 1

при одном пределе разрешения, но разных функций аподизации.

在分辨率相同但退化函数不同的情况下。

[49:18]  Speaker 1

Что здесь вот как бы видно?

这里大概能看到什么？

[49:19]  Speaker 1

Вот такой вот кусочек.

就是这么一小块。

[49:24]  Speaker 1

Вот куда лучше посмотреть.

这个更好看看。

[49:26]  Speaker 1

Сейчас я вам покажу.

现在我给你们看一下。

[49:27]  Speaker 1

Допустим, здесь.

假设，在这里。

[49:33]  Speaker 1

Смотрите, что получается

看看结果如何。

[49:35]  Speaker 1

.

。

[49:36]  Speaker 1

Вот у нас

我们这里……

[49:37]  Speaker 1

по-прежнему как бы...

仍然算是……

[49:38]  Speaker 1

Вот здесь какая-то была полоса

这里有一条带状的东西。

[49:40]  Speaker 1

розовая.

粉红色的。

[49:41]  Speaker 1

Она стала лучше видна, да.

它变得更加清晰了，是的。

[49:44]  Speaker 1

Но около неё рядышком вот что-то ещё лишнее появилось.

但就在它旁边，又多出了些什么。

[49:48]  Speaker 1

То есть, получается, когда мы

也就是说，当我们……

[49:51]  Speaker 1

используем функцию аподизации

我们使用平滑函数。

[49:54]  Speaker 1

, у нас

，我们这里

[49:55]  Speaker 1

немножко шире становится полоса.

带子稍微宽了一点。

[49:57]  Speaker 1

То есть, розовая она шире, чем голубая.

也就是说，粉色的比蓝色的更宽。

[49:59]  Speaker 1

Но у нас вот эти вот побочные дополнительные лишние экстремумы, они исчезают.

但是，我们这些额外的、多余的极值就消失了。

[50:04]  Speaker 1

И вот это можно посмотреть

这个大家可以看一下。

[50:07]  Speaker 1

.

。

[50:07]  Speaker 1

Как бы сейчас мы...

我们现在好像……

[50:10]  Speaker 1

Можно посмотреть в другом месте.

可以看看别的地方。

[50:12]  Speaker 1

Можно где-то ещё здесь посмотреть.

还可以在这里的其他地方看看。

[50:18]  Speaker 1

Какой-то кусочек выделить.

划出某一块。

[50:25]  Speaker 1

Ну вот, допустим, да.

嗯，比如说，是的。

[50:28]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[50:30]  Speaker 1

Это ваше будет домашнее задание, да.

这是你们的作业，对。

[50:32]  Speaker 1

Вы

您

[50:33]  Speaker 1

что сделаете дома?

你们回家后会做什么？

[50:35]  Speaker 1

Вы этот

您这个……

[50:37]  Speaker 1

...

……

[50:37]  Speaker 1

В той программе, которую вы используете, вот этот спектр нарисуете, да.

在您使用的那个程序里，把这个光谱画出来，对吧。

[50:52]  Speaker 1

А когда мы

而当我们……

[50:57]  Speaker 1

...

……

[50:57]  Speaker 1

Значит, вот синий — это нет аподизации.

也就是说，蓝色表示没有阿波迪齐斯。

[50:59]  Speaker 1

Вот это вот ложные экстремумы

这些就是假极值。

[51:01]  Speaker 1

.

。

[51:01]  Speaker 1

А когда мы добавляем функцию аподизации, то у нас вот эти вот ложные экстремумы, они исчезают.

而当我们加入亚波兹化函数时，这些假极值就会消失。

[51:06]  Speaker 1

Здесь у нас получается вот такая вот

这里我们得到了这样的……

[51:09]  Speaker 1

как бы ровная хорошая линия.

像一条平直、漂亮的线。

[51:12]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[51:12]  Speaker 1

То есть,

也就是说，

[51:13]  Speaker 1

вы посмотрите

您看一下。

[51:15]  Speaker 1

ещё раз учебник, посмотрите эти спектры, и вот такой кусочек нарисуете отдельно

再看一遍教材，看看这些光谱，然后把这样的一小段单独画出来。

[51:20]  Speaker 1

.

。

[51:20]  Speaker 1

Можете от всей группы, да.

可以代表整个小组，对。

[51:22]  Speaker 1

Вот один от всех пришлёте

你们把所有东西中的一份寄过来。

[51:26]  Speaker 1

или принесёте на занятие, и мы обсудим, правильно или нет.

或者你们带到课堂上，我们再讨论是否正确。

[51:30]  Speaker 1

Да.

是的。

[51:31]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[51:31]  Speaker 1

Это вот сейчас мы, допустим, вот это мы всё теперь показываем.

比如说，现在我们把这些都展示出来了。

[51:36]  Speaker 1

И вот у нас...

而我们这里……

[51:40]  Speaker 1

Да.

是的。

[51:40]  Speaker 1

То есть, что мы сделали?

也就是说，我们做了什么？

[51:41]  Speaker 1

Мы сначала меняли предел разрешения, а сейчас мы, не меняя предел разрешения,

我们先改变了权限限制，而现在我们不改变权限限制，

[51:48]  Speaker 1

функцию аподизации поменяли.

阿波迪齐化函数被改变了。

[51:52]  Speaker 1

То есть, вот третье упражнение.

也就是说，这是第三个练习。

[51:53]  Speaker 1

На этом всё.

就这些。

[51:56]  Speaker 1

Теперь

现在

[51:57]  Speaker 1

...

……

[51:57]  Speaker 1

Значит, у нас ещё есть, да, полчасика.

那么，我们还有，嗯，半个小时。

[51:59]  Speaker 1

Ну, даже больше.

嗯，甚至更多。

[52:00]  Speaker 1

Полчаса точно есть.

肯定有半个小时。

[52:02]  Speaker 1

Теперь мы можем

现在我们可以

[52:04]  Speaker 1

посмотреть спектр уже какого-то материала.

查看某种材料的光谱。

[52:08]  Speaker 1

Для примера мы берём кремний.

以硅为例。

[52:10]  Speaker 1

У меня там лежат кусочки кремния.

我那里放着一些硅片。

[52:12]  Speaker 1

Мы сейчас посмотрим,

我们现在来看一下，

[52:13]  Speaker 1

как выглядит инфракрасный спектр кремния.

硅的红外光谱是什么样的。

[52:18]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[52:18]  Speaker 1

Что я для этого делаю?

我为此做了什么？

[52:22]  Speaker 1

Значит, я

那么，我……

[52:27]  Speaker 1

открываю здесь, значит, эту камеру.

我在这里打开这个摄像头。

[52:28]  Speaker 1

Вот я вам ставила образцы.

我给你们放了样品。

[52:41]  Speaker 1

Я ставлю обратно на место все подержатели такие.

我把所有这样的支撑件都放回原位。

[52:46]  Speaker 1

Если хотите, можете сами поставить.

如果愿意，您可以自己安装。

[52:49]  Speaker 1

Хотите его поставить сами?

你们想自己安装吗？

[52:52]  Speaker 1

Вот смотрите.

您看。

[52:53]  Speaker 1

Он вот так вот...

他就是这样……

[52:57]  Speaker 1

Здесь есть вот, значит, раз, два, три точки.

这里有一、二、三点。

[53:00]  Speaker 1

И он стоит на трёх точках.

它位于三个点上。

[53:02]  Speaker 1

То есть, если вы вот так ставите

也就是说，如果你们像这样设置……

[53:04]  Speaker 1

,

，

[53:05]  Speaker 1

и потом

然后

[53:07]  Speaker 1

он стал жёстко.

他变得严厉了。

[53:07]  Speaker 1

Потрогайте, он не шевелится, да.

摸摸看，它不动，对吧。

[53:09]  Speaker 1

Можете потрогать.

可以摸一下。

[53:11]  Speaker 1

Хотите потрогать?

想摸一下吗？

[53:12]  Speaker 1

Аккуратно.

小心。

[53:13]  Speaker 1

То есть, вот если вы...

也就是说，如果你们……

[53:14]  Speaker 1

Вот он жёстко стоит, да.

它就那样坚定地立着，对。

[53:16]  Speaker 1

Он

他

[53:17]  Speaker 1

не держится.

撑不住了。

[53:18]  Speaker 1

Вот за эту часть возьмите.

这部分就拿这个。

[53:20]  Speaker 1

Да, он так...

是的，他就是这样……

[53:21]  Speaker 1

Нет, вынули, да.

不，取出来了，对。

[53:23]  Speaker 1

Не бойтесь.

别害怕。

[53:24]  Speaker 1

Вот так нажмите, да, он

就这样点击，对，他……

[53:26]  Speaker 1

...

……

[53:26]  Speaker 1

То есть, если вы не вынимаете, он там становится всё время в одно и то же место.

也就是说，如果你们不把它拿出来，它就会一直待在同一个地方。

[53:31]  Speaker 1

Вот так он стоит жёстко.

它就这样牢牢地立着。

[53:33]  Speaker 1

Вот так поставили.

就这样放好了。

[53:37]  Speaker 1

Что мы дальше делаем?

我们接下来做什么？

[54:03]  Speaker 1

Ну и вот смотрите.

那么，请看。

[54:04]  Speaker 1

Есть такой довольно удобный

有一个相当方便的……

[54:06]  Speaker 1

держатель.

支架。

[54:07]  Speaker 1

Вы его просто...

您只是……

[54:08]  Speaker 1

Он магнитный.

它是磁性的。

[54:10]  Speaker 1

Прижимаем.

压紧。

[54:47]  Speaker 1

Для этого

为此

[55:07]  Speaker 1

возвращаемся, да.

我们回来了，对。

[55:09]  Speaker 1

Мы

我们

[55:10]  Speaker 1

сохраняем 2

保存2

[55:11]  Speaker 1

, но мы возвращаем опять

，但我们又回来了

[55:14]  Speaker 1

...

……

[55:14]  Speaker 1

Мы возвращаем функцию аподизации, да.

我们恢复了阿波迪齐化函数，对。

[55:17]  Speaker 1

То есть, мы вот здесь

也就是说，我们在这里……

[55:19]  Speaker 1

...

……

[55:19]  Speaker 1

Здесь убираем

这里删掉。

[55:22]  Speaker 1

.

。

[55:22]  Speaker 1

Мы делаем ту функцию аподизации, которая у нас была

我们来做那个我们之前讲过的阿波迪齐化函数。

[55:25]  Speaker 1

.

。

[55:30]  Speaker 1

То есть, мы вот здесь

也就是说，我们在这里……

[55:32]  Speaker 1

возвращаем

返回

[55:34]  Speaker 1

функцию аподизации, которую предлагал прибор.

仪器所提出的阿波迪化功能。

[55:37]  Speaker 1

Да.

是的。

[55:37]  Speaker 1

Мы вернулись

我们回来了。

[55:38]  Speaker 1

опять к этому спектру.

又回到这个光谱。

[55:42]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[55:43]  Speaker 1

И мы...

我们……

[55:49]  Speaker 1

Этот фон специально прописываю для образца.

这个背景我是特意为样本标注出来的。

[55:52]  Speaker 1

Поэтому я пишу, что я после фона

所以我写的是，我在背景之后……

[55:56]  Speaker 1

вот сюда потом поставлю образец, да.

我之后把这个样本放在这里，对。

[55:59]  Speaker 1

То есть, вот этот вот фон

也就是说，就是这个背景。

[56:00]  Speaker 1

для всех кремниевых образцов.

适用于所有硅样品。

[56:02]  Speaker 1

Потому что он уже вот с какой-то определённой дырочкой,

因为他已经带着某个特定的洞，

[56:05]  Speaker 1

да.

是的。

[56:06]  Speaker 1

Фон.

背景。

[56:07]  Speaker 1

CS2, SK, всё, да.

CS2，SK，就这些，对。

[56:11]  Speaker 1

Здесь тоже всё.

这里也全都有。

[56:13]  Speaker 1

Здесь мы ничего тут не меняем.

这里我们什么都不改。

[56:15]  Speaker 1

Больше не трогаем.

不再碰了。

[56:16]  Speaker 1

И ещё раз просто прописываем.

再写一遍。

[56:18]  Speaker 1

То есть, каждый раз перед тем, как мы

也就是说，每次在我们……之前

[56:22]  Speaker 1

регистрируем спектр образца,

我们记录样品的光谱，

[56:24]  Speaker 1

мы или

我们还是……

[56:26]  Speaker 1

заново прописываем фон, или каким-то образом его из памяти прибора

重新设置背景，或者以某种方式从设备的内存中……

[56:31]  Speaker 1

сюда

这里

[56:32]  Speaker 1

копируем.

复制。

[56:33]  Speaker 1

Ну, сейчас проще заново прописывать.

嗯，现在重新写起来更容易。

[56:36]  Speaker 1

То есть, я сейчас запишу ещё раз.

也就是说，我现在再写一遍。

[56:38]  Speaker 1

Он опять

他又……

[56:39]  Speaker 1

его выполнит.

他会完成它。

[56:41]  Speaker 1

Прошу прощения.

对不起。

[56:44]  Speaker 1

Сюда нажимаю.

我点击这里。

[56:46]  Speaker 1

И у нас уже будет фон для всех образцов кремния.

这样我们就会有所有硅样品的背景。

[56:49]  Speaker 1

Я вам эти образцы потом все покажу.

我之后会把这些样品都给你们看。

[57:12]  Speaker 1

И главное, что мы каждый раз его сохраняем.

最重要的是，我们每次都保存它。

[57:15]  Speaker 1

Сохранили.

保存了。

[57:17]  Speaker 1

Теперь мы наш

现在我们已经……

[57:19]  Speaker 1

спектр с образцом будем вот именно на этот делить.

我们将用样品的光谱来除以这个。

[57:22]  Speaker 1

Да, вот там же разделить должны.

对，应该就在那里分开。

[57:24]  Speaker 1

То есть, мы...

也就是说，我们……

[57:25]  Speaker 1

Смотрите, что у нас здесь.

看，我们这里有什么。

[57:26]  Speaker 1

У нас

我们这里

[57:27]  Speaker 1

написано, что мы хотим

写着我们想要

[57:29]  Speaker 1

получить спектр пропускания.

获得透射光谱。

[57:31]  Speaker 1

В

В

[57:33]  Speaker 1

от тот спектр, который нас интересует.

我们感兴趣的光谱。

[57:36]  Speaker 1

И поэтому мы

所以我们……

[57:38]  Speaker 1

...

……

[57:38]  Speaker 1

Что мы дальше делаем?

我们接下来做什么？

[57:43]  Speaker 1

Мы вынимаем только вот эту часть.

我们只取这个部分。

[57:45]  Speaker 1

Вы не понимаете.

你们不明白。

[57:45]  Speaker 1

Что вы понимаете?

您明白什么？

[57:46]  Speaker 1

Хотите понимать?

你想明白吗？

[57:48]  Speaker 1

Да.

是的。

[57:49]  Speaker 1

То есть, вот эту часть можете придерживать.

也就是说，您可以把这个部分拿住。

[58:27]  Speaker 1

Это просто старые кусочки.

这些只是旧碎片。

[58:29]  Speaker 1

Они здесь лежат специально для практикума.

它们是特意放在这里供实践课用的。

[58:33]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[58:33]  Speaker 1

Вот что здесь запускаем.

这就是我们在这里启动的内容。

[58:35]  Speaker 1

Вот это кремний.

这就是硅。

[58:36]  Speaker 1

Это всё

就这些。

[58:37]  Speaker 1

.

。

[58:38]  Speaker 1

Се

Се

[58:40]  Speaker 1

йчас я сюда...

我到这儿……

[58:41]  Speaker 1

Безопасное.

安全的。

[58:43]  Speaker 1

В итоге безопасное.

最终是安全的。

[58:44]  Speaker 1

Его можно руками трогать.

可以用手摸它。

[58:45]  Speaker 1

В смысле, его можно трогать руками, но там пальцы останутся.

我的意思是，可以用手摸它，但手指还是会留在那里。

[58:48]  Speaker 1

Следы пальцев.

指纹。

[58:50]  Speaker 1

Поэтому я сейчас найду пинцет.

所以我现在去找镊子。

[58:52]  Speaker 1

Где-то здесь был пинцет.

这里某处有一把镊子。

[58:58]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[58:59]  Speaker 1

Так.

好。

[59:00]  Speaker 1

Вот это или другое.

这个，或者另一个。

[59:03]  Speaker 1

Они очень удобные.

它们非常方便。

[59:05]  Speaker 1

Значит, что здесь написано?

那么，这里写了什么？

[59:07]  Speaker 1

Вот смотрите, на коробочках написано обозначение

您看，盒子上写着一个标识。

[59:10]  Speaker 1

специальное

特殊的

[59:12]  Speaker 1

.

。

[59:12]  Speaker 1

Вот видите отсюда?

你们从这里能看到吗？

[59:14]  Speaker 1

Да.

是的。

[59:15]  Speaker 1

Вот K

这是 K。

[59:17]  Speaker 1

D

D

[59:18]  Speaker 1

B.

B。

[59:19]  Speaker 1

KDB — это кремний

KDB 是硅。

[59:21]  Speaker 1

, допированный бором.

，硼掺杂的。

[59:23]  Speaker 1

То есть,

也就是说，

[59:25]  Speaker 1

легированный бором.

掺硼的。

[59:26]  Speaker 1

То есть, это кремний с примесью бора.

也就是说，这是掺有硼的硅。

[59:30]  Speaker 1

KDB.

KDB。

[59:32]  Speaker 1

Вот

Вот

[59:34]  Speaker 1

цифры перед 100

100 前面的数字

[59:36]  Speaker 1

, они обозначают, как ориентирована поверхность.

，它们表示表面的定向。

[59:39]  Speaker 1

То есть, как его...

也就是说，怎么把它……

[59:40]  Speaker 1

Ну, как бы вот как эта пластинка

嗯，就像这张唱片一样。

[59:43]  Speaker 1

срезана относительно кристаллографических осей.

相对于晶体学轴线被切割。

[59:47]  Speaker 1

Если вы проходили кристаллографию...

如果你学过晶体学……

[59:51]  Speaker 1

Неважно.

没关系。

[59:52]  Speaker 1

Тогда не надо.

那就不用了。

[59:53]  Speaker 1

Пока.

再见。

[59:54]  Speaker 1

То есть, по крайней мере, это кремний, легированный бором.

也就是说，至少这是掺硼的硅。

[59:58]  Speaker 1

А вот

而这个……

[1:00:00]  Speaker 1

дальше

继续。

[1:00:02]  Speaker 1

числа написаны.

数字已经写好了。

[1:00:03]  Speaker 1

Вот здесь 12

这里12

[1:00:05]  Speaker 1

, да.

，是的。

[1:00:06]  Speaker 1

А здесь 0,01.

而这里是0.01。

[1:00:09]  Speaker 1

Видно, да?

看得出来，对吧？

[1:00:10]  Speaker 1

12 и

12 和

[1:00:11]  Speaker 1

0

0

[1:00:12]  Speaker 1

,01.

,01。

[1:00:14]  Speaker 1

То есть, это удельное сопротивление.

也就是说，这是电阻率。

[1:00:16]  Speaker 1

Это значит, что здесь

这意味着，这里

[1:00:19]  Speaker 1

оно

它

[1:00:20]  Speaker 1

слабо легированное.

低合金的。

[1:00:21]  Speaker 1

Он

他

[1:00:22]  Speaker 1

плохой проводник

不良导体

[1:00:24]  Speaker 1

.

。

[1:00:24]  Speaker 1

Полупроводник плохой, да.

半导体不好，对。

[1:00:26]  Speaker 1

А здесь больше легирования.

而这里合金化程度更高。

[1:00:28]  Speaker 1

В нём больше примеси бора и в нём больше свободных носителей заряда.

其中掺杂的硼更多，因此自由载流子也更多。

[1:00:32]  Speaker 1

Да.

是的。

[1:00:33]  Speaker 1

То есть, вот эти материалы, они отличаются

也就是说，这些材料是不同的。

[1:00:35]  Speaker 1

.

。

[1:00:36]  Speaker 1

Но если вы будете смотреть

但是，如果你们观看……

[1:00:38]  Speaker 1

, да, вот так, не знаю, как бы

，对，就这样，不知道该怎么说。

[1:00:40]  Speaker 1

...

……

[1:00:40]  Speaker 1

Они

他们

[1:00:41]  Speaker 1

...

……

[1:00:41]  Speaker 1

Если вы будете смотреть

如果你们会看

[1:00:43]  Speaker 1

...

……

[1:00:43]  Speaker 1

Сейчас как это...

现在这怎么……

[1:00:43]  Speaker 1

Ну, вот так вот.

嗯，就是这样。

[1:00:45]  Speaker 1

Они

他们

[1:00:46]  Speaker 1

вот в таком

就是这样。

[1:00:47]  Speaker 1

видимом свете, да, они выглядят одинаково.

在可见光下，是的，它们看起来一样。

[1:00:50]  Speaker 1

Этот...

这个……

[1:00:51]  Speaker 1

То есть, вы не видите различий, что они по-разному легированы, да.

也就是说，您看不出它们的合金成分不同，对吧。

[1:00:55]  Speaker 1

То есть, они обязательно...

也就是说，他们必然会……

[1:00:56]  Speaker 1

Здесь они одинаковые.

这里它们是一样的。

[1:00:59]  Speaker 1

Для нас.

对我们来说。

[1:01:00]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:01:00]  Speaker 1

Поэтому что мы можем сделать?

所以我们能做什么？

[1:01:02]  Speaker 1

Сначала мы начнём...

首先，我们将开始……

[1:01:04]  Speaker 1

А

啊。

[1:01:05]  Speaker 1

на самом деле, да.

其实，是的。

[1:01:06]  Speaker 1

Так.

好。

[1:01:07]  Speaker 1

Вот это...

这个……

[1:01:07]  Speaker 1

Вот это тоже 12 написано.

这里也写着12。

[1:01:10]  Speaker 1

Так.

好。

[1:01:10]  Speaker 1

C что-то

C，什么的

[1:01:11]  Speaker 1

.

。

[1:01:12]  Speaker 1

Чем они ещё отличаются

它们还有什么不同？

[1:01:14]  Speaker 1

?

?

[1:01:14]  Speaker 1

Вот эти образцы, они с одной стороны шероховатые, серые, а с другой стороны они

这些样品，一面是粗糙的、灰色的，而另一面它们……

[1:01:21]  Speaker 1

полированные, блестящие, да.

抛光的，闪亮的，对。

[1:01:24]  Speaker 1

Эти тоже, они с одной стороны

这些也是，它们的一面……

[1:01:27]  Speaker 1

...

……

[1:01:27]  Speaker 1

Да, они разные.

对，它们不一样。

[1:01:28]  Speaker 1

Две стороны разные.

两面不一样。

[1:01:30]  Speaker 1

А вот эти должны быть одинаковые.

而这些应该是一样的。

[1:01:34]  Speaker 1

Так, а это уже не помню.

好，这个我已经不记得了。

[1:01:35]  Speaker 1

Сейчас посмотрим.

现在我们来看看。

[1:01:36]  Speaker 1

У меня там ещё есть.

我那里还有。

[1:01:38]  Speaker 1

Так, видите?

好，看到了吗？

[1:01:42]  Speaker 1

А эти одинаковые, да?

而这些是一样的，对吧？

[1:01:44]  Speaker 1

То есть, мы начнём, наверное, с этих образцов.

也就是说，我们大概会从这些样本开始。

[1:01:48]  Speaker 1

Я вот этот образец...

我这个样品……

[1:01:50]  Speaker 1

Что

什么？

[1:01:51]  Speaker 1

вот мы сейчас с крышки...

我们现在从盖子……

[1:01:52]  Speaker 1

Я буду переписывать название файла.

我会重命名文件。

[1:01:54]  Speaker 1

Вот то, что здесь есть.

就是这里有的。

[1:01:56]  Speaker 1

Я сначала сюда положу.

我先放在这里。

[1:01:58]  Speaker 1

Это значит, они другой модель.

这意味着，它们是另一种模型。

[1:02:01]  Speaker 1

Они будут немножко разные.

它们会有一点不同。

[1:02:04]  Speaker 1

Это всё кремний.

这全都是硅。

[1:02:06]  Speaker 1

Да, да, да

对，对，对。

[1:02:07]  Speaker 1

.

。

[1:02:07]  Speaker 1

Один из трёх кремний.

三种硅中的一种。

[1:02:08]  Speaker 1

Но ещё есть...

但还有……

[1:02:09]  Speaker 1

Э

Э

[1:02:10]  Speaker 1

то немножко разный смысл.

意思略有不同。

[1:02:11]  Speaker 1

Это разница.

这是区别。

[1:02:12]  Speaker 1

Так.

好。

[1:02:14]  Speaker 1

Сейчас я беру отсюда

现在我从这里取。

[1:02:30]  Speaker 1

...

……

[1:02:30]  Speaker 1

То есть, он должен лежать так, чтобы вот это всё отверстие закрыть.

也就是说，它应该这样放，把整个这个开口都盖住。

[1:02:35]  Speaker 1

Это немножко маленький.

这个有点小。

[1:02:48]  Speaker 1

Потрёп на дырку.

在洞上蹭一下。

[1:02:49]  Speaker 1

Дальше я его

接下来我把它……

[1:02:50]  Speaker 1

так

这样。

[1:02:51]  Speaker 1

...

……

[1:02:51]  Speaker 1

За

За

[1:02:55]  Speaker 1

крою полностью, да, чтобы

完全，是的，为了……

[1:02:58]  Speaker 1

...

……

[1:03:01]  Speaker 1

Чтобы вот сейчас мы посмотрим.

这样我们现在就可以看看。

[1:03:03]  Speaker 1

То есть, вот

也就是说，就是这样。

[1:03:04]  Speaker 1

...

……

[1:03:05]  Speaker 1

Вот здесь, да, там, где дырки, да, допустим, там только

就在这里，对，就是那些孔那里，对，比如说，那里只有……

[1:03:09]  Speaker 1

пластинка, да, там...

唱片，对，就在那里……

[1:03:11]  Speaker 1

Ну, в принципе, вот если я прижимаю хорошо, он не падает.

嗯，原则上，如果我压得够紧，它就不会掉下来。

[1:03:16]  Speaker 1

Да, вот здесь он

对，就在这里，他……

[1:03:17]  Speaker 1

не должен упасть.

不应该掉下来。

[1:03:19]  Speaker 1

И я нанесу его вот сюда.

我会把它涂到这里。

[1:03:21]  Speaker 1

Сейчас мы подождём.

现在我们等一下。

[1:03:27]  Speaker 1

Смотрим, чтобы он не упал туда вниз, да.

看着他别掉进下面去，对。

[1:03:30]  Speaker 1

Не упал ничего.

什么都没掉下来。

[1:03:33]  Speaker 1

И что мы делаем?

那我们做什么？

[1:03:34]  Speaker 1

Теперь мы

现在我们

[1:03:35]  Speaker 1

здесь

这里

[1:03:37]  Speaker 1

, вот на первой страничке, у нас фон уже есть.

，就在第一页上，我们已经有背景了。

[1:03:41]  Speaker 1

Мы нажимаем вот следующую клавишу.

我们按下下一个键。

[1:03:44]  Speaker 1

То есть, мы спектр с образцом смотрим.

也就是说，我们观察样品的光谱。

[1:03:47]  Speaker 1

Мы регистрируем уже с образцом.

我们已经用样品进行注册了。

[1:03:50]  Speaker 1

И нажимаем.

然后点击。

[1:03:51]  Speaker 1

Всё, пошло.

好了，行了。

[1:03:52]  Speaker 1

Ой.

哎呀。

[1:03:53]  Speaker 1

Да, пошло.

对，开始行了。

[1:03:55]  Speaker 1

Нет, не пошло.

不，没成功。

[1:03:57]  Speaker 1

Я потом переделаю.

我之后会重新整理。

[1:03:58]  Speaker 1

Он название не поменял.

他没有改名字。

[1:04:01]  Speaker 1

Ладно, это название, это не страшно.

好吧，这是个名称，没关系。

[1:04:03]  Speaker 1

Мы потом ещё раз сделаем.

我们之后还会再做一次。

[1:04:05]  Speaker 1

У меня сейчас название...

我现在有这个名称……

[1:04:13]  Speaker 1

Не, ну не, не знаю.

不，嗯，不，不知道。

[1:04:18]  Speaker 1

Ну, вот он как бы спектр какой-то есть, но название неудачное.

嗯，它其实算是某种光谱，不过名称不太合适。

[1:04:21]  Speaker 1

Что я сейчас сделаю?

我现在要做什么？

[1:04:23]  Speaker 1

Я его

我把它……

[1:04:25]  Speaker 1

...

……

[1:04:27]  Speaker 1

Значит, я здесь что делаю?

那么，我在这里做什么？

[1:04:28]  Speaker 1

Я убираю слово «фон

我删掉“背景”这个词。

[1:04:31]  Speaker 1

».

»。

[1:04:31]  Speaker 1

И сейчас смотрим в коробочку, что там было написано.

现在我们看看盒子里写了什么。

[1:04:35]  Speaker 1

Чтобы я вас не обманула.

免得我骗了您。

[1:04:46]  Speaker 1

И вот я пишу

然后我写。

[1:04:48]  Speaker 1

KDB.

KDB。

[1:04:51]  Speaker 1

Ну, я не знаю.

嗯，我不知道。

[1:04:52]  Speaker 1

Это, наверное, не обязательно писать.

这个可能没必要写。

[1:04:53]  Speaker 1

Я могу написать...

我可以写……

[1:04:54]  Speaker 1

То есть, это кремний, да.

也就是说，这是硅，对。

[1:04:56]  Speaker 1

То есть, вот кремний у нас есть

也就是说，我们有硅。

[1:04:58]  Speaker 1

.

。

[1:04:58]  Speaker 1

Я здесь пишу

我在这里写。

[1:05:01]  Speaker 1

.

。

[1:05:01]  Speaker 1

А вот это вот

而这个呢……

[1:05:04]  Speaker 1

...

……

[1:05:04]  Speaker 1

Нет, я не буду писать.

不，我不写。

[1:05:05]  Speaker 1

То есть, вы знаете, что он весь кремний, он с бором.

也就是说，你们知道，它全是硅，还含有硼。

[1:05:08]  Speaker 1

А я напишу только число 12.

而我只写数字12。

[1:05:10]  Speaker 1

Я могу написать «бор».

我可以写“бор”。

[1:05:12]  Speaker 1

И почему 12?

为什么是12？

[1:05:13]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[1:05:15]  Speaker 1

Бор.

硼。

[1:05:16]  Speaker 1

Бор, да.

硼，对。

[1:05:17]  Speaker 1

С кремний, с бором.

硅，硼。

[1:05:18]  Speaker 1

А 12 — это удельное сопротивление.

而12是电阻率。

[1:05:22]  Speaker 1

Сопротивление его

它的电阻

[1:05:24]  Speaker 1

.

。

[1:05:24]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:05:25]  Speaker 1

Это я написала.

这是我写的。

[1:05:27]  Speaker 1

И

И

[1:05:27]  Speaker 1

он

他

[1:05:28]  Speaker 1

с двух сторон

两边

[1:05:31]  Speaker 1

полированный.

抛光的。

[1:05:32]  Speaker 1

Как мы напишем?

我们怎么写？

[1:05:34]  Speaker 1

Что он полирован с двух сторон?

它两面都抛光了吗？

[1:05:38]  Speaker 1

Что нам написать тогда

那我们该写什么？

[1:05:41]  Speaker 1

?

?

[1:05:41]  Speaker 1

Полирован.

抛光的。

[1:05:42]  Speaker 1

Ну, можно

嗯，可以。

[1:05:43]  Speaker 1

опять

опять

[1:05:45]  Speaker 1

...

……

[1:05:47]  Speaker 1

То есть,

也就是说，

[1:05:48]  Speaker 1

P2

P2

[1:05:50]  Speaker 1

, 2S.

，2S。

[1:05:51]  Speaker 1

Вот, смотрите.

喏，您看。

[1:05:54]  Speaker 1

То есть, он с двух сторон полированный.

也就是说，它两面都经过抛光。

[1:05:56]  Speaker 1

Да, я написала.

是的，我写了。

[1:05:59]  Speaker 1

Теперь мы тогда ещё раз с этим...

现在我们再来看一下这个……

[1:06:01]  Speaker 1

Ещё раз с этим же названием,

再次使用同一个名称，

[1:06:04]  Speaker 1

да, мы ещё раз вот этот

对，我们再把这个……

[1:06:06]  Speaker 1

регистрируем.

我们登记。

[1:06:07]  Speaker 1

Там

那里

[1:06:08]  Speaker 1

просто название не нравилось.

只是不喜欢这个名字。

[1:06:10]  Speaker 1

Вот этот мы пока

这个我们暂时……

[1:06:13]  Speaker 1

...

……

[1:06:13]  Speaker 1

Так, он пошёл.

好，他走了。

[1:06:16]  Speaker 1

Сейчас он будет полирован.

现在它会被抛光。

[1:06:20]  Speaker 1

Ну, он сейчас будет таким же.

嗯，他现在也会一样。

[1:06:21]  Speaker 1

Сейчас вот я пока уберу.

现在我先把它收起来。

[1:06:34]  Speaker 1

Вот опять он вылет.

他又飞走了。

[1:06:38]  Speaker 1

То есть, вот...

也就是说，就是……

[1:06:39]  Speaker 1

Ну, смотрите, что мы здесь видим.

嗯，请看，我们在这里看到了什么。

[1:06:40]  Speaker 1

Я сейчас расскажу вам.

我现在告诉你们。

[1:06:41]  Speaker 1

Потом как-то будете уже сами

之后你们自己会慢慢学会的。

[1:06:44]  Speaker 1

рассказывать

讲述

[1:06:45]  Speaker 1

.

。

[1:06:46]  Speaker 1

Я его сейчас вот так вот сделаю

我现在就这样做。

[1:06:48]  Speaker 1

поменьше.

少一点。

[1:06:49]  Speaker 1

Он меньше места занимал.

它占用的空间更少。

[1:06:55]  Speaker 1

Ну, вот смотрите,

嗯，您看，

[1:06:57]  Speaker 1

что здесь видно, да.

这里能看到什么，对。

[1:06:59]  Speaker 1

Вот там, где у нас был углекислый газ,

就在我们原来有二氧化碳的地方，

[1:07:02]  Speaker 1

у нас вот такая вот нескомпенсированная полоса.

我们有这样的未补偿频带。

[1:07:05]  Speaker 1

То есть, у нас углекислого газа стало

也就是说，我们的二氧化碳变……

[1:07:07]  Speaker 1

немножко меньше.

少一点。

[1:07:09]  Speaker 1

Э

Э

[1:07:11]  Speaker 1

то вот

就是这样。

[1:07:12]  Speaker 1

то, что определение

定义……

[1:07:14]  Speaker 1

спектра у нас осталось

我们的频谱还剩……

[1:07:16]  Speaker 1

нескомпенсировано.

未补偿。

[1:07:18]  Speaker 1

Вот в этом месте вот такие тоже какие-то особенности

在这个地方，也有一些这样的特殊之处。

[1:07:21]  Speaker 1

.

。

[1:07:21]  Speaker 1

Потому что у нас тоже воды разное количество.

因为我们的水量也不一样。

[1:07:24]  Speaker 1

Вот когда мы

当我们……

[1:07:26]  Speaker 1

снимали один спектр, другой.

拍了同一个光谱，另一个。

[1:07:29]  Speaker 1

Это как бы

这算是……

[1:07:30]  Speaker 1

...

……

[1:07:31]  Speaker 1

А что у нас ещё видно?

我们还能看到什么？

[1:07:32]  Speaker 1

Сейчас я вам покажу

现在我给你们看一下。

[1:07:34]  Speaker 1

.

。

[1:07:34]  Speaker 1

Вот если мы будем увеличивать вот эту вот часть

如果我们放大这一部分……

[1:07:39]  Speaker 1

.

。

[1:07:39]  Speaker 1

Смотрите, вот здесь как будто какая-то грязь

看，这里好像有某种污垢。

[1:07:42]  Speaker 1

, да.

，是的。

[1:07:43]  Speaker 1

Или что?

还是什么？

[1:07:45]  Speaker 1

Что это такое?

这是什么？

[1:07:46]  Speaker 1

Если мы ещё раз увеличим вот так,

如果我们再这样放大一次，

[1:07:49]  Speaker 1

то мы увидим вот такой

那么我们会看到这样的……

[1:07:52]  Speaker 1

спектр.

光谱。

[1:07:53]  Speaker 1

Если

如果

[1:07:54]  Speaker 1

мы ещё раз увеличим, то что мы увидим?

我们再放大一点，会看到什么？

[1:07:57]  Speaker 1

Мы увидим

我们会看到

[1:07:59]  Speaker 1

вот какой-то сигнал.

某种信号。

[1:08:00]  Speaker 1

Сейчас я его ещё раз увеличу, да.

现在我再把它放大一次，好。

[1:08:03]  Speaker 1

Тут ещё меньше мне будет занимать

这里占用我的时间会更少。

[1:08:06]  Speaker 1

.

。

[1:08:08]  Speaker 1

Вот

Вот

[1:08:09]  Speaker 1

на что он похож

它像什么

[1:08:10]  Speaker 1

?

?

[1:08:12]  Speaker 1

Это на самом деле

这其实

[1:08:14]  Speaker 1

...

……

[1:08:14]  Speaker 1

Это вот такая вот функция.

这是一个这样的函数。

[1:08:18]  Speaker 1

Синус.

正弦。

[1:08:18]  Speaker 1

Да.

是的。

[1:08:20]  Speaker 1

То есть, это вот мы будем потом изучать.

也就是说，这个我们之后会学习。

[1:08:22]  Speaker 1

Это интерференция.

这是干涉。

[1:08:24]  Speaker 1

То есть, мы сегодня спектр получаем, а потом я буду объяснять, что здесь на спектре.

也就是说，我们今天会得到光谱，然后我会解释光谱中有什么。

[1:08:29]  Speaker 1

То есть, вот

也就是说，就是这样。

[1:08:30]  Speaker 1

когда вы

当你们……

[1:08:33]  Speaker 1

...

……

[1:08:33]  Speaker 1

Когда вы вначале на него смотрите, да, здесь вот ничего не видно.

你们一开始看它的时候，对，这里什么也看不见。

[1:08:36]  Speaker 1

Вам нужно

您需要

[1:08:37]  Speaker 1

его хорошо вот так увеличить, чтобы понять, что на нём.

把它这样放大一下，好清楚地看到上面的内容。

[1:08:42]  Speaker 1

Вот здесь тоже, вот в этой области

这里也是，在这个区域。

[1:08:45]  Speaker 1

.

。

[1:08:45]  Speaker 1

Вот в этой области тоже, если вы

在这个领域里也是一样，如果你们……

[1:08:47]  Speaker 1

...

……

[1:08:47]  Speaker 1

Сейчас это я уберу.

现在我把它删掉。

[1:08:57]  Speaker 1

Что-то уже тут оно мешает.

它在这里已经有点碍事了。

[1:08:59]  Speaker 1

Да, то есть, вот это вот здесь тоже, это всё вот это вот косинус функция.

对，也就是说，这里这个也是，这些都是余弦函数。

[1:09:04]  Speaker 1

И на его фоне видны вот какие-то небольшие такие полосы

在它的背景下，可以看到一些细小的条纹。

[1:09:08]  Speaker 1

.

。

[1:09:08]  Speaker 1

И я вам буду рассказывать, почему они здесь видны, да.

我会告诉你们为什么它们在这里是可见的，对。

[1:09:11]  Speaker 1

Что это такое, мы потом будем проходить.

这是什么，我们之后会讲到。

[1:09:14]  Speaker 1

То есть, вот в конце концов у нас

也就是说，最后我们……

[1:09:18]  Speaker 1

остаётся вот такой спектр, да.

就剩下这样的光谱，对。

[1:09:20]  Speaker 1

То есть, вот видно, там, где у нас

也就是说，可以看到，在我们这里……

[1:09:23]  Speaker 1

поглощение воды, вот

吸水，就是这样。

[1:09:25]  Speaker 1

какая-то нескомпенсированная часть в этом месте

这里存在某种未补偿的部分。

[1:09:28]  Speaker 1

, где углекислый газ, у нас тоже вот так что-то видно.

，二氧化碳在哪里，我们这里也差不多能看到这样。

[1:09:32]  Speaker 1

И опять, где вода, у нас тоже вот видно, что

同样，在有水的地方，我们也能看到……

[1:09:35]  Speaker 1

...

……

[1:09:36]  Speaker 1

То есть,

也就是说，

[1:09:37]  Speaker 1

не совсем одинаковые условия.

条件并不完全相同。

[1:09:39]  Speaker 1

Чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, вы это видите.

多一点或少一点，你们能看出来。

[1:09:42]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:09:43]  Speaker 1

Теперь смотрим, что ещё.

现在看看还有什么。

[1:09:45]  Speaker 1

Теперь мы

现在我们

[1:09:46]  Speaker 1

дальше вынимаем этот образец.

接下来，取下这个样品。

[1:09:56]  Speaker 1

Где он там?

他在哪儿？

[1:10:02]  Speaker 1

Где была

在哪里？

[1:10:03]  Speaker 1

коробочка?

小盒子？

[1:10:04]  Speaker 1

А, коробочка там, да.

啊，那里有个小盒子，对。

[1:10:05]  Speaker 1

Отдайте, пожалуйста.

请交出来。

[1:10:08]  Speaker 1

Нет, нет, нет, там она сейчас не возьму.

不，不，不，我现在不会在那里拿。

[1:10:10]  Speaker 1

О, о

哦，哦。

[1:10:12]  Speaker 1

на

на

[1:10:13]  Speaker 1

вот эта.

就是这个。

[1:10:15]  Speaker 1

Спасибо

谢谢。

[1:10:16]  Speaker 1

.

。

[1:10:18]  Speaker 1

Так, я убираю тогда обратно.

好，那我把它收回去。

[1:10:23]  Speaker 1

Там следующая тапка.

下一个踏板在那里。

[1:10:25]  Speaker 1

Теперь смотрите.

现在请看。

[1:10:27]  Speaker 1

Я беру

我拿。

[1:10:29]  Speaker 1

...

……

[1:10:29]  Speaker 1

Я устаиваю здесь 12 и здесь 12.

我在这里坚持到12，这里也是12。

[1:10:32]  Speaker 1

И

而且

[1:10:33]  Speaker 1

я вот этот образец сейчас поставлю.

我现在把这个样品放上去。

[1:10:43]  Speaker 1

Вот он с одной стороны блестящий,

它的一面很光亮，

[1:10:46]  Speaker 1

а с другой стороны он шлифованный, серый.

而另一边是磨光的，灰色的。

[1:10:50]  Speaker 1

Это где?

这是在哪里？

[1:10:50]  Speaker 1

Это что?

这是什么？

[1:10:52]  Speaker 1

Ладно, нет.

好吧，不。

[1:10:56]  Speaker 1

Это не у нас, наверное.

这大概不是我们的。

[1:10:59]  Speaker 1

Так.

好。

[1:11:00]  Speaker 1

Вот это я убрала.

这个我删掉了。

[1:11:02]  Speaker 1

Тоничек, вы помните?

托尼切克，您还记得吗？

[1:11:04]  Speaker 1

То есть, вот я его тоже вот так же поставила.

也就是说，我也是这样把它放的。

[1:11:19]  Speaker 1

И, значит, я здесь...

所以，我在这里……

[1:11:20]  Speaker 1

Что я здесь меняю?

我在这里改什么？

[1:11:22]  Speaker 1

Я здесь

我在这里

[1:11:23]  Speaker 1

в названии файла

在文件名中

[1:11:26]  Speaker 1

должна поменять, что

应该改变，什么

[1:11:28]  Speaker 1

он только с одной стороны

它只有一面。

[1:11:32]  Speaker 1

полированный, а с другой стороны шлифованный.

抛光的，而另一边是磨光的。

[1:11:34]  Speaker 1

Название я файла поменяла.

我改了文件名。

[1:11:36]  Speaker 1

Больше я ничего не делаю.

我什么都不做了。

[1:11:39]  Speaker 1

И я опять, значит, нажимаю

然后我又，也就是说，点击。

[1:11:42]  Speaker 1

«Изделаю образец».

“我会制作一个样品。”

[1:11:44]  Speaker 1

А фон там такой же остался.

而背景还是一样。

[1:11:46]  Speaker 1

Что-то мы сейчас вот опять прописываем.

我们好像又在规定些什么。

[1:11:50]  Speaker 1

То есть, вот этот фон, он там есть.

也就是说，这个背景在那里。

[1:11:52]  Speaker 1

Он там внутри

他在里面。

[1:11:54]  Speaker 1

.

。

[1:11:54]  Speaker 1

Что мы сейчас увидим?

我们现在会看到什么？

[1:12:15]  Speaker 1

Всё поменялось.

一切都变了。

[1:12:17]  Speaker 1

Вот так.

就是这样。

[1:12:17]  Speaker 1

Это я тогда уберу

到时候我来把这个删掉。

[1:12:20]  Speaker 1

.

。

[1:12:20]  Speaker 1

То есть, что изменилось?

也就是说，发生了什么变化？

[1:12:21]  Speaker 1

От того, что у нас образец стал шероховатым,

由于我们的样品变得粗糙了，

[1:12:25]  Speaker 1

он стал очень сильно рассеивать свет

它开始非常强烈地散射光线。

[1:12:28]  Speaker 1

.

。

[1:12:28]  Speaker 1

И свет уходит в стороны, свет рассеивается, и он вот здесь вот, в этом диапазоне не доходит до фотоприёмника.

光线向两侧偏移、散开，因此它在这里，也就是在这个范围内，无法到达光接收器。

[1:12:35]  Speaker 1

То есть, там уже

也就是说，那里已经……

[1:12:36]  Speaker 1

такой слабенький сигна

信号这么弱……

[1:12:39]  Speaker 1

л.

л。

[1:12:39]  Speaker 1

А

啊。

[1:12:39]  Speaker 1

в начале...

在开始时……

[1:12:40]  Speaker 1

Сейчас посмотрим, что в начале.

现在看看开头是什么。

[1:12:43]  Speaker 1

В начале вот они.

一开始，就是他们。

[1:12:46]  Speaker 1

То есть, вот смотрите, потом

也就是说，你们看，然后……

[1:12:48]  Speaker 1

тоже будем всё изучать, да.

我们也会把所有内容都学一遍，对。

[1:12:50]  Speaker 1

То есть, вот эта вот интерфейс...

也就是说，这个界面……

[1:12:52]  Speaker 1

Здесь косинусоида хорошо видна.

这里的余弦波很清晰。

[1:12:54]  Speaker 1

И она вот здесь чуть-чуть вот здесь тоже видна, только так почти как шум.

它在这里也稍微可见，只不过几乎就像噪声一样。

[1:12:59]  Speaker 1

А вот эти вот полосы, которые сами по себе, они есть в обоих спектрах.

而这些谱带本身在两个光谱中都存在。

[1:13:04]  Speaker 1

Вот эти полосы, они присутствуют.

这些条纹是存在的。

[1:13:07]  Speaker 1

Видно, да?

看得出来，对吧？

[1:13:07]  Speaker 1

То есть, они просто

也就是说，他们只是……

[1:13:09]  Speaker 1

слабее, потому что здесь сигнал слабее.

更弱，因为这里的信号更弱。

[1:13:11]  Speaker 1

Но всё как бы осталось.

但一切都仿佛还留在那里。

[1:13:14]  Speaker 1

И направо это шум.

右边这个是噪音。

[1:13:16]  Speaker 1

Вот здесь в начале это шум, да.

这里一开始是噪音，对。

[1:13:18]  Speaker 1

Он около границы всегда шум больше.

靠近边界时噪音总是更大。

[1:13:21]  Speaker 1

Никуда не деться.

别无他法。

[1:13:26]  Speaker 1

То есть, вот здесь тоже...

也就是说，这里也……

[1:13:28]  Speaker 1

Сейчас покажу

现在我来展示一下。

[1:13:30]  Speaker 1

.

。

[1:13:30]  Speaker 1

Вот около границы, вот это около границы

就在边界附近，这个就在边界附近。

[1:13:34]  Speaker 1

, здесь тоже шум больше.

这里也更吵。

[1:13:35]  Speaker 1

То есть, когда в серединке прибор всегда работает лучше.

也就是说，当处于中间位置时，仪器总是运行得更好。

[1:13:39]  Speaker 1

Это особенность.

这是一个特点。

[1:13:41]  Speaker 1

Ну, вот так.

嗯，就这样。

[1:13:46]  Speaker 1

Вот и тут, если шум не будет.

这里也一样，如果没有噪音的话。

[1:13:49]  Speaker 1

Давайте сейчас посмотрим.

我们现在来看一下。

[1:13:50]  Speaker 1

Ага, что здесь

嗯，这里有什么？

[1:13:53]  Speaker 1

?

?

[1:13:54]  Speaker 1

Здесь сейчас...

这里现在……

[1:13:55]  Speaker 1

Вот так вот сейчас сделаем.

现在就这样做。

[1:13:58]  Speaker 1

Ну, вот смотрите.

嗯，您看。

[1:14:00]  Speaker 1

То есть, вот здесь тоже

也就是说，这里也是。

[1:14:01]  Speaker 1

...

……

[1:14:01]  Speaker 1

Ну, здесь тоже ещё от воды немножко.

嗯，这里也还有一点水。

[1:14:04]  Speaker 1

Здесь

这里

[1:14:05]  Speaker 1

...

……

[1:14:06]  Speaker 1

Так, как ещё вот её сделать?

那么，还能怎么弄呢？

[1:14:07]  Speaker 1

Вот так, допустим.

比如说，就这样。

[1:14:11]  Speaker 1

Это вот косинусоида, на самом деле.

这其实是余弦波。

[1:14:13]  Speaker 1

Но она

但她……

[1:14:14]  Speaker 1

чем дальше, тем хуже становится.

情况越来越糟。

[1:14:16]  Speaker 1

Вот сейчас мы её

现在我们把它……

[1:14:17]  Speaker 1

...

……

[1:14:19]  Speaker 1

Как вы знаете эту...

你们怎么知道这个……

[1:14:25]  Speaker 1

Сейчас скажу.

我现在说。

[1:14:25]  Speaker 1

А, я поняла, что вопрос.

啊，我明白这是个问题。

[1:14:29]  Speaker 1

Ну, я просто знаю, что здесь в этой области должны быть какие полосы.

嗯，我只是知道这里这个区域应该有哪些波段。

[1:14:33]  Speaker 1

Я уже знаю.

我已经知道了。

[1:14:34]  Speaker 1

И

而且

[1:14:36]  Speaker 1

всё-таки вот если вы их увеличиваете,

不过，如果你们把它们放大，

[1:14:39]  Speaker 1

они

他们

[1:14:40]  Speaker 1

...

……

[1:14:40]  Speaker 1

Ну, вот они как бы немножко...

嗯，他们算是有点……

[1:14:42]  Speaker 1

Шум, потому что они то вверх, то вниз.

噪音，因为它们时而向上，时而向下。

[1:14:44]  Speaker 1

Вот у них немножко разная амплитуда.

它们的振幅略有不同。

[1:14:47]  Speaker 1

Но всё равно, если вот так увеличить, всё равно видно, что они идут вот как

不过，如果这样放大，还是能看出来它们像这样延伸。

[1:14:51]  Speaker 1

...

……

[1:14:51]  Speaker 1

То есть, как бы вот эта вот

也就是说，就像这个……

[1:14:53]  Speaker 1

косинусоида,

余弦波，

[1:14:55]  Speaker 1

только

仅

[1:14:56]  Speaker 1

она строится по точкам.

它是按点构建的。

[1:14:58]  Speaker 1

То есть, вот здесь сейчас я сделаю покрупнее.

也就是说，我现在在这里把它做大一点。

[1:15:04]  Speaker 1

То есть, видно, что

也就是说，可以看出，

[1:15:05]  Speaker 1

здесь два обратных сантиметра

这里有两厘米的反向。

[1:15:08]  Speaker 1

и мало точек.

而且点很少。

[1:15:09]  Speaker 1

То есть, он соединяет вот эту точку с этой точкой, проводит прямую линию.

也就是说，他把这一点和这一点连接起来，画出一条直线。

[1:15:14]  Speaker 1

Поэтому косинусоида, она получается

所以就得到了余弦波。

[1:15:17]  Speaker 1

как бы

好像

[1:15:18]  Speaker 1

не гладкая косинусоида.

不是光滑的余弦波。

[1:15:20]  Speaker 1

Она получается

结果是……

[1:15:21]  Speaker 1

по линию раз

沿着……线一次

[1:15:22]  Speaker 1

.

。

[1:15:22]  Speaker 1

Так как бы так строится.

因为就是这样构建的。

[1:15:24]  Speaker 1

И поэтому он вот такой неаккуратный

所以他才这么不讲究。

[1:15:27]  Speaker 1

.

。

[1:15:28]  Speaker 1

Что можно сделать

可以做什么

[1:15:30]  Speaker 1

?

?

[1:15:31]  Speaker 1

Ну, сейчас.

嗯，现在。

[1:15:33]  Speaker 1

Сейчас посмотрим.

现在我们来看看。

[1:15:33]  Speaker 1

Н

Н

[1:15:35]  Speaker 1

у,

у,

[1:15:36]  Speaker 1

вот эту линию можно аккуратнее прописать.

这条线可以更仔细地画出来。

[1:15:38]  Speaker 1

Можно что сделать?

能做什么？

[1:15:39]  Speaker 1

Смотрите.

请看。

[1:15:40]  Speaker 1

Можно взять

可以拿。

[1:15:42]  Speaker 1

, допустим...

，比如说……

[1:15:44]  Speaker 1

Что можно сделать?

能做什么？

[1:15:46]  Speaker 1

Можно здесь уменьшить предел разрешения.

可以在这里降低分辨率限制。

[1:15:49]  Speaker 1

Будет больше точек.

会有更多点。

[1:15:51]  Speaker 1

Можно вот здесь

可以在这里。

[1:15:53]  Speaker 1

изменить время или число

更改时间或数字

[1:15:55]  Speaker 1

спектра, в котором усредняем.

我们进行平均的频谱。

[1:15:57]  Speaker 1

И тогда он тоже будет более гладким.

这样它也会更平滑。

[1:15:59]  Speaker 1

То есть, для того чтобы

也就是说，为了……

[1:16:01]  Speaker 1

кривая была лучше

曲线更好。

[1:16:02]  Speaker 1

, вы можете

，您可以

[1:16:04]  Speaker 1

вот здесь увеличивать

在这里放大。

[1:16:06]  Speaker 1

время регистрации, либо

注册时间，或者

[1:16:07]  Speaker 1

уменьшать предел разрешения.

降低分辨率极限。

[1:16:10]  Speaker 1

Поэтому я знаю, что его можно лучше прописать.

所以我知道，可以把它写得更好一些。

[1:16:14]  Speaker 1

Ну, так как бы

嗯，怎么说呢……

[1:16:16]  Speaker 1

...

……

[1:16:16]  Speaker 1

И сейчас последнее я вам покажу

现在我最后给大家看一个。

[1:16:18]  Speaker 1

.

。

[1:16:27]  Speaker 1

А если

那如果……

[1:16:30]  Speaker 1

...

……

[1:16:30]  Speaker 1

Что я теперь возьму

我现在要拿什么？

[1:16:32]  Speaker 1

?

?

[1:16:33]  Speaker 1

Я возьму тоже

我也要。

[1:16:34]  Speaker 1

вот шероховатый, но он ещё будет сильно легированный.

这个表面比较粗糙，但还会经过大量合金化处理。

[1:16:38]  Speaker 1

То есть, здесь больше

也就是说，这里更多。

[1:16:41]  Speaker 1

...

……

[1:16:41]  Speaker 1

У нас не полузаряда.

我们没有半充的。

[1:16:42]  Speaker 1

Что здесь произойдёт?

这里会发生什么？

[1:16:44]  Speaker 1

С этой коробки уже...

从这个盒子里已经……

[1:16:49]  Speaker 1

Ничего страшного.

没关系。

[1:16:50]  Speaker 1

Я не знаю.

我不知道。

[1:16:56]  Speaker 1

То есть, он

也就是说，他

[1:16:57]  Speaker 1

...

……

[1:16:57]  Speaker 1

Вот вы смотрите, он такой же, да?

你看，它是一样的，对吧？

[1:16:59]  Speaker 1

Вы не видите разницы.

你们看不出区别。

[1:17:02]  Speaker 1

То есть, в видимом свете нет разницы.

也就是说，在可见光下没有区别。

[1:17:04]  Speaker 1

А если мы его смотрим здесь, то мы увидим разницу.

如果我们在这里观察它，就会看到区别。

[1:17:19]  Speaker 1

Значит, мы здесь делаем

那么，我们在这里做……

[1:17:22]  Speaker 1

...

……

[1:17:22]  Speaker 1

Вот здесь мы меняем.

这里我们改一下。

[1:17:24]  Speaker 1

Там было 12, а здесь, допустим,

那里是12，而这里，比如说，

[1:17:27]  Speaker 1

0,0.

0.0。

[1:17:28]  Speaker 1

Там, не помню, 1, по-моему.

那里，不记得了，好像是1。

[1:17:30]  Speaker 1

Ну, то есть, другие значения будут.

嗯，也就是说，会有其他值。

[1:17:32]  Speaker 1

Я поменяла название, я поставила образец.

我改了名称，我放了样品。

[1:17:35]  Speaker 1

И я вот ещё раз нажимаю на

我又按一次……

[1:17:39]  Speaker 1

этот образец.

这个样本。

[1:17:40]  Speaker 1

Что получается?

结果是什么？

[1:17:43]  Speaker 1

Сейчас я его пока что

现在我暂时把它……

[1:17:45]  Speaker 1

вот возвращаю то, как было.

我把它恢复成原来的样子。

[1:17:48]  Speaker 1

Сейчас он у нас

现在他就在我们这里。

[1:17:50]  Speaker 1

...

……

[1:17:52]  Speaker 1

То есть...

也就是说……

[1:17:57]  Speaker 1

Сейчас.

现在。

[1:18:00]  Speaker 1

И смотрите, в каком месте у нас появляется ещё одна линия.

请看，我们在哪里又出现了一条线。

[1:18:04]  Speaker 1

Где она появляется?

它出现在哪里？

[1:18:06]  Speaker 1

Не видно её, да, на экране

屏幕上看不到她，对吧？

[1:18:08]  Speaker 1

даже.

甚至。

[1:18:08]  Speaker 1

Она у нас появляется.

她出现在我们这里。

[1:18:10]  Speaker 1

Не знаю, как её показать.

不知道该怎么展示它。

[1:18:12]  Speaker 1

Вот здесь так.

就在这里这样。

[1:18:13]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:18:14]  Speaker 1

Вот я её...

我……

[1:18:15]  Speaker 1

Смотрите, она появляется, но практически у нуля.

看，它出现了，但几乎处于零值。

[1:18:20]  Speaker 1

Вот она вот сейчас вот

她现在就在……

[1:18:22]  Speaker 1

так, да.

好，是的。

[1:18:23]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:18:26]  Speaker 1

И вот смотрите.

请看。

[1:18:27]  Speaker 1

То есть...

也就是说……

[1:18:27]  Speaker 1

Ой, сейчас.

哦，马上。

[1:18:29]  Speaker 1

Вот это спектр, потому что здесь рассеяние.

这就是光谱，因为这里有散射。

[1:18:32]  Speaker 1

Рассеивается в сторону, но всё-таки свет попадает какой-то на фотоприёмник

朝侧面散开，但仍有光线照射到某个光接收器上。

[1:18:36]  Speaker 1

.

。

[1:18:36]  Speaker 1

А здесь вообще он не пропускает образец

而这里它完全不通过样本。

[1:18:40]  Speaker 1

.

。

[1:18:40]  Speaker 1

То есть, вот я знаю, что это шум в начале.

也就是说，我知道这是开头的噪声。

[1:18:44]  Speaker 1

Да, это вот шум просто на

对，这只是噪音，就在……

[1:18:46]  Speaker 1

пределе измерения.

测量极限。

[1:18:47]  Speaker 1

Вот это вот тоже какой-то шум.

这也算是某种噪音。

[1:18:50]  Speaker 1

Так, сейчас мы...

好，现在我们……

[1:18:53]  Speaker 1

Вот здесь тоже как бы какой-то вот шум.

这里好像也有某种噪音。

[1:18:57]  Speaker 1

Ну, вот видно, да, что здесь более гладкий, а здесь больше шум.

嗯，可以看到，这里更平滑，而这里噪音更大。

[1:19:01]  Speaker 1

То есть, когда вы легируете

也就是说，当您进行合金化时

[1:19:03]  Speaker 1

полупроводник,

半导体，

[1:19:05]  Speaker 1

вот с какого-то момента он как металлический, как металл, он перестаёт пропускать в инфракрасном диапазоне.

从某个时刻起，它就像金属一样，像金属，在红外波段就不再透射了。

[1:19:11]  Speaker 1

Он просто вот такую

他只是这样……

[1:19:12]  Speaker 1

ровную линию даёт и всё.

画出一条直线，就这样。

[1:19:16]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:19:16]  Speaker 1

Ну и

嗯，还有……

[1:19:17]  Speaker 1

под конец, в принципе, такой пример.

最后，原则上，举这样一个例子。

[1:19:20]  Speaker 1

Я могу взять просто

我可以直接拿……

[1:19:22]  Speaker 1

...

……

[1:19:23]  Speaker 1

Смотрите.

请看。

[1:19:24]  Speaker 1

Я могу взять любой ваш материал, там кусочек плёнки, если хотите поставить

我可以拿任何你们的材料，比如一小块薄膜，如果你们想放的话。

[1:19:29]  Speaker 1

.

。

[1:19:29]  Speaker 1

То есть, если вы хотите посмотреть

也就是说，如果您想查看

[1:19:32]  Speaker 1

что-то...

……什么……

[1:19:33]  Speaker 1

Ну, сейчас скажу.

嗯，我现在说。

[1:19:35]  Speaker 1

Значит, ну, то есть, что хорошего выделить?

那么，嗯，也就是说，能挑出哪些优点呢？

[1:19:41]  Speaker 1

Ну, если у вас есть

嗯，如果你有……

[1:19:44]  Speaker 1

какие-то

某些

[1:19:46]  Speaker 1

...

……

[1:19:46]  Speaker 1

Я имею в виду, что во

我的意思是，在……

[1:19:48]  Speaker 1

т...

т……

[1:19:48]  Speaker 1

Вот если у вас есть какая-то коробочка, крышка,

比如你有一个小盒子、一个盖子，

[1:19:51]  Speaker 1

очки можно посмотреть, не знаю, что-то

眼镜可以看看，不知道，什么的。

[1:19:54]  Speaker 1

такое.

这样的。

[1:19:55]  Speaker 1

Или я ещё что-нибудь покажу из своих материалов, если вас нет.

或者，如果你们不在，我还会从自己的材料中展示一些内容。

[1:20:00]  Speaker 1

Я могу, допустим

我可以，比如说……

[1:20:02]  Speaker 1

...

……

[1:20:02]  Speaker 1

Вот я могу поставить стеклышко.

我可以放一块玻璃。

[1:20:04]  Speaker 1

Оно грязное стекло, да?

它是脏玻璃，对吧？

[1:20:05]  Speaker 1

Я могу поставить туда стеклышко и попробовать

我可以往那里放一块玻璃，然后试试。

[1:20:09]  Speaker 1

.

。

[1:20:10]  Speaker 1

Что мы тогда увидим?

那么我们会看到什么？

[1:20:13]  Speaker 1

Так, вот это стекло.

好，这就是玻璃。

[1:20:15]  Speaker 1

То есть, для нас оно прозрачное,

也就是说，对我们来说它是透明的，

[1:20:17]  Speaker 1

когда мы смотрим.

当我们观看时。

[1:20:18]  Speaker 1

А когда мы сюда ставим

而当我们把这个放在这里时

[1:20:24]  Speaker 1

...

……

[1:20:32]  Speaker 1

Я здесь напишу, что это стекло

我会在这里写上这是玻璃。

[1:20:34]  Speaker 1

.

。

[1:20:36]  Speaker 1

Я напишу, что это...

我会写这是……

[1:20:43]  Speaker 1

Стекло, да, глаз.

玻璃，对，眼睛。

[1:20:46]  Speaker 1

Так, и мы сейчас посмотрим, а что с ним будет.

好，我们现在来看看它会怎么样。

[1:20:54]  Speaker 1

То есть, вот

也就是说，就是这样。

[1:20:56]  Speaker 1

получается, что есть материалы, которые в видимом диапазоне

也就是说，有些材料在可见光谱范围内……

[1:21:00]  Speaker 1

не пропускают, а здесь пропускают хорошо

不放行，而这里放行得很好。

[1:21:03]  Speaker 1

излучение.

辐射。

[1:21:05]  Speaker 1

С стеклом, я думаю, что будет немножко наоборо

用玻璃的话，我觉得会有点……

[1:21:08]  Speaker 1

т.

т.

[1:21:10]  Speaker 1

Это

这

[1:21:11]  Speaker 1

кремсие

奶油……

[1:21:13]  Speaker 1

?

?

[1:21:14]  Speaker 1

Да, это оксиды.

对，这是氧化物。

[1:21:15]  Speaker 1

Это оксиды

这些是氧化物。

[1:21:17]  Speaker 1

кислородных масс.

氧质。

[1:21:18]  Speaker 1

Вот, вот, вот здесь что получилось.

看，看，看，这里得到了什么。

[1:21:21]  Speaker 1

Так, вот наш реакция.

好，这就是我们的反应。

[1:21:22]  Speaker 1

То есть, вот у нас можно цвет поменять

也就是说，我们可以改变颜色。

[1:21:26]  Speaker 1

на красный.

红色的。

[1:21:27]  Speaker 1

Вот смотрите, стекло.

你们看，玻璃。

[1:21:28]  Speaker 1

Вот оно сначала хорошо пропускает.

它一开始能很好地通过。

[1:21:31]  Speaker 1

Это только за счёт вот коэффициента отражения оно пропускает не всё.

这仅仅是因为反射系数，它并不能全部透射。

[1:21:35]  Speaker 1

А вот потом, наоборот, здесь оно уже становится непрозрачным.

而之后，恰恰相反，这里它已经变得不透明了。

[1:21:41]  Speaker 1

То есть, вот так вот себя ведёт стекло.

也就是说，玻璃就是这样表现的。

[1:21:45]  Speaker 1

Сейчас посмотрим.

现在我们来看看。

[1:21:48]  Speaker 1

Это стекло.

这是玻璃。

[1:21:51]  Speaker 1

Сейчас я попробую какой-то старый материал положить.

现在我试着放点旧材料。

[1:21:54]  Speaker 1

То, что мы раньше делали.

我们以前做过的事情。

[1:21:56]  Speaker 1

Если он

如果他

[1:21:57]  Speaker 1

у меня пойдёт не туда.

我会往错的方向走。

[1:22:29]  Speaker 1

Вот смотрите.

您看。

[1:22:30]  Speaker 1

Это тонкая плёночка.

这是一层薄薄的膜。

[1:22:33]  Speaker 1

Она тонкая, поэтому она очень

她很瘦，所以她非常……

[1:22:37]  Speaker 1

...

……

[1:22:39]  Speaker 1

Она ещё пока не сломалась.

它暂时还没坏。

[1:22:40]  Speaker 1

То есть, это кто-то когда-то сделал такую тонкую плёнку.

也就是说，这是某个人曾经制作的这么薄的一层膜。

[1:22:45]  Speaker 1

Сейчас мы посмотрим.

现在我们来看一下。

[1:22:50]  Speaker 1

Она вот так вот чешуйка лежит, она неровная.

它就这样像一片鳞片一样平躺着，而且不平整。

[1:23:02]  Speaker 1

Да, то есть она...

对，也就是说，她……

[1:23:04]  Speaker 1

Вот смотрите, она красная.

您看，它是红色的。

[1:23:07]  Speaker 1

Видно, да?

看得出来，对吧？

[1:23:07]  Speaker 1

Она...

她……

[1:23:08]  Speaker 1

О, да, да, да.

哦，对，对，对。

[1:23:11]  Speaker 1

Она меняет цвет.

它会变色。

[1:23:12]  Speaker 1

Ой, нет.

哦，不。

[1:23:32]  Speaker 1

Чтобы она никуда не улетела.

免得它飞到别处去。

[1:23:45]  Speaker 1

Так, вроде она там ещё но

嗯，好像她还在那儿，不过……

[1:23:47]  Speaker 1

рмально лежит.

平躺。

[1:23:50]  Speaker 1

Посмотрим,

看看，

[1:23:51]  Speaker 1

что здесь будем делать.

我们要在这里做什么。

[1:23:53]  Speaker 1

Так.

好。

[1:23:55]  Speaker 1

Ну, я напишу, что это...

嗯，我会写上这是……

[1:23:58]  Speaker 1

Я думаю, что я знаю, что они из кремния делали.

我想我知道他们用硅做了什么。

[1:24:01]  Speaker 1

Плёнка просто, да?

胶片很简单，对吧？

[1:24:04]  Speaker 1

Плёнка.

薄膜。

[1:24:08]  Speaker 1

Вот так, да?

就是这样，对吧？

[1:24:11]  Speaker 1

Ничего больше не меняем.

我们不再更改任何东西。

[1:24:13]  Speaker 1

Название поставили

命名了。

[1:24:15]  Speaker 1

.

。

[1:24:15]  Speaker 1

И вот здесь мы вот последний раз тогда сделаем

然后在这里，我们最后一次来做。

[1:24:18]  Speaker 1

.

。

[1:24:26]  Speaker 1

Можем вот это вот потом посмотреть.

我们可以之后再看看这个。

[1:24:30]  Speaker 1

Сейчас очень появился.

现在突然出现了很多。

[1:24:35]  Speaker 1

Фокус, когда

焦点，当……

[1:24:36]  Speaker 1

кролика из

兔子从……

[1:24:39]  Speaker 1

...

……

[1:24:39]  Speaker 1

Как фокусники.

像魔术师一样。

[1:24:42]  Speaker 1

Так, что сейчас?

那么，现在怎么办？

[1:24:43]  Speaker 1

Красиво будет или нет?

会漂亮吗？

[1:24:45]  Speaker 1

О, да, красиво.

哦，是的，很漂亮。

[1:24:50]  Speaker 1

Ничего так.

没什么，就这样。

[1:24:52]  Speaker 1

Нет, упало.

不，掉下来了。

[1:24:53]  Speaker 1

Упало, наверное.

可能掉了。

[1:25:05]  Speaker 1

Упало.

掉了。

[1:25:05]  Speaker 1

Сейчас попробую ещё раз поставить.

现在我再试着安装一次。

[1:25:09]  Speaker 1

Не держится.

撑不住了。

[1:25:13]  Speaker 1

Получилось.

成功了。

[1:25:55]  Speaker 1

Она очень тонкая?

她很瘦吗？

[1:25:56]  Speaker 1

Она улетает.

她飞走了。

[1:26:06]  Speaker 1

Если получится, сейчас...

如果可以的话，现在……

[1:26:34]  Speaker 1

О,

哦，

[1:26:37]  Speaker 1

да, получилось.

对，成功了。

[1:26:38]  Speaker 1

В

В

[1:26:41]  Speaker 1

от, смотрите.

从……看。

[1:26:41]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:26:41]  Speaker 1

Тогда может, мы уберём стекло.

那我们也许可以把玻璃拿掉。

[1:26:44]  Speaker 1

Вот смотрите, что здесь.

你们看，这里有什么。

[1:26:46]  Speaker 1

То есть, вот здесь хорошо видно, что это колебания такие, да?

也就是说，这里可以清楚地看到，这些是这样的波动，对吧？

[1:26:50]  Speaker 1

Интерференция.

干涉。

[1:26:51]  Speaker 1

Здесь они видны хорошо.

这里它们很清晰。

[1:26:54]  Speaker 1

Вот они аккурат такие.

它们正好是这样的。

[1:26:56]  Speaker 1

Ну, есть, конечно, шум, но вот видно, да?

嗯，当然有噪音，不过还是看得见，对吧？

[1:26:59]  Speaker 1

То есть, это косинус, который вот так

也就是说，这是一个像这样……的余弦。

[1:27:01]  Speaker 1

с разной амплитудой.

幅度不同。

[1:27:03]  Speaker 1

Вот так красиво.

真美。

[1:27:06]  Speaker 1

И вот какие-то вот полосы поглощения.

还有一些吸收谱带。

[1:27:09]  Speaker 1

Я знаю, что это вот вода там есть в этом материале.

我知道，这种材料里有水。

[1:27:13]  Speaker 1

Вот здесь сильная.

这里很强。

[1:27:14]  Speaker 1

Я потом про этот материал вам буду рассказывать.

之后我会给你们讲讲这个材料。

[1:27:16]  Speaker 1

Вот этот спектр вам покажу

我给你们看这个光谱。

[1:27:18]  Speaker 1

.

。

[1:27:18]  Speaker 1

Буду рассказывать.

我会讲。

[1:27:19]  Speaker 1

Ну, в принципе, и всё.

嗯，原则上就是这样。

[1:27:21]  Speaker 1

Единственное, что, если хотите, могу ещё плёнку эту показать.

唯一的是，如果你们愿意，我还可以再给你们看一下这张胶片。

[1:27:24]  Speaker 1

Надо, не надо?

需要吗？不需要吗？

[1:27:26]  Speaker 1

Показывать, как она...

展示她如何……

[1:27:28]  Speaker 1

Сейчас только уберу.

现在我马上把它移开。

[1:27:38]  Speaker 1

Вот она здесь есть, пока ещё видно, да?

它就在这里，现在还看得见，对吧？

[1:27:47]  Speaker 1

但是如果是稍微那个点就是

但是如果是稍微那个点就是

[1:27:49]  Speaker 1

噪音。

噪音。

[1:27:49]  Speaker 1

就

就

[1:27:51]  Speaker 1

是

是

[1:27:52]  Speaker 1

你应该是

你应该……

[1:27:54]  Speaker 1

把它看成一条平滑的曲线。

把它看作一条平滑的曲线。

[1:27:56]  Speaker 1

对, 对, 对, 我知道, 这我知道。

对，对，对，我知道，这个我知道。

[1:27:58]  Speaker 1

就它的意思可能是放大看, 如果它是平行的话, 那可以。

它的意思可能是放大来看，如果它是平行的，那就可以。

[1:28:15]  Speaker 1

Так, и это будет последний.

好，这是最后一个。

[1:28:18]  Speaker 1

Хватит.

够了。

[1:28:19]  Speaker 1

Там уходит, наверное, да.

大概会消失在那里，是的。

[1:28:21]  Speaker 1

Так.

好。

[1:28:25]  Speaker 1

Как мы напишем?

我们怎么写？

[1:28:26]  Speaker 1

Это уже

这已经……

[1:28:27]  Speaker 1

...

……

[1:28:29]  Speaker 1

Не знаю, что написать.

不知道该写什么。

[1:28:31]  Speaker 1

Pack

Pack

[1:28:32]  Speaker 1

, pocket.

，口袋。

[1:28:34]  Speaker 1

П

П

[1:28:36]  Speaker 1

ластик.

橡皮。

[1:28:36]  Speaker 1

Пластик, есть, пластик.

塑料，有，塑料。

[1:28:37]  Speaker 1

Пластик.

塑料。

[1:28:38]  Speaker 1

Пластик, да

塑料，对。

[1:28:39]  Speaker 1

.

。

[1:28:40]  Speaker 1

Пластик.

塑料。

[1:28:45]  Speaker 1

Смотрим.

我们来看。

[1:29:18]  Speaker 1

Вот.

就是这样。

[1:29:18]  Speaker 1

Тоже такой.

也是这样的。

[1:29:23]  Speaker 1

Вот так он

就是这样，他……

[1:29:24]  Speaker 1

выглядит.

看起来。

[1:29:25]  Speaker 1

Вот

Вот

[1:29:26]  Speaker 1

пластик.

塑料。

[1:29:27]  Speaker 1

То есть, там очень много вот здесь каких-то

也就是说，那里有很多，呃，这里的一些……

[1:29:29]  Speaker 1

...

……

[1:29:31]  Speaker 1

Вот

Вот

[1:29:32]  Speaker 1

много разных полосочек в пластике.

塑料里有很多不同的条纹。

[1:29:35]  Speaker 1

Вот то, что

就是那个……

[1:29:36]  Speaker 1

можно увидеть

可以看到

[1:29:38]  Speaker 1

.

。

[1:29:38]  Speaker 1

Но вот здесь, смотрите, может быть

但是这里，您看，也许……

[1:29:40]  Speaker 1

, может

，也许

[1:29:42]  Speaker 1

быть, может быть.

是，也许。

[1:29:42]  Speaker 1

Вот это вот

就是这个。

[1:29:44]  Speaker 1

...

……

[1:29:45]  Speaker 1

Ну, тоже...

嗯，也……

[1:29:45]  Speaker 1

Нет, во

不，在……

[1:29:46]  Speaker 1

т тут надо просто выяснять.

这里只需要弄清楚。

[1:29:48]  Speaker 1

Это или интерференция, или полосы.

这是干涉，或者说是条纹。

[1:29:50]  Speaker 1

Это нужно знать

这需要知道。

[1:29:51]  Speaker 1

просто

只是

[1:29:52]  Speaker 1

про материал всё.

关于材料的就这些。

[1:29:54]  Speaker 1

То есть, это или его полосы, или это

也就是说，这是它的条带，或者这个……

[1:29:57]  Speaker 1

от интерференции немножко.

有一点来自干涉。

[1:29:59]  Speaker 1

Всё, тогда я вам вот эти файлы скопирую.

好了，那我把这些文件复制给你们。

[1:30:01]  Speaker 1

Я как-то их вам потом пришлю, всё задание.

我之后会想办法把它们发给您，把整个作业都发过去。

[1:30:04]  Speaker 1

А в следующий раз мы опять встречаемся.

下次我们还会再见面。

[1:30:08]  Speaker 1

Надеюсь, вс

希望，所有……

[1:30:09]  Speaker 1

ё.

。

[1:30:09]  Speaker 1

Спасибо.

谢谢。

[1:30:10]  Speaker 1

Молодцы.

干得好。

[1:30:12]  Speaker 1

Спасибо, что посмотрели.

感谢您的观看。

[1:30:14]  Speaker 1

Помогли мне посмотреть.

帮我看了。

[1:30:15]  Speaker 1

И

而且

[1:30:16]  Speaker 1

на следующем интер

下一个间隔……

[1:30:18]  Speaker 1

вью поговорим.

我们聊聊。

[1:30:19]  Speaker 1

На третьем, да.

第三个，对。

[1:30:21]  Speaker 1

О, красиво, хорошо.

哦，真漂亮，很好。

[1:30:28]  Speaker 1

好, 先进去了。

好，先进去了。

[1:30:28]  Speaker 1

先进去。

先进去。

[1:30:28]  Speaker 1

先确定比较像。

先确定比较像。